## Arkusz
ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
LP | Nazwa asortymentu | J.m | Ilość | %Vat | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9
1 | (Zestaw)półprofesjonalny analizator składu ciała wraz z wagą i oprogramowaniem: Parametry pomiaru całego ciała Masa ciała / Indeks Masy Ciała (BMI) / Masa Tkanki Tłuszczowej (kg) / Tkanka Tłuszczowa % (BF%) / Wskaźnik Tkanki Tłuszczowej Wisceralnej / Całkowita Masa Mięśni (kg)/ Całkowita Masa Mięśni (%) / Masa Mięśni Szkieletowych/ Całkowita Zawartość Wody w Organizmie % (TBW%) Całkowita Zawartość Wody (TBW) kg/ Masa Tkanki Beztłuszczowej (kg) Wiek Metaboliczny /PPM - Podstawowa Przemiana Materii (BMR) Masa Minerałów Kostnych/Ustawianie Celów / Wartości docelowe Funkcja pomiaru tylko masy ciała / Dzienne Zapotrzebowanie Kalorii DCI Specyfikacja techniczna: Maksymalne obciążenie 200 kg Wiek badanej osoby 7-99 lat / Dokładność pomiaru 100 gram/nieograniczona ilość użytkowników/ Metoda pomiaru Tetrapolarna (4 elektrody) / Rozmiary urządzenia 40-45cm x 45-50 cm +/-5cm Masa urządzenia 4 kg +/- 0,5kg Technologia BIA / Interfejs ANT+/Zasilanie Baterie AA/AAA | szt | 1 |  | 0 | 0
2 | bezprzewodowy wyświetlacz do analizatora składu ciała Masa urządzenia 500 gram +/-50 gram Zasilanie Baterie alkaliczne AA/AAA | szt | 1 |  | 0 | 0
3 | torba do transportu analizatora składu ciała zgodna z wymiarami i oprzyrządowaniem analizatora i wagi | szt | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0