Kraków, dnia 14.06.2022 r.

ZZP-271-26-22/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI VIII

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP-22/22

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 13.06.2022 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień w trybie przetargu nieograniczonego.

Pytanie nr 1

dot. PAKIET nr 3   POZ.1   Aparat do pomiaru RR z mankietem do dezynfekcji – automatyczny

Czy zamawiający dopuści ciśnieniomierz automatyczny wyposażony w 1 mankiet w rozmiarze  22-42 cm obwód ramienia /bez dodatkowego mankietu  o rozmiarze 32-42 cm obwód ramienia ponieważ  zakres obwodu ramienia  mankietu  dodatkowego pokrywa się z  obwodem mankietu,  który znajduje się na wyposażeniu ciśnieniomierza

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aparatu do pomiaru  RR wyposażonego w 2 mankiety. Przy czym 
   Zamawiający dopuszcza aby oba mankiety miały obwód o rozmiarze 22-42

Pytanie nr 2

dot. PAKIET nr 3   POZ.1   Aparat do pomiaru RR z mankietem do dezynfekcji – automatyczny

Czy zamawiający dopuści ciśnieniomierz który nie posada funkcji uśredniania 3  ostatnich wyników

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza aparat do pomiaru RR który nie uśrednia 3 ostatnich wyników.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)