Nr sprawy: BZP/118/21						Załącznik Nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w oparciu o art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej ustawy PZP na usługę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Remont budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użytkowy o funkcji biurowo - usługowej wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Spichrzowej 34 w Grudziądzu”.

## Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Remont budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania 
na budynek użytkowy o funkcji biurowo - usługowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Spichrzowej 34 w Grudziądzu”.

- Należy wykonać wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie                     z poniższym zestawieniem:

- Koncepcja architektoniczna wraz z aranżacją wnętrz w kolorze –	1 egz.

- Inwentaryzacja architektoniczno - konstrukcyjna			1 egz.

- Projekt budowlany w zakresie niezbędnym do uzyskania

decyzji pozwolenia na budowę –						6 egz.

- Projekt wykonawczy architektury i konstrukcji –			6 egz.

- Projekt wykonawczy instalacji o przyłączy sanitarnych 	–		6 egz.

- Projekt budowlano-wykonawczy instalacji gazowej –			6 egz.

- Projekt budowlano- wykonawczy dla instalacji elektrycznych

oraz niskoprądowych: sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania

i napadu, kontroli dostępu, komputerowej,

telefonicznej i telewizyjnej-                               				6 egz.

Przedmiary i kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże – 		po 2 egz.

Specyfikacja  wykonania i odbiór robót z podziałem na branże –	po 2 egz.

Całość opracowań na płycie CD w wersji pdf oraz do edycji		1 egz.

- Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Uzyskanie wszelkich warunków, uzgodnień, badań, opinii, ekspertyz i odstępstw od warunków sanitarnych i ochrony przeciwpożarowej, sprawdzeń, itp. wynikających               z obowiązujących norm i przepisów;

- sprawowanie nadzoru autorskiego;

- sporządzenie innych opracowań, które konieczne są do zrealizowania robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniami konserwatorskimi jeśli takie okazały by się konieczne;

- uzyskanie pozwolenia na budowę,

- zbiorcze zestawienie kosztów budowy.

- Wytyczne do projektowania na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Remont budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użytkowy o funkcji biurowo - usługowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Spichrzowej 34 w Grudziądzu”.”.

- Dane budynku

Adres:				Grudziądz, ul. Spichrzowa 34,

Własność:			MPGN  -  KW TO1U/00018886/4

Nr działki/obręb:		działka nr 32 obręb 046,

Powierzchnia użytkowa:	150,94m2

Ilość klatek schodowych: 	1

Ilość kondygnacji: 		4

Podpiwniczenie:		brak

Poddasze:			nieużytkowe

Zamawiający zamierza zmienić sposób użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użytkowy o funkcji biurowo-usługowej.

Charakterystyka:	Kamienica mieszkalna, niepodpiwniczona, ściany murowane z cegły ceramicznej, pierwotnie tynkowane, stropy drewniane belkowe, dach dwuspadowy 
o konstrukcji drewnianej pokryty od ulicy papą, od strony skarpy wiślanej pokryty dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę. Stan techniczny kamienicy szczegółowo został opisany 
w załączonym Programie Prac Konserwatorskich. Od 2012 roku kamienica wyłączona 
z eksploatacji.

Ochrona konserwatorska:	Kamienica zlokalizowana jest na obszarze historycznego układu urbanistycznego Starego miasta Grudziądza, wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 24.04.1954r. pod numerem A/175. Wszelkie rozwiązania konstrukcyjno-architektoniczne podlegają uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Toruniu.

Zamawiający dysponuje Programem Prac Konserwatorskich z dnia 30 lipca 2020r. zatwierdzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zbytków w Toruniu wraz z dokumentacją badań konserwatorskich i architektonicznych, który należy uwzględnić przy opracowaniu przedmiotowej dokumentacji projektowej.

Projektant jest zobowiązany do uzyskania pozytywnej opinii/decyzji Konserwatora Zabytków w zakresie przedmiotowego opracowania projektu oraz prawomocnej decyzji pozwolenia 
na budowę.

Na terenie objętym opracowaniem obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 81 - Uchwała nr XLIV/72/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 września 2009r.

Zamawiający nie dysponuje pełną dokumentacją pierwotną, wobec czego Wykonawca będzie musiał we własnym zakresie, przed rozpoczęciem projektowania, dokonać inwentaryzacji  obecnego stanu technicznego budynku.

- Planowany zakres prac

- opracowanie koncepcji architektonicznej z układem pomieszczeń użytkowych – 1 egz.

- wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – konstrukcyjnej dla potrzeb opracowania dokumentacji,

- opracowanie projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenia 
na budowę – 6 egz.

- opracowanie projektu wykonawczego architektury i konstrukcji – 6 egz.

- opracowanie projektu wykonawczego instalacji i przyłączy sanitarnych – 6 egz.

- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego instalacji gazowej – 6 egz.

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego instalacji elektrycznych oraz niskoprądowych: sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, komputerowej, telefonicznej i telewizyjnej – 6 egz.

- wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże – 2 egz.

- wykonanie specyfikacji wykonania i odbioru robót z podziałem na branże – po 2 egz.

- uzyskanie wszelkich warunków, uzgodnień, badań, opinii, ekspertyz i odstępstw 
od warunków sanitarnych i ochrony przeciwpożarowej, sprawdzeń itp. wynikających 
z obowiązujących norm, przepisów, w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz decyzji na użytkowanie obiektu,

- sprawowanie nadzoru autorskiego.

- sporządzenie innych opracowań, które konieczne są do zrealizowania robót budowlanych 
na podstawie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniami konserwatorskimi jeśli takie okazały by się konieczne.

- uzyskanie pozwolenia na budowę,

- zbiorcze zestawienie kosztów budowy.

- Podczas wykonania przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wytyczne i zalecenia wyszczególnione w poniższych opracowaniach, stanowiące załączniki do niniejszych wytycznych:

- Zatwierdzony przez WUOZ w Toruniu Program Prac Konserwatorskich wraz z dokumentacją badań konserwatorskich i architektonicznych dla przedmiotowej kamienicy z dnia 30 lipca 2020r.

- Decyzja nr ZN/409/2020 z dnia 30.11.2020r. wydana przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu dotycząca pozwolenia na zmianę przeznaczenia i sposobu korzystania z kamienicy.

- Wytyczne konserwatorskie  znak WUOZ.T.WZN.5183.6.14.2019.KJ  z dnia 22.07.2019r.

- Materiały pomocnicze:

- protokół nr 71/2020 - ocena stanu technicznego z dnia 31.01.2020r.

- protokół nr 156/2017 – z okresowej kontroli z dnia 30.11.2017r.

- Opis planowanych robót:

- adaptacja pomieszczeń na lokale użytkowe o funkcji usługowo-biurowej - lokale niezależne, odrębne na każdej kondygnacji,

- remont dachu z wymianą uszkodzonej konstrukcji drewnianej i pokrycia,

- przemurowanie kominów z wykonaniem tynku wapienno-cementowego z załażeniem nakryw betonowych i malowaniem kominów lub przemurowanie z cegieł licowych, spoinowanych bez wypraw tynkarsko-malarskich,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych i piwnicznych z osuszaniem 
i likwidacją wysoleń,

- remont elewacji budynku: skucie pozostałości starych tynków lub ich naprawa i uzupełnienia, naprawa spękanych ścian i nadproży z częściowym przemurowaniem, wymiana lub uzupełnienie zmurszałych cegieł. wykonanie nowego tynku wapienno-cementowego, malowanie elewacji, odtworzenie detali architektonicznych, gzymsów elewacyjnych profilowanych 
i tynków boniowanych wraz z kolorystyką,

- remont ścian wewnętrznych z częściową rozbiórką ścian wewnętrznych i uzupełnieniem ścian, 
z dostosowaniem do nowych funkcji obiektu,

- remont stropów drewnianych z wymianą lub wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych,

- wymiana obróbek blacharskich dachów, okapów, parapetów, rynien i rur spustowych,

- wymiana rur deszczowych,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej zewnętrznej i wewnętrznej, z zachowaniem profili i podziałów historycznych, z uwzględnieniem wytycznych konserwatorskich i Programu Prac Konserwatorskich,

- remont klatki schodowej z odtworzeniem elementów drewnianych i posadzki parteru,

- remont schodów zewnętrznych betonowych z wykonaniem wierzchniej okładziny kamiennej,
np. granit płomieniowany,

- wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej z podłączeniem do istniejących sieci,

- wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. z podłączeniem do miejskiej sieci gazowniczej,

- wykonanie nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych niskoprądowych,

- remont muru granicznego, pomiędzy działkami nr 32 a 31/3,

- remont nawierzchni podwórka,

- pozostałe elementy ujęte w wytycznych konserwatora oraz w Programie Prac Konserwatorskich, opracowanych dla przedmiotowego budynku.

Załączniki:

- Plan sytuacyjny

- Zatwierdzony przez WUOZ w Toruniu Program Prac Konserwatorskich wraz z dokumentacją badań konserwatorskich i architektonicznych dla przedmiotowej kamienicy z dnia 30 lipca 2020r. (wersja elektroniczna).

- Decyzja nr ZN/409/2020 z dnia 30.11.2020r. wydana przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu dotycząca pozwolenia na zmianę przeznaczenia i sposobu korzystania z kamienicy.

- Wytyczne konserwatorskie  znak WUOZ.T.WZN.5183.6.14.2019.KJ  z dnia 22.07.2019r.

- Materiały pomocnicze:

- protokół nr 156/2017 – z okresowej kontroli z dnia 30.11.2017r.

- protokół nr 71/2020 - ocena stanu technicznego z dnia 31.01.2020r.