**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**DO ZAPYTANIA OPERTOWEGO UMIESZCZONEGO NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ OPEN NEXUS DOT.ZAKUPU 1 szt RĘCZNEGO LASEROWEGO MIERNIKA PRĘDKOŚCI LTI 20/20 TruSpeed DC**

*I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :*

1. Urządzenie pozwala na punktowe namierzanie pojazdów na dowolnej liczbie pasów ruchu i dowolnym natężeniu ruchu,

2. Wyposażony w funkcję wykrywania urządzeń zakłócających pracę lasera (tzw. jammerów),

3. Zasięg min. 610 m, czas/data pomiaru , wbudowana pamięć do 6000 rekordów,

4. Wyposażony w ładowarkę procesorową, cztery akumulatorki 3500 mAH , oraz walizkę transportową –wykonaną z mocnego , odpornego na uderzenia i wstrząsy, upadki oraz warunki atmosferyczne ( temperatura, wilgoć, mróz opady) tworzywa.

**5. Urządzenie powinno posiadać świadectwo legalizacji pierwotnej.**

Opisu dokonała:

asp. sztab. Hanna Pankowska-Okupniak

*II.WARUNKI DOSTAWY SPRZĘTU :*

1. Sprzęt winien być nowy, umieszczony w opakowaniu fabrycznym, chroniącym sprzęt podczas transportu. Do sprzętu winna być dołączona karta gwarancyjna z informacją dot. miejsca i sposobu serwisu – gwarancja minimum 12 miesięcy od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego tj. magazynu Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy ,ul. Iławska 1

a/ dostawa towaru nastąpi jednorazowo do magazynu Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy – ul. Iławska 1

b/ dostawa nastąpi w terminie maksymalnie 10 dni od dnia wysłania zamówienia do Wykonawcy przez Zamawiającego drogą faxową lub pocztą elektroniczną.

2. Zakupiony towar będzie podlegał odbiorowi jakościowo-ilościowemu w całości. Odbiór nastąpi na podstawie protokołu przekazania- odbioru.

3. Zakupiony towar winien zostać dostarczony przez Wykonawcę na jego koszt i odpowiedzialność.

4.Miejsce dostawy: magazyn techniki policyjnej Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy przy ul. Iławskiej 1.

5.Jeśli zostanie stwierdzone , że towar jest uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem winien zostać wymieniony w ciągu 7 dni roboczych na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

*III. WARUNKI ZAPŁATY:*

1. Po otrzymaniu od Zamawiającego podpisanego protokołu przekazania – odbioru , Wykonawca wystawi Fakturę VAT za dostawę , wskazując jako płatnika : Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy , 5- Bydgoszcz , ul. Powstańców Wlkp. , NIP 554-031-298-93, REGON 091362152.

2.Płatnośc nastąpi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w ciągu 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego po sporządzeniu bez uwag protokołu przekazania – odbioru .

3. Kwota należności zawiera podatek VAT oraz wszelkie koszty towarzyszące.

4. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

IV. UWAGA:

Zamawiający zastrzega, iż w przypadku nie przekazania przez Darczyńców środków finansowych na realizację przedmiotowego zamówienia do końca br. zamówienie zostanie anulowane .

Opr: asp. sztab. Hanna Pankowska-Okupniak

tel. kontaktowy : 52 588 15 89