|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Znak sprawy: ZP/220/92/20******Dotyczy: dostawy wysoko specjalistycznych materiałów szewnych na potrzeby Klinicznego Centrum Operacji Robotycznych SPSK-2*** |  |  |

**WYJAŚNIENIE NR 2**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Dot. opisu przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 2 do formularza oferty, poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści tym samym złożenie oferty na równoważne pod względem techniczno-użytkowym bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran z dwoma igłami, szew syntetyczny ze spiralnie ułożonymi kotwicami, barwiony na fioletowo, wchłanialny, zbudowany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu; profil podtrzymywania tkankowego ok. 42%-76% po 7 dniach, ok. 36%-52% po 14 dniach; okres wchłaniania 90-120 dni, igła 17 mm, 1/2 koła, okrągła, nitka 3-0, dł. 16 cm?

 **Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie opisanego szwu.

1. Dot. opisu przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 2 do formularza oferty, poz.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści tym samym złożenie oferty na równoważne pod względem techniczno-użytkowym bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran z igłą na jednym końcu i regulowaną pętlą mocującą na drugim, syntetyczny wchłanialny szew ze spiralnie ułożonymi kotwicami, wykonany z polidioksanonu, barwiony na fioletowo, bez czynnika antybakteryjnego; okres wchłaniania 120-180 dni, igła 40 mm, 1/2 koła, odwrotnie tnąca, nitka 1, dł. 45 cm?

 **Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody** na zaoferowanie opisanego szwu. Wymogiem Zamawiającego jest zaoferowanie produktu zgodnego z opisem, posiadającego powłokę antybakteryjną w postaci triklosanu. Szew przeznaczony jest do wykonywania operacji urologicznych, które są zabiegami szczególnie wysokiego ryzyka w zakresie powikłań infekcyjnych. Wymóg środka antybakteryjnego jest czynnikiem zmniejszającym ryzyko zakażeń pooperacyjnych w obrębie układu moczowego.

1. Dot. opisu przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 2 do formularza oferty, poz.3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści tym samym złożenie oferty na równoważne pod względem techniczno-użytkowym bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran z igłą na jednym końcu i z regulowaną pętlą mocującą na drugim, syntetyczny wchłanialny szew ze spiralnie ułożonymi kotwicami, wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu, okres wchłaniania 90-120 dni, bez czynnika antybakteryjnego, igła 17 mm, 1/2 koła, okrągła stożkowa typu TAPERPOINT, nitka 3-0, dł. 20 cm?

 **Odpowiedź:** Zamawiający **nie wyraża zgody** na zaoferowanie opisanego szwu. Wymogiem Zamawiającego jest zaoferowanie produktu zgodnego z opisem, posiadającego powłokę antybakteryjną w postaci triklosanu. Szew przeznaczony jest do wykonywania operacji urologicznych, które są zabiegami szczególnie wysokiego ryzyka w zakresie powikłań infekcyjnych. Wymóg środka antybakteryjnego jest czynnikiem zmniejszającym ryzyko zakażeń pooperacyjnych w obrębie układu moczowego.

1. Dot. opisu przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 2 do formularza oferty, poz.3: Czy Zamawiający dopuści do złożenia ofert na bezwęzłowe urządzenia do kontrolowanego zamykania ran, charakteryzujące się okresem wchłaniania od 90 do 120 dni?

 **Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie szwu z okresem wchłaniania 90 – 120 dni.

*Zamawiający zaleca aby Wykonawca powołujący się na ww. dopuszczenie wskazał w Formularzu cen jednostkowych* ***oferowane parametry oraz informację, że powyższe dopuszczono w Wyjaśnieniu nr 2***

 Z poważaniem

 Podpis w oryginale

 Dyrektor SPSK2 PUM

**Sprawę prowadzi:** Wioletta Sybal

**Telefon** +48 91 466 10 88