Nr sprawy 188/2023

Szczecin, dnia 20.10.2023 r.

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: **Remont dachów i obróbek blacharskich na obiektach związanych z gospodarką wodna i ściekową.**

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie na podstawie Rozdziału V pkt 1 zapytania ofertowego udostępnia treść pytań, które wpłynęły w postępowaniu wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1:**

Czy dojście do kominów w budynku przy ul. Marynarskiej 2 jest wyłącznie z jednego wyłazu widocznego na dokumentacji fotograficznej czy istnieje drugi wyłaz?*\**

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający informuje, iż wyjście na dach jest wyłącznie przez jeden wyłaz, który jest widoczny na dokumentacji fotograficznej.

*\*Wykonawcy nie widzieli potrzeby przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie przy budynku przy ul. Marynarskiej 2 z uwagi na zakres robót. Dokumentacja fotograficzna była wystarczająca.*

**Pytanie nr 2:**

Czy należy usunąć istniejącą warstwę papy?

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający informuje, iż papę należy usunąć w miejscach niezbędnych do wykonania wymiany obróbek blacharskich, w miejscach widocznego jej uszkodzenia, w miejscach wywinięcia na ścianę attyki.

**Pytanie nr 3:**

Czy obmiar rur spustowych jest poprawny?

**Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający informuje, iż podane obmiary są orientacyjne. Po weryfikacji zbliżona ilość rur to 3 szt. x ~4,0mb.

**Pytanie nr 4:**

Czy Wykonawca ma uwzględnić montaż podkonstrukcji pod obróbki blacharskie na ścianie attyki?

**Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający informuje, iż Wykonawca ma uwzględnić montaż podkonstrukcji pod obróbki blacharskie na ścianie attyki.

**Pytanie nr 5:**

Czy Wykonawca ma uwzględnić wymianę haków rynnowych pod montaż nowej rynny?

**Odpowiedź nr 5:**

Zamawiający informuje, iż Wykonawca ma uwzględnić wymianę haków rynnowych pod montaż nowej rynny.

**Pytanie nr 6:**

Czy Zamawiający przewiduje wymianę haków rynnowych?

**Odpowiedź nr 6:**

Zamawiający informuje, iż podczas wymiany rynien Wykonawca ma również wymienić haki rynnowe.