| UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków tel. +48 12 663 39 03; e-mail: www.uj.edu.pl www.przetargi.uj.edu.pl |  |
| --- | --- |

# Kraków, dnia 31.08.2023 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art.  275 pkt 1 ustawy z  dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i uruchomienia instalacji bezprzewodowego internetu wraz z urządzeniami aktywnych Access Point oraz switchami w budynku WZiKS przy ul. Łojasiewicza 4 w Krakowie

# Pytania i odpowiedzi do SWZ  oraz modyfikacje treści SWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach wykonania przyłączy punktów dostępowych wystarczające będzie standardowe okablowanie nieekranowane kategorii 6A w osłonie B2CA.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający potwierdza.

Ponadto Zamawiający informuje iż:

- W przypadku kabli światłowodowych chodzi o 16 tras światłowodowych średnia długość trasy to 50m, rodzaj kabla to 4j.

- Zamawiający wymaga zaoferowania 5 switchy.

Dodatkowo Zamawiający nadaje następującą treść załącznikowi nr 2 do Formularza Oferty – Kalkulacja cenowa

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Łączna cena brutto (kolumna 2 x kolumna 4) |
| Switch | 5 |  |  |  |
| AP | 121 |  |  |  |
| Pozostałe dostawy/usługi niezbędne do realizacji zamówienia. |  |  |  |  |

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi oraz modyfikacje do SWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz wpłynęły na konieczność zamiany ogłoszenia o zamówieniu i tym samym doprowadziły do przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą ulegają zmianie:

Nowy termin składania ofert 7.09.2023 r. godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert 7.09.2023 r. godz. 11:00

Termin związania ofertą do dnia 06.10.2023 r. włącznie

Z poważaniem,

Jerzy Wordliczek