Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo - cenowy

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Producent | Nr katalogowy/ Symbol/ Nazwa własna | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy system do podciśnieniowego leczenia ran powodujący wydajne usuwanie płynów z rany bez konieczności korzystania z dodatkowych pojemników. W skład zestawu wchodzą: pompa, 2 zestawy opatrunków z portami i drenami, paski mocujące, baterie zasilające, przezroczysty uchwyt do paska zwiększający mobilność pacjenta, wskaźnik wypełnienia opatrunku, warstwy AirLock utrzymująca podciśnienie. Opatrunki kompatybilne z systemem. System nie ogranicza mobilności pacjenta i można go stosować przez minimum 7 dni. Klej na opatrunku musi być naniesiony równomiernie na całej powierzchni, a nie tylko na warstwie okalającej opatrunek. Rozmiary: 10cmx20cm,10cmx30cm,10cmx40cm,15cmx20cm,15cmx30cm | op | 144 |  |  |  |  |
| 2. | Foliowy opatrunek pooperacyjny z wkładem piankowym w kształcie plastra miodu, który umożliwia obserwację rany bez konieczności zmiany opatrunku. Zastosowana folia zapobiega przenikaniu drobnoustrojów z zewnątrz (w tym MRSA) i chroni przed wtórnymi zakażeniami. Wysoka paraprzepuszczalność pary wodnej zapobiega w gromadzeniu się wilgoci. Może pozostać na ranie do 7 dni. Rozmiar 20cmx10cm pakowane po 20 sztuk | op | 8 |  |  |  |  |
| 3. | Foliowy opatrunek pooperacyjny z wkładem piankowym w kształcie plastra miodu, który umożliwia obserwację rany bez konieczności zmiany opatrunku. Zastosowana folia zapobiega przenikaniu drobnoustrojów z zewnątrz (w tym MRSA) i chroni przed wtórnymi zakażeniami. Wysoka paraprzepuszczalność pary wodnej zapobiega w gromadzeniu się wilgoci. Może pozostać na ranie do 7 dni. Rozmiar 25cmx10cm Pakowane po 20 sztuk | op | 8 |  |  |  |  |
| 4. | Antyseptyczny opatrunek parafinowy z gazy z chlorheksydyną który zapewnia barierę antyseptyczną o dużym spektrum działania. Redukuje ryzyko kolonizacji bakterii, nie przywiera do rany. Sterylny, 0,5% roztworem octanu chlorheksydyny. Rozmiar 10 cm x10 cm pakowany po 10 sztuk | op | 4 |  |  |  |  |
| 5. | Antyseptyczny opatrunek parafinowy z gazy z chlorheksydyną który zapewnia barierę antyseptyczną o dużym spektrum działania. Redukuje ryzyko kolonizacji bakterii, nie przywiera do rany. Sterylny. 0,5% roztworem octanu chlorheksydyny. Rozmiar 15cm x 20 cm pakowany po 10 sztuk | op | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem wartość netto |  |
|  |  |  |  |  |  | Podatek VAT% |  |
|  |  |  |  |  |  | Podatek VAT zł |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem wartość brutto |  |