Szczecin 22.02.2022r.

15.WOG.SZP.2712.31.2022

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Dostosowanie zabezpieczeń kancelarii do obowiązujących przepisów w budynku nr 3 przy ul. Metalowej 39 w Szczecin-Podjuchy**

Nr referencyjny postępowania: **02-ZP-RB-02-22/31**

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Odpowiadając na pismo działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający uprzejmie informuje:

**PYTANIA:**

Proszę o podanie informacji:

1. - jaki ma być kolor profili okien,

2. - jaki ma być podział okien,

3. - czy wymiary podane w przedmiarze to szerokość x wysokość?

4. - czy i które skrzydła mają być uchylne?

5. - czy i które skrzydła mają być rozwieralne.

**ODPOWIEDZI:**

1. Kolor profili- biały.
2. Podział skrzydeł okiennych – jak istniejące.
3. Tak.

4 i 5 W każdym oknie jedno skrzydło prawe dolne należy wykonać jako uchylno- rozwierne, pozostałe rozwierne.

Kierownik STUN

Waldemar KAWIŃSKI