Załącznik nr 1.5

KOSZTORYS OFERTOWY

Część 5 – Opatrunek do cewników

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość szt (A) | Cena jednostkowa za szt brutto (B)* | Wartość brutto (AxB)* | Stawka podatku VAT % | Producent/ nazwa handlowa/numer katalogowy | Nazwa dokumentu dopuszczenia do obrotu i jego numeru/ numery stron na których występuje dowód | Wielkość opakowania handlowego (zbiorczego) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonianu chlorheksydyny. Opatrunek sterylny z folii poliuretanowej ze wzmocnionym rozciągliwą włóknina obrzeżem wygięciem obejmującym cewnik Hydrożel w rozmiarze 3x7cm, ramka ułatwiająca aplikację metka do oznaczenia paski mocujące rozmiar 10x15,5 z okienkiem 9,1x6,3cm wypełnionym folia odporny na działanie środków dezynfekcyjnych z alkoholem wyrób medyczny klasy III potwierdzenie bariery folii dla wirusów »27nm | szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

*- wypełnia Wykonawca