**Zał nr 1**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zadania pn. *„Dostawa i wymiana klimatyzatora w serwerowni pom. 440 na IV piętrze budynku A w KWP w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Wielkopolskich 7”.*

**Przedmiot zamówienia:**

a) CPV - nazwa i kod

Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych - 45331220

Roboty instalacyjne elektryczne - 45310000

b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

**1. MONTAŻ KLIMATYZACJI.**

Zakres prac obejmuje:

- dostawę i wymianę wraz z utylizacją 1 jednostki Split wraz z instalacją chłodniczą bez wymiany instalacji elektrycznej zasilającej i odprowadzenia skroplin.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Lokalizacja | Min. moc chłodnicza j. wew. kW | Miejsce montażu j. wew. | Miejsce montażu j. zew. | Instalacja chł. między j. wew. i zew. mb | Długość inst. elektr. do j. wew.  mb |
| 1 | KWP Bydgoszcz ul. Powst. Wielkopolskich 7 | 3,5 - 1 szt. ścienny | Pom. nr. 440 IV piętro | Na ścianie zewnętrznej z podnośnika | 4  do wymiany | istniejąca |

**2. POZOSTAŁE INFORMACJE – WSPÓLNE DLA CAŁEGO ZAKRESU PRAC.**

W ofercie należy także podać koszt przeglądów i czynności serwisowych w okresie gwarancji (przez okres trzech lat) – w tym czyszczenie jednostki zewnętrznej, odgrzybianie, czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej, wymiana baterii do pilotów i innych materiałów eksploatacyjnych.

Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami bhp i p.poż, w uzgodnieniu z użytkownikami i zlecającym (Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy) w godzinach 7:30 – 15:30.

Wykonawca będzie zobowiązany na 3 dni przed rozpoczęciem robót przekazać listę osób (z nr dokumentu tożsamości i nr PESEL) oraz listę pojazdów (z podaniem marki i nr rejestracyjnymi), biorących udział w realizacji zamówienia. Roboty będą mogły być wykonywane tylko w obecności pracowników Policji, w godzinach pracy jednostek.

Osoba do kontaktu: Mirosław Stodolny tel. 500 030 128