WAGI

W tabeli wyspecyfikowano wagi podlegające przeglądom wraz z świadectwami legalizacji.

| **L/P** | Nazwa Sprzętu | **Numer inwentarzowy** |
| --- | --- | --- |
| MAGAZYN |
| 1. | Waga nieautomatyczna zegarowa LFW WAGMAR**Nr fabr.: 25195/74, 200kg**(HOL) | 3012000470000 |
| 2. | Waga elektroniczna AXM Universal Weight**Nr fabr.: D2269, 15kg**(MAGAZYN SUCHY) | 3012000440000 |
| 3. | Waga pomostowa FAWAG**Nr fabr.: 2852, 150kg**(MAGAZYN CHŁODNI) | 3012000450000 |
| **KUCHNIA** |
| 4. | Waga elektroniczna platformowa**Nr seryjny41752673, Typ VC-50, 150kg**(HOL PRZY WYDAWCE) | SA-607-000018 |
| 5. | Waga elektroniczna DIGI DS.-788Shanghai Teraoka Elektronic**Nr fabr.: 13515167, 15kg**(ZIMNA KUCHNIA) | 3012000940000 |
| 6. | Waga elektroniczna DS.-788-T5008Shanghai Teraoka Elektronic**Nr fabr.: 07342690, 15kg**(ZIMNA KUCHNIA) | 3012000740000 |
| 7. | Waga Elektroniczna AXIS**Nr fabr.: 3536, 15kg**(ZIMNA KUCHNIA) | 3012000670000 |
| 8. | Waga elektroniczna OHOUSE VALOR 2000W**Model : V22XWE15T, 15kg**(KUCHNIA WŁAŚCIWA) | 3012001040000 |
| 9. | Waga elektroniczna FAWAG Typ -15-1**Nr. Fabr.: 2703, typ RP T 97 262, 15kg****\*\*\*** | 3012000420000 |

\*\*\* urządzenie wyłączone z przeglądu ( zużyte)