WAGI

W tabeli wyspecyfikowano wagi podlegające przeglądom wraz z świadectwami legalizacji.

| **L/P** | Nazwa Sprzętu | **Numer inwentarzowy** |
| --- | --- | --- |
| MAGAZYN | | |
| 1. | Waga nieautomatyczna zegarowa LFW WAGMAR  **Nr fabr.: 25195/74, 200kg**  (HOL) | 3012000470000 |
| 2. | Waga elektroniczna AXM Universal Weight  **Nr fabr.: D2269, 15kg**  (MAGAZYN SUCHY) | 3012000440000 |
| 3. | Waga pomostowa FAWAG  **Nr fabr.: 2852, 150kg**  (MAGAZYN CHŁODNI) | 3012000450000 |
| **KUCHNIA** | | |
| 4. | Waga elektroniczna platformowa  **Nr seryjny41752673, Typ VC-50, 150kg**  (HOL PRZY WYDAWCE) | SA-607-000018 |
| 5. | Waga elektroniczna DIGI DS.-788  Shanghai Teraoka Elektronic  **Nr fabr.: 13515167, 15kg**  (ZIMNA KUCHNIA) | 3012000940000 |
| 6. | Waga elektroniczna DS.-788-T5008  Shanghai Teraoka Elektronic  **Nr fabr.: 07342690, 15kg**  (ZIMNA KUCHNIA) | 3012000740000 |
| 7. | Waga Elektroniczna AXIS  **Nr fabr.: 3536, 15kg**  (ZIMNA KUCHNIA) | 3012000670000 |
| 8. | Waga elektroniczna OHOUSE VALOR 2000W  **Model : V22XWE15T, 15kg**  (KUCHNIA WŁAŚCIWA) | 3012001040000 |
| 9. | Waga elektroniczna FAWAG Typ -15-1  **Nr. Fabr.: 2703, typ RP T 97 262, 15kg**  **\*\*\*** | 3012000420000 |

\*\*\* urządzenie wyłączone z przeglądu ( zużyte)