** Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej**

 **Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi**

91-520 Łódź, ul. Okólna 181

Centrala telefoniczna: /42/ 617 72 11; fax.: /42/ 659 03 18; Sekretariat: /42/ 659 00 11

email: clchp@centrumpluc.com.pl [www.centrumpluc.com.pl](http://www.centrumpluc.com.pl)

BDO 000035986 KRS 0000192656

 Łódź, dnia 25.09.2023 r.

l.dz. WZZOZCLChPłiR/ZP/22-2/23

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w Pawilonie C Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi”*

***Znak sprawy: 22/ZP/TP/23***

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące zapisów treści SWZ w/w postępowania.

**Pytanie 1**

Prosimy o potwierdzenie, że wykonana instalacja ma zostać wykonana w sposób natynkowy listwy, rurki elektroinstalacyjne.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że część instalacji SSP ma zostać wykonana w sposób natynkowy. Natomiast tam gdzie znajdują się sufity modułowe instalację należy wykonać w przestrzeni między sufitowej.

**Pytanie 2**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres objęty kontrolą dostępu dotyczy wymiany kontroli dla już istniejących przejść.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że zakres objęty kontrolą dostępu dotyczy wymiany kontroli dla już istniejących przejść, z wyjątkiem dwóch: jedno na parterze – pomieszczenie z aparatem rentgenowskim, drugie na drugim piętrze – obecnie sala chorych.

**Pytanie 3**

Prosimy o informację czy w trakcie trwania gwarancji zamawiający wymaga przeglądów konserwacyjnych wykonanych przez wykonawcę.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga przeprowadzenia przeglądów konserwacyjnych wykonanych przez wykonawcę instalacji w okresie trwającej gwarancji.

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

 *Kierownik*

 *Działu Zamówień Publicznych*

 *Marzena Kolasa*