Nr sprawy: DFP.271.15.2023.LS

Kraków, dnia 15.03.2023 r.

**Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury medycznej przeznaczonej dla OK Pulmonologii wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu (zestaw do bronchoskopii; zestawy do drenażu klatki piersiowej).

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

**Pytanie 1**

Dot. projektu umowy par. 13 ust 2d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega §13 ust 2 lit. d) wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„d) w przypadku niepodjęcia naprawy Sprzętu w terminach wynikających z Umowy - w wysokości 100 zł , za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, jednakże nie więcej niż 1000 zł za każdy dzień zwłoki”

**Pytanie 2**

Dot. projektu umowy par. 13 ust 2e

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary do 1000 zł?

**Odpowiedź:** Zmianie ulega §13 ust. 2 lit. e) wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„e) za nieterminowe przeprowadzenia Szkolenia – w wysokości 1000 zł za każdy typ szkolenia”

**Pytanie 3**

Dot. projektu umowy par. 13 ust 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 20%?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

**Pytanie 4**

Dot. OPZ część 1 oraz projektu umowy par. 10 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji/podjęcia naprawy do 3 dni roboczych?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyrażą zgodę na zmianę. W związku z tym zmianie ulega pkt 27 opisu przedmiotu zamówienia (zał. 1a do SWZ) dla części 1. Zmianie ulega również §10 ust. 5 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia naprawy Sprzętu, rozumianej jako obecność uprawnionego pracownika Wykonawcy przy uszkodzonym Sprzęcie, jego odbiór na koszt Wykonawcy lub (w przypadku braku konieczności osobistej obecności pracownika) możliwość zdalnej diagnostyki przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu do 3 Dni roboczych od momentu wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6. Czas zakończenia naprawy będzie wynosił do 5 Dni roboczych liczonych od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 12 Dni roboczych od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6.”

W załączeniu przekazuję opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1a do SWZ) dla części 1 uwzględniający udzielone odpowiedzi oraz wprowadzone zmiany.