PAKIET 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa oraz parametry | Ilość kpl | producent | Cena netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| Implant do szycia łąkotkiImplant do szycia łąkotki w systemie all- inside z prowadnicą zagiętą 15 stopni z implantami z PEEK połączonymi nicią 2/0 niewchłanialną za pomocą węzła zaciskowego.Implanty mocowane poprzez ręczne wypychanie ich z prowadnicy za pomocą półautomatycznego spustu w postaci okrągłego kołnierza wokół rękojeści. Implant sterylnyMembrana stosowana w leczeniu ubytków chrzęstnych, zbudowana z dwuwarstwowego usieciowanego kolagenu. Produkt jest biologiczna membraną która przeszła enzymatyczną obróbkę deantygenacji.Wymiary 5x5 cm grubość 0,2mm. sterylna | 100 szt.5 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto …………………….. zł Wartość pakiet brutto:……………………………………………….

 Podpis i pieczęć