Znak sprawy: : 22/11/PUZGM/2023

Nowy Tomyśl, dnia  05-12-2023r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym

bez negocjacji.

Znak  sprawy: : 22/11/PUZGM/2023

Nazwa zadania: Termomodernizacja i remont elewacji budynku wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej PV dla budynku administracyjnego Przedsiębiorstwa Usługowego ZGM Sp. z o.o w Nowym Tomyślu

Ogłoszenie w BZP- 2023/BZP 00516965/01 z dnia 2023-11-27

Do wszystkich Wykonawców

zainteresowanych udziałem w postępowaniu

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku       z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE nr 1

Proszę o przedłożenie pliku kosztorysowego w wersji edytowalnej ATH.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający załączył na platformie zakupowej na Wniosek Wykonawcy plik edytowalny kosztorysowy ATH

PYTANIE nr 2

Jakie prace demontażowe wykona samodzielnie Zamawiający?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający przewiduje zapewnienie demontaży urządzeń klimatyzacji SPLIT. Pozostałe urządzenia, instalacje i urządzenia są do zdemontowania staraniem i na koszt Wykonawcy robót.

PYTANIE nr 3

Czy okna w piwnicy należy podmurować przynajmniej do poziomu kostki betonowej utwardzeń terenowych oraz czy należy ując poszerzenie otworów drzwiowych dla wskazanych w Zamówieniu zestawów o drzwi zewnętrznych?

Odpowiedź Zamawiającego: W obowiązkach i zakresie zleconych robót podstawowych jest dostosowanie światła ościeży stolarki drzwiowej do wymaganych przepisami mimów, to jest światła przejścia po otwarciu nie węższego niż 90 cm. Okna piwnicy należy podmurować dla wykonania podokienników ponad poziomem kostki betonowej w istnj. poziomie.

PYTANIE nr 4

Czy należy przewidzieć na etapie ofertowania demontaż i odtworzenie krat pom. piwnicy budynku?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Kraty należy trwale zdemontować i zutylizować.  W pom. piwnic należy przyjąć szkło bezpieczne od strony zewnętrznej.

PYTANIE nr 5

Na jaką głębokość należy przewidzieć odkop obwodowy murów fundamentowych budynku ora jakie  dokładnie materiały mają być objęte kalkulacją ofertową?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z przedłożonym przedmiarem prac, Wykonawca dokona obwodowego odkrycia muru fundamentowego na gołogębość min. 60 cm poniżej pioziomu kostki lub gruntu. Należy wykonać pod odkopaniu polami mijankowymi:

- oczyszczenie podłoża;

- wykonać izolację emulsyjną bitumiczno-kauczukową np. Dysperbit DN dwukrotna powloką;

- montaż płyt termoizolacyjnych z płyt styrodurowych XPS klasy min. 250kPa gr. 12 cm;

- wykonać warstwę osłonową z folii kubełkowej z listwa dociskową górną;

- wykonać odtworzenia obwodowe opasek, kostki betonowej chodników oraz ich podbudowy;

PYTANIE nr 6

Czy w zadaniu Wykowany jest sporządzenie kompletnej dokumentacji oraz procedury zdawczo-odbiorczej z operatorem energii elektrycznej?

Odpowiedź Zamawiającego: Do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzanie w imieniu Inwestora procedury zdawczo-odbiorczej oraz technicznej wraz z odpowiednim wyposażeniem kompletnego systemu instalacji fotowoltaicznej  PV oraz sporządzanie na ta okoliczność pełnowartościowej dokumentacji zdawczo-odbiorczej z uzgodnieniem z Rzeczoznawca ds. ochrony przeciwpożarowej i zgłoszeniem do Państwowej Straży Pożarnej.

Treść odpowiedzi nie wpływa na termin złożenia ofert i nie ulega on zmianie.

Opracował : Mateusz Uramowski - KIEROWNIK DZIAŁU REMONTOWO-BUDOWLANEGO