Nr sprawy: BZP/34/21					Załącznik Nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w oparciu o art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej ustawy PZP na roboty budowlane pn:

WYKONANIE ODWODNIENIA ZEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. SZPITALNEJ 2 WRAZ Z KOLORYSTYKĄ ELEWACJI I ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI

## I. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odwodnienia zewnętrznej kanalizacji deszczowej oraz remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szpitalnej 2 wraz z kolorystyką elewacji i robotami towarzyszącymi

Orientacyjny zakres prac do wykonania:

Podstawą do realizacji robót objętych zamówieniem jest dokumentacja projektowa autorstwa firmy PROJ REM mgr inż Pauliny Drewek-Józefiak, ul. Pocztowa 2/9,           86-300 Grudziądz.

I.  Zewnętrzna kanalizacja deszczowa

Zakres prac obejmuję wymianę istniejących rur deszczowych żeliwnych na nowe PCV i podłączenie rur deszczowych do nowoprojektowanego odwodnienia podwórka ze studnią chłonną

- Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szpitalnej 2 wraz                       z kolorystyką elewacji i robotami towarzyszącymi:

- Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem oraz wykonanie nowej podłogi z płyt OSB

- Termoizolacje ścian budynku:

- Termomodernizacja budynku

-    Naprawa uszkodzeń i spękań ścian

-    Roboty tynkarskie  elewacji

-    Roboty malarskie elewacji

-    Rusztowania montaż / Rusztowania demontaż

3.  Remont elewacji- elewacja zachodnia i południowa

4.  Naprawa ścian studzienek piwnicznych

5.  Remont balkonów – 2 szt

6.  Obróbki blacharskie

7.  Stolarka okienna

8.  Stolarka drzwiowa

9. Wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic

10. Naprawa wejścia do piwnicy

11.  Roboty zewnętrzne –opaska zewnętrzna i utwardzenie podwórza

12. remont muru na granicy działki

13. remont budynku garażowego na podwórku i rozbiórka przybudówki

14. Remont przejazdu

15. Wymiana skrzynki gazowej na elewacji

III Wykonawca w cenie oferty uwzględni formalności i opłaty z tytułu zajęcia pasa  drogowego od ul. Szpitalnej i Sikorskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

- dokumentacja projektowa – wykonawcza

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- przedmiary robót na podstawie którego Wykonawca przygotuje kosztorys metodą uproszczoną i załączy go do oferty.

Wykonawca podczas realizacji robót musi przestrzegać wszelkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Materiały budowlane należy zastosować w I gatunku i powinny posiadać aprobaty techniczne, atest lub certyfikaty o przydatności do stosowania w budownictwie zgodnie                z ich przeznaczeniem.

Wykonawca zobowiązany jest dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, kierownika robót dla robót sanitarnych z odpowiednimi branżowo uprawnieniami oraz 
8 osobami zatrudnionymi na umowę o pracę  do bezpośredniego wykonawstwa.