Przedmiar robót

„Utwardzenie pobocza drogi gminnej ul. Ogrodowa w miejscowości  Sromowce Wyżne”

| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koryta wykonane na całej szer. chodników, mechanicznie, grunt kat I-IV, na gł. 20 cm | m2 | 176*1,4 246,4 |  |  |
| 2 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechaniczne grunt kat. I-IV | m2 | 246,4 |  |  |
| 3 | Podbudowy z kruszyw , tłuczeń, warstwa dolna grub. po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 176*1,1 193,6 |  |  |
| 4 | Podbudowy z kruszyw , tłuczeń warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 193,6 |  |  |
| 5 | Ławy pod krawężniki i obrzeża, betonowa z oporem | m3 | 0,4*0,1*176+0,2*0,1*30 + 2,0= 10,00 |  |  |
| 6 | Krawężniki betonowe wystające 30x15 na ławie betonowej | m | 176 |  |  |
| 7 | Obrzeża betonowe, 30x8 cm na ławie betonowej | m | 30 |  |  |
| 8 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej, kostka szara | m2 | 246,4 |  |  |
| 9 | Studzienki ściekowe | szt | 2 |  |  |
| 10 | Kanał ściekowy fi 160 mm | m | 70 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |

Razem netto:                                                                                                            zł

VAT 23%:                                                                                                                zł

Ogółem brutto:                                                                                                                  zł

słownie: …………………………………………………….