Gmina Ryglice, reprezentowana przez Burmistrza Ryglic

33-160 Ryglice, ul. Rynek 9

tel.	(14) 654 10 19

adres poczty elektronicznej: przetargi@ryglice.pl

adres strony internetowej: www.ryglice.pl, https://bip.malopolska.pl/umryglice

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/635271

Zamówienie publiczne nr RI.271.1.5.2022                                                 Ryglice, dnia 18.07.2022 r.

Wykonawcy

zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu

#### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RI.271.1.5.2022 prowadzonego                     w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) na roboty budowlane p.n. „Budowa

przedszkola w Ryglicach”, Cz. I – II zamówienia: Część I: Budowa przedszkola w Ryglicach wraz              z zagospodarowaniem terenu i dostawą wyposażenia, Część II: Budowa placu zabaw.

W dniu 18.07.2022 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia  11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ ustawą PZP”, przekazuję treść zapytań Wykonawcy wraz z  wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Powierzchnia stropu budynku wynosi 683,84m2 zgodnie z opisem siatka zgrzewana powinna zostać umieszczona na całej powierzchni stropu, na rysunku rzutu stropu powierzchnia siatki wynosi 910,33m2. Proszę o podanie ilości, siatki zgrzewanej, którą należy użyć do dozbrojenia stropu.

Wyjaśnienie do pytania nr 1:

Siatkę zgrzewaną należy wykonać na całej powierzchni stropu z zachowaniem odpowiednich zakładów, zgodnie z opisem technicznym oraz rzutem stropu – rysunek nr 4. W wycenie nie należy uwzględniać powierzchni siatki wskazanej na rysunku rzutu stropu w ilości 910,33 m2.

Pytanie nr 2:

W zestawieniu okien dla poz. O3 są rozbieżności co do ilości, w tabeli widnieje ilość 13 i 14szt. Zgodnie z rzutem parteru jest 13szt, patrząc na elewacje jest ich 14. Proszę o sprecyzowanie ilości okien O3.

Wyjaśnienie do pytania nr 2:

Należy przyjąć 13 szt. okien O3 zgodnie z rysunkiem nr 1 „Rzut parteru – rys. zamienny”.

Pytanie nr 3:

Proszę o potwierdzenie ilości drzwi D8, W zestawieniu dwie wartości 6szt. i 10szt. Zgodnie z rzutem parteru jest 6szt.

Wyjaśnienie do pytania nr 3:

Należy przyjąć 6 szt. drzwi D8, zgodnie z zapisami SWZ - rozdz. III ust. 5, UWAGI -pkt 8 lit. c.

Pytanie nr 4:

Proszę o potwierdzenie, czy aneks kuchenny obejmuje: blat, szafki górne i dolne, zlewozmywak, płytę indukcyjną oraz okap?

Wyjaśnienie do pytania nr 4:

Aneks kuchenny nie obejmuje płyty indukcyjnej oraz okapu. Aneks wykonać zgodnie z  rysunkiem                  nr 1 „Rzut parteru – technologie - rys. zamienny”.

Pytanie nr 5:

Proszę o sprecyzowanie wyposażenia pomieszczenia 11. Zgodnie z zestawieniem w pomieszczeniu 11 są 2 stoły robocze, proszę o określenie wymiarów każdego z nich oraz potwierdzenie czy jeden                  z nich powinien posiadać zlewozmywak dwukomorowy ( jak wynika z rzutu parteru).

Wyjaśnienie do pytania nr 5:

W pomieszczeniu 11 należy przyjąć jeden stół roboczy z wbudowanym dwukomorowym zlewozmywakiem zgodnie z rysunkiem nr 1 „Rzut parteru – technologie - rys. zamienny”.

Pytanie nr 6:

Proszę o potwierdzenie ilości regałów magazynowych w pomieszczeniu 12. Zgodnie z zestawieniem 2szt. na rzucie parteru tylko jedna.

Wyjaśnienie do pytania nr 6:

W pomieszczeniu 12 należy przyjąć jeden regał magazynowy zgodnie z rysunkiem nr 1 „Rzut parteru – technologie - rys. zamienny”.

Pytanie nr 7:

Zgodnie z rzutem parteru w pomieszczeniu 14 występują dwa stoły stalowe kształcie litery L,                      w jednym z nich osadzony zlewozmywak dwukomorowy. W zestawieniu uwzględnia się tylko jeden prostokątny stół z jednokomorowym zlewozmywakiem. Proszę o potwierdzenie, którą opcję należy uwzględnić.

Wyjaśnienie do pytania nr 7:

W pomieszczeniu 14 należy przyjąć 2 stoły stalowe w kształcie litery L zgodnie z rysunkiem                     nr 1 „Rzut parteru – technologie - rys. zamienny”.

Pytanie nr 8:

Zgodnie z zestawieniem wyposażenia w pomieszczeniu socjalnym znajduje się stół i 6 krzeseł, na rzucie parteru-technologia są tylko dwa krzesła i nie uwzględniono stołu. Proszę o potwierdzenie, czy należy uwzględnić w wyposażeniu stół i potwierdzić ilość krzeseł w pomieszczeniu socjalnym.
Wyjaśnienie do pytania nr 8:

W pomieszczeniu 5 (pomieszczenie socjale) należy przyjąć 1 stół i 6 krzeseł, natomiast                                  w pomieszczeniu 18 (pomieszczenie socjalne) należy przyjąć 2 krzesła zgodnie z rysunkiem                   nr 1 „Rzut parteru – technologie - rys. zamienny”.

Pytanie nr 9:

Proszę o potwierdzenie wymiarów regału jezdnego, zgodnie z zestawieniem 600x500x1800mm, na rzucie parteru – technologia 800x600x950mm
Wyjaśnienie do pytania nr 9:

Wymiar regału jezdnego to 800x600x950mm zgodnie z rysunkiem nr 1 „Rzut parteru – technologie - rys. zamienny”.

Pytanie nr 10:

Proszę o potwierdzenie ilości regałów magazynowych zgodnie z zestawieniem 8szt, na rzucie                           i w przedmiarze 4 szt.
Wyjaśnienie do pytania nr 10:

Należy przyjąć 4 szt. półek magazynowych w pomieszczeniach 26, 29, 32, 39, ponadto regał magazynowy na warzywa w pomieszczeniu 12 i regał magazynowy na artykuły suche                                  w pomieszczeniu 8.

Pytanie nr 11:

Proszę o potwierdzenie sumarycznej ilości łóżeczek przedszkolnych 52szt wg zestawienia, 45szt zgodnie z rzutem parteru.
Wyjaśnienie do pytania nr 11:

Leżaki (łóżeczka przedszkolne) nie są objęte przedmiotem zamówienia. Przy wycenie należy kierować się projektem zamiennym rysunek nr 1 „Rzut parteru – technologie- rys. zamienny”.

Pytanie nr 12:

Proszę o potwierdzenie czy należy uwzględnić wyposażenie pomieszczeń 25,35 w zestawieniu nie określono wyposażenia łazienki, w przedmiarze oraz rzucie technologicznym jest ono niespójne.

Wyjaśnienie do pytania nr 12:

Wyposażenie w pomieszczeniach 25 i 35 należy przyjąć zgodnie z rzutem parteru przedstawionym na rysunku nr 1 „Rzut parteru – technologie – rys. zamienny”. Wyposażenie pomieszczenia nr 25 wycenić zgodnie z rzutem parteru i opisem zamieszczonym na rysunku nr 1, natomiast wyposażenie pomieszczenia 35 zgodnie z rzutem parteru.

Pytanie nr 13:

Proszę o udostępnienie zestawienia zbrojenia dla płyty pod windą, schodów, podciągów, słupów oraz

wieńców.

Wyjaśnienie do pytania nr 13:

Zamawiający nie posiada zestawienia zbrojenia dla płyty pod windą, schodów, podciągów, słupów oraz wieńców.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Zastępca Burmistrza

/-/

Krzysztof Kukułka

…………................................................................

podpis i pieczątka kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej

Sporządziła: Anna Mądel