Załącznik Nr 1 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 1

| L.p. | Nazwa międzynarodowa | Wielkość opakowania | Zamawiana Ilość szt | Cena jednostk. netto | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa i wielkość oferowanego opakowania, producent, postać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worki CADO z płynem dializacyjnym, stężenie wapnia: 1,25mmol/l, stęż.glukozy 1,36% | 2000ml | 30000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Worki CADO z płynem dializacyjnym, stężenie wapnia: 1,25mmol/l, stęż.glukozy 2,27% | 2000ml | 15000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Worki z ikodekstryną CADO i/lub ADO | 2000ml | 8000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Worki ADO z płynem dializacyjnym, stężenie wapnia: 1,25mmol/l, stęż.glukozy 1,36% | 5000 ml | 9000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Worki ADO z płynem dializacyjnym, stężenie wapnia: 1,25mmol/l, stęż.glukozy 2,27% | 5000 ml | 600 |  |  |  |  |  |
| 6 | Płyn zawierający aminokwasy | 2000ml | 80 |  |  |  |  |  |
| 7 | Worki CADO z płynem dializacyjnym, stężenie wapnia: 1,25mmol/l, stęż.glukozy 2,27% | 2500ml | 1000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Worki ADO i/lub CADO z płynem dializacyjnym, stężenie wapnia: 1,25mmol/l, stęż.glukozy 1,36% | 2500ml | 700 |  |  |  |  |  |
| 9 | Zacisk dla portu wyjściowego worka do dializy otrzewnowej | szt. | 480 |  |  |  |  |  |
| 10 | Transfer set – zestaw transferowy o przedłużonej żywotności, dren łączący | szt | 120 |  |  |  |  |  |
| 11 | Blokujący tytanowy adapter cewnika PD | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw opatrunkowy do cewnika Tenckhoffa (Zamawiający wymaga podania zawartości zestawu) | szt. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 13 | Płyn dezynfekcyjny do rąk poj. 500Ml | op | 240 |  |  |  |  |  |
| 14 | Cewnik samopozycjonujący Tenckhoffa 44,7cm | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 15 | Cewnik do ciągłej dializy otrzewnowej Tenckhoffa prosty, dł. 47cm, sterylny, jednorazowego użytku, bez lateksu i DEHP | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 16 | Cewnik do ciągłej dializy otrzewnowej Tenckhoffa zakrzywiony, dł. 57cm, sterylny, jednorazowego użytku, bez lateksu i DEHP | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 17 | Zatyczka Flexicap, łącznik typu Luer, dł. 31cm, szer. 20cm. Wys. 20cm, sterylna, jednorazowego użytku | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 18 | Ultra Set worki drenażowe CAPD poj. 3L, pusty worek systemu II PD 3L | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 19 | Ultra Set worki drenażowe CAPD poj. 3L, pusty worek systemu II PD 15L | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 20 | Mini nasadka – nasadka rozłączna | szt. | 60000 |  |  |  |  |  |
| 21 | Linia główna do aparatu Cycler | szt. | 7000 |  |  |  |  |  |
| 22 | Dodatkowe zabezpieczenia połączenia (Connection Shield) | szt. | 7700 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu medycznego – dotyczy pozycji nr 9 – 22

Zamawiający wymaga dla: pozycji nr 12 podać zawartość zestawu

FORMULARZ CENOWY

DZIERŻAWA CYKLERÓW NA OKRES 24 MIESIĘCY DLA 24 PACJENTÓW

| Lp. | Opis | ILOŚĆ | Cena netto za 1 miesiąc dzierżawy | Wartość netto za cały okres dzierżawy (24 miesiące ) | Wartość VAT | Wartość brutto za cały okres dzierżawy (24 miesiące) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CYKLER | 24 |  |  |  |  |