Załącznik nr 1 do SWZ

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY

Grupa 1 – Zestaw do wertebroplastyki

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9 = 7 x 8 | 10 = 7 + 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry wymagane | Potwierdzenie wymaganych parametrów (WPISAĆ TAK/NIE LUB OPISAĆ) | Nr katalogowy lub/i kod produktu | Wymagana ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN |
| 1 | Zestaw do wertebroplastyki trzonów kręgosłupa - zestaw umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgów cementem w przypadku złamań patologicznych. - trokar do nakłucia trzonu z dwoma różnymi ostrzami: skośnym i centralnym w celu odpowiedniego, indywidualnego zaopatrzenia każdego pacjenta - igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego min. 3 różne średnice (wybór od 9G do 14G) umożliwiające jak najszerszy dobór do różnych warunków śródoperacyjnych - igły biopsyjne w min. 3 różnych rozmiarach (wybór od 7G do 14G) do pobrania materiału histopatologicznego z trzonu powinna znajdować się w zestawie - cement zawierający środek cieniujący 30% siarczanu baru, zawierający hydrochinon opóźniający wiązanie do 17 minut po wymieszaniu składników. - w skład kompletu winny wchodzić: - sterylne urządzenie mieszająco- podające z wbudowanym własnym zasilaniem elektrycznym, pozwalające na automatyczne i powtarzalne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego i samoczynne wypełnianie cementem zestawu aż do podania o pojemności 14cc. W zestawie powinien znajdować się przewód giętki o długości około 40 cm łączący podajnik z igłą zabezpieczający operatora przed oddziaływaniem promieniowania RTG - igła do podania cementu (wybór od 9G do 14G) Ilość w depozycie: 4 zestawy, oraz po 6 igieł z każdego rozmiaru |  |  | 60 kpl. |  |  |  |  |  |

Grupa 2 – Elektroda stereotaktyczna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9 = 7 x 8 | 10 = 7 + 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane: OPISAĆ | Nr katalogowy lub/i kod produktu | Wymagana ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN |
| 1 | Elektroda stereotaktyczna jednorazowa, średnica 16G, długość 250mm, długość końcówki 2mm, w zestawie ogranicznik g. |  |  | 50 szt. |  |  |  |  |  |

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do używania  przewód do podłączenia elektrody do generatora G4 Cosman, będącego w posiadaniu zamawiającego w czasie trwania umowy lub do chwili wykorzystania przedmiotu dostawy.

Grupa 3 – Sterylne osłony na mikroskop Leica

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9 = 7 x 8 | 10 = 7 + 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane: OPISAĆ | Nr katalogowy lub/i kod produktu | Wymagana ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN |
| 1 | Jednorazowa, sterylna, bez lateksowa osłona na mikroskop Leica M530 OHX będący w posiadaniu przez zamawiającego z soczewką typu Armatec. Do zastosowania w mikroskopie z trzema okularami. Rozmiar osłony 117 cm (+/-3cm) na 305cm (+/-5cm) Soczewka szklana, skośna o dużej przezierności, odporna na zarysowania. Produkt posiadający pięć pasów ściągających – umożliwiające mocowanie na mikroskopie. Osłona pasująca do ww. mikroskopu. Produkt sterylny - min. 2 lata. |  |  | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowa sterylna osłona na mikroskop Leica M530 OHX Jednorazowa sterylna bez lateksowa wysokiej jakości osłona na mikroskop Leica M530 OHX w kształacie worka z gumką o średnicy 57cm (+/-2cm) z soczewką. Produkt sterylny - min. 2 lata. |  |  | 1 200 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Suma pozycji od 1 do 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Grupa 4 – Prowadnik kolagenowy do odbudowy i regeneracji nerwu obwodowego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9 = 7 x 8 | 10 = 7 + 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane: OPISAĆ | Nr katalogowy lub/i kod produktu | Wymagana ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN |
| 1 | Implant - wszczepialny prowadnik kolagenowy do odbudowy i regeneracji nerwu obwodowego. - materiał będący błoną półprzepuszczalną umożliwiającą transport tlenu i substancji odżywczych do naprawianego nerwu - materiał stwarzający wewnątrz tuby środowisko przyjazne odrastaniu aksonów - materiał o odpowiednich parametrach mechanicznych zapewniających odporność na zaginanie - materiał zapobiegający zrostom i nerwiakom - materiał biokompatybilny ulegający wchłonięciu. - zbudowany z kolagenu bydlęcego typu I - implant o średnicy wewnętrznej od 1,5 mm do 7 mm. - implant umożliwiający odtworzenie ubytku nerwu na długości do 2 cm w czasie równym lub krótszym niż przy zastosowaniu technik klasycznych - implant zastępujący przeszczep kablowy i szycie koniec do końca - rozmiar do wyboru przez zamawiającego |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |

Grupa 5 – Osprzęt do wiertarki Midas Rex

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9 = 7 x 8 | 10 = 7 + 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane: OPISAĆ | Nr katalogowy lub/i kod produktu | Wymagana ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN |
| 1 | Silnik do wiertarki szybkoobrotowej kompatybilny z posiadaną konsolą Midas Rex Firmy Medtronic : - prędkość obrotowa do 75 000obr/min - waga mniejsza niż 100g - zintegrowany kabel |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Nasadka narzędziowa - kątnica do wiertarki Nasadka narzędziowa, kątnica 20 ° o długości roboczej 100 mm - bez przełożeń prędkości |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Nasadka narzędziowa - kątnica do wiertarki Nasadka narzędziowa, kątnica 20 ° o długości roboczej 150 mm - bez przełożeń prędkości |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Perforator typu hudson - 1000 obr/min z trepanem wielorazowym |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Nasadka narzędziowa do kraniotomu z osłoną opony twardej o wymiarach 2,4 mm x 16,0 mm (bez przełożeń prędkości) - obrotowa. |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Frezy do kątnicy wiertarki Medtronic Midas Rex MR8. Frezy cylindryczne i stożkowe diamentowe i zwykłe o rozmiarach 1-6 mm do kątnicy 20 ° o długości roboczej 100mm i 150mm do wyboru przez zamawiającego Ilość w depozycie: po 2 szt. z każdego rozmiaru |  |  | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | Ostrze do kraniotomu wiertarki Medtronic Midas Rex MR8. Ostrze do kraniotomu, jednorazowe, sterylne, spiralne i proste 2,3 mm do nasadki narzędziowej- kraniotom z osłoną opony twardej o wymiarach 2,4 mm x 16,0mm |  |  | 250 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Suma pozycji od 1 do 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do używania 2 pełnych zestawów wiertarki szybkoobrotowej w czasie trwania umowy lub do chwili wykorzystania przedmiotu dostawy.

Grupa 6 – Zestawy stymulatorów DBS – dwukanałowy, nieładowalny

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9 = 7 x 8 | 10 = 7 + 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane: OPISAĆ | Nr katalogowy lub/i kod produktu | Wymagana ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN |
| 1 | Generator nieładowalny Stymulator DBS dwukanałowy – stałonatężeniowy o amplitudzie 0 – 12,75 mA; automatyczna regulacja napięcia stymulacji na zmiany oporów; Pojemność baterii min.5,0 Ah, o opływowym, zaokrąglonym kształcie, z możliwością aktualizacji dostępnego oprogramowania; Zapis pomiaru impedancji w czasie ostatnich 90 dni; Ocena zużycia baterii wraz z komunikatem informującym o czasie wymiany. Ilość w depozycie: 2 sztuki. |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda umieszczana wewnątrz –mózgowo Elektroda domózgowa 8 – kontaktowa, kierunkowa: długość kontaktów 1.5 mm – z odstępami pomiędzy kontaktami 0,5 lub 1,5 mm, do wyboru, długość kabla łączącego 30 i 40 cm, do wyboru; posiadająca znacznik widoczny w zdjęciach RTG, określający dokładne położenie elektrody/kontaktów. Ilość w depozycie: 2 sztuki. |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Łącznik do elektrody Elastyczny, rozciągliwy, niskoprofilowy łącznik do elektrod, o budowie cewki o rozciągliwości około 10%, o długości 50 cm, 60 cm lub 90 cm. Ilość w depozycie: 2 sztuki. |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Fiksator elektrody Pierścień do mocowania elektrody w otworze trepanacyjnym o średnicy od 14 do 17 mm, z automatycznym systemem blokującym przewód elektrody. Ilość w depozycie: 2 sztuki. |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Programator pacjenta Programator pacjenta, pracujący bezprzewodowo, obsługiwany przez Bluetooth, z wyświetlaczem w języku polskim oraz wielu innych językach. Ilość w depozycie: 2 sztuki. |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Adapter Łącznik - system adaptacyjny z akcesoriów z 4-kontaktowych do 8-kontaktowych. Ilość w depozycie: 2 sztuki. |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | Adapter Adaptery zapewniające kompatybilność z systemami innych producentów o długości od 10 cm do 60 cm. Ilość w depozycie: 2 sztuki. |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | Elektrody do microrecordingu Elektrody do microrecordingu (opakowanie nie większe niż 5 szt.) |  |  | 25 szt. |  |  |  |  |  |
| 9 | Tuby do microrecordingu Tuby do microrecordingu (opakowanie nie większe niż 5 szt.) |  |  | 25 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Suma pozycji od 1 do 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca jest zobowiązany (w cenie oferty) do:

- przekazania do używania: systemu do microrecordingu, systemu micreodrive oraz programatora lekarskiego do obsługi zaimplementowanych systemów.

- przeprowadzenia specjalistycznego przeszkolenia neurologów kwalifikujących do zabiegu, zespołu neurochirurgicznego oraz z zakresu programowania systemów DBS – w siedzibie zamawiającego.

- zapewnienia obecności wykwalifikowanego specjalisty neurochirurga podczas pierwszych zabiegów wszczepienia systemów.

Grupa 7 – Pozycjonery i podkłady żelowe

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9 = 7 x 8 | 10 = 7 + 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane: OPISAĆ | Nr katalogowy lub/i kod produktu | Wymagana ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN |
| 1 | Pozycjoner żelowy: Krążek pod głowę Krążek pod głowę pełny o wymiarach średnica zewn. 200 mm, średnica wewn. 75 mm, wys. 50 mm. Wykonany z hypoalergicznego materiału o właściwościach antybakteryjnych, nie zawierając. lateksu ani silikonu. Przystosowany do bezpośredniego kontaktu ze skórą. |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Pozycjoner żelowy: Podpora pod głowę bez podstawy, dla dorosłych Podpora pod głowę bez podstawy, dla dorosłych o wymiarach dł. 270 x szer. 230 x wys. 90 mm. Wykonany z hypoalergicznego materiału o właściwościach antybakteryjnych, nie zawierającego lateksu ani silikonu. Przystosowany do bezpośredniego kontaktu ze skórą. |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Pozycjoner żelowy: Podpora pod głowę bez podstawy, dla dorosłych Podpora pod głowę bez podstawy, dla dorosłych o wymiarach dł. 280 x szer. 230 x wys. 150 mm. Wykonany z hypoalergicznego materiału o właściwościach antybakteryjnych, nie zawierającego lateksu ani silikonu. Przystosowany do bezpośredniego kontaktu ze skórą. |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Pozycjoner żelowy: Podpora pod głowę z wymienną podstawą, dla dorosłych, Podpora pod głowę z wymienną podstawą, dla dorosłych, duża o wymiarach dł. 270 x szer. 230 x wys. 165 mm. Wykonany z hypoalergicznego materiału o właściwościach antybakteryjnych, nie zawierającego lateksu ani silikonu. Przystosowany do bezpośredniego kontaktu ze skórą. |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Pozycjoner żelowy: Podpora pod głowę z wymiennymi podstawami Podpora pod głowę z wymiennymi podstawami, dla dorosłych (zestaw 4 części). Wykonany z hypoalergicznego materiału o właściwościach antybakteryjnych, nie zawierającego lateksu ani silikonu. Przystosowany do bezpośredniego kontaktu ze skórą. |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Pozycjoner żelowy: Półwałek Półwałek o wymiarach 500 x 100 x 100 mm. Wykonany z hypoalergicznego materiału o właściwościach antybakteryjnych, nie zawierającego lateksu ani silikonu. Przystosowany do bezpośredniego kontaktu ze skórą. |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | Pozycjoner żelowy: Półwałek Półwałek o wymiarach 500 x 150 x 100 mm. Wykonany z hypoalergicznego materiału o właściwościach antybakteryjnych, nie zawierającego lateksu ani silikonu. Przystosowany do bezpośredniego kontaktu ze skórą. |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Suma pozycji od 1 do 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Grupa 8 – Stabilizacja odcinka piersiowo-lędźwiowego – regulowana proteza trzonu VBR

| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9 = 7 x 8 | 10 = 7 + 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane: OPISAĆ | Nr katalogowy lub/i kod produktu | Wymagana ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN |
| 1 | Proteza trzonu regulowana VBR Implant zastępujący trzon kręgowy z możliwością płynnej regulacji wysokości in situ, wykonany z PEEK. Implantacja z możliwych 2 dostępów operacyjnych : przedniego i przednio - bocznego. Wymagane kontenery sterylizacyjne. Depozyt po 1 sztuce z każdego rozmiaru implantu. Proteza trzonu w rozmiarze 25-34 mm – 1 szt. Proteza trzonu w rozmiarze 31-46 mm - 1szt. Proteza trzonu w rozmiarze 42-64 mm - 1szt. Tuleje przedłużające w rozmiarach 9,18 mm - 1szt. daszki oporowe o średnicy 22 mm, 26x22mm, 30x26mm w nachyleniach kątowych 0, 3, 5, 9 stopni - 1 szt. |  |  | 10 kpl. |  |  |  |  |  |

Grupa 9 – Czepki chirurgiczne

| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9 = 7 x 8 | 10 = 7 + 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane: OPISAĆ | Nr katalogowy lub/i kod produktu | Wymagana ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN |
| 1 | Niepylący, oddychający, niesterylny. Wiązany z tyłu na troki, trójkolorowy wzór. W jednym opakowaniu znajduje się mix 3 kolorów: np. niebieski, czerwony, zielony. Bok czepka wykonany z wiskozy 30 g/m2, denko: polipropylen 30 g/m2, rozmiar uniwersalny, opakowanie 100 szt. |  |  | 70 000 szt. |  |  |  |  |  |

Grupa 10 – Materiał do kranioplastyki

| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9 = 7 x 8 | 10 = 7 + 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane: OPISAĆ | Nr katalogowy lub/i kod produktu | Wymagana ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN |
| 1 | Materiał polimerowy do uzupełniania ubytków pokrywy czaski. Przeznaczony do przygotowania w trakcie operacji, umożliwia odtworzenie ubytku powierzchni do 35 cm2 Opakowanie produktu składa się z: - polimeru PMMA w proszku 20 gram - rozpuszczalnika/utrwalacza 6,65 gram Ilość w depozycie – 2 szt. |  |  | 15 szt. |  |  |  |  |  |

Grupa 11 – System do przezskórnej stabilizacji kręgosłupa

Część I – Zestaw do stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowego z dostępu tylnego

| Parametry wymagane | Potwierdzenie wymaganych parametrów (WPISAĆ TAK/NIE LUB OPISAĆ) | Nr katalogowy lub/i kod produktu |
| --- | --- | --- |
| Śruby transpedikularne “tulipanowe” monoaksjalne oraz poliaksjalne o podwójnym gwincie, odpowiednim do kości gąbczastej i korowej, o splocie poczwórnym, długościach od 20 do 60 mm oraz średnicach od 4 do 8 mm (ze stopniowaniem co 0,5mm). Wszystkie implanty (haki, śruby tulipanowe monoaksialne i poliaksialne i wyciągowe) powinny być blokowane jednym elementem blokującym pręt na stałe oraz z możliwością swobodnego przesuwu pręta względem śruby. Mocowanie pręta powinno być od góry w osi śruby lub haka. Pręty gładkie proste dostępne w różnej długości od 40mm do 500mm (średnice 5,5mm i 6,0mm) oraz pręty wstępnie dogięte do fizjologicznej krzywizny kręgosłupa w długościach od 40mm do 200mm z ryską (średnice 5,5mm). Powinna istnieć możliwość fiksacji pręta pod różnym kątem w stosunku do śruby lub haka. W zestawie powinny znajdować się łączniki poprzeczne, łączniki równoległe tzw. domino, łącznik typu offset z możliwością mocowania haka lub śruby. Instrumentarium powinno zawierać instrument pozwalający na przyciągnięcie pręta do śruby, narzędzia umożliwiające przeprowadzenie korekcji wzajemnego położenia kręgów (zmiana kąta lordozy/kifozy, dystrakcja, kompresja, korekcja globalna, korekcja segmentarna) oraz narzędzia umożliwiające doginanie pręta poza raną operacyjną i doginanie pręta „in situ". Materiał z jakiego powinny być wykonane implanty to stop tytanu. |  |  |

Elementy podlegające wycenie

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 = 7 + 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Elementy podlegające wycenie-nazwa | Wymagana Ilość szt. na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN |
| 1 | Śruba | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Bloker | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Pręt | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Łącznik poprzeczny | 5 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM = Σ suma wszystkich pozycji |  |  |  |  |  |  |

Część II – Stabilizacja odcinka lędźwiowo-krzyżowo-biodrowa z dostępu tylnego

| Parametry wymagane | Potwierdzenie wymaganych parametrów (WPISAĆ TAK/NIE LUB OPISAĆ) | Nr katalogowy lub/i kod produktu |
| --- | --- | --- |
| Śruby do stabilizacji kości krzyżowej o długościach: 50 oraz 55 mm, a także śruba biodrowo – krzyżowa o długości 55, 60, 70, 80, 90 mm. W zestawie łącznik do śrub krzyżowych, wyposażony w dwa blokery oraz łącznik do śrub krzyżowo – biodrowych z pojedynczym blokerem, umożliwiające umocowanie śruby pod odpowiednim kątem, zapewniającym stabilność biomechaniczną. W zestawie płytka biodrowo - krzyżowa z poliaksjalnym tulipanem. |  |  |

Elementy podlegające wycenie

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 = 7 + 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Elementy podlegające wycenie-nazwa | Wymagana Ilość szt. na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN |
| 1 | Śruba | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Łącznik | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Płytka biodrowo-krzyżowa | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM = Σ suma wszystkich pozycji |  |  |  |  |  |  |

Część III – Zestaw do stabilizacji małoinwazyjnej z możliwością podawania cementu.

| Parametry wymagane | Potwierdzenie wymaganych parametrów (WPISAĆ TAK/NIE LUB OPISAĆ) | Nr katalogowy lub/i kod produktu |
| --- | --- | --- |
| Śruby kanałowane, fenestrowane „tulipanowe” z możliwością osadzenia pręta w osi śruby z samogwintującym jej początkiem o podwójnym gwincie, odpowiednim do kości gąbczastej i korowej, o splocie poczwórnym, długościach od min. 35 do 55 mm oraz średnicach od min. 5 do 8 mm (ze stopniowaniem max. co 1 mm). Zestaw wyposażony w jednorazowe, metalowe reduktory średnicy do podania cementu kostnego umożliwiające wygodne jego wprowadzenie. Reduktor cementu kostnego gwintowany, o uniwersalnej końcówce typu „luer lock” wystający po wkręceniu w światło śruby ponad jej tuleję. Pręty gładkie proste dostępne w różnej długości od 40mm do 500mm (średnice 5,5mm i 6,0mm) oraz pręty wstępnie dogięte do fizjologicznej krzywizny kręgosłupa w długościach od 40mm do 200mm z ryską (średnice 5,5mm). Igła biopsyjna dostępna w dwóch rozmiarach: 8G średnica 4mm długość 15cm oraz 11G średnica 3mm długość 15cm. Igła pozwalająca na wykonanie biopsji poprzez wycięcie materiału za pomocą specjalnego sztyletu „blade stylet”. Igła biopsyjna pozwalająca na wykonanie dwóch pełnych obrotów o 360 stopni. Cement PMMA z klasy o średniej lepkości i niskiej temperaturze wiązania (nie wyższej niż 40°C). Dostarczany w postaci sterylnej, gotowej do użycia. Cement radiowizyjny (45% dwutlenek cyrkonu) o optymalnych właściwościach mechanicznych (wytrzymałość na ścisk: około 80MPa, Moduł Younga około 3200 MPa) i wydłużonym czasie podania: około 20 minut.Zestaw składający się z mieszalnika wyposażonego w metalową kulkę oraz narzędzia podawczego w postaci pistoletu wyposażonego w ogranicznik ciśnienia, zapewniający bezpieczeństwo i właściwe tempo podani materiału do trzonu kręgosłupa. |  |  |

Elementy podlegające wycenie

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 = 7 + 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Elementy podlegające wycenie-nazwa | Wymagana Ilość szt. na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN |
| 1 |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM = Σ suma wszystkich pozycji |  |  |  |  |  |  |

Część IV – Implant międzytrzonowy typu TLIF do odcinka lędźwiowego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9 = 7 x 8 | 10 = 7 + 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane: OPISAĆ | Nr katalogowy lub/i kod produktu | Wymagana ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN |
| 1 | Klatka do spondylodezy typu TLIF – kształt implantu: prosty bądź banan, wykonany z materiału tytan komórkowy (ang. cellular titanium) o właściwościach hydrofilnych i najwyższej z dostępnych na rynku biozgodności. Brak potrzeby wypełniania implantu substytutem kostnym (brak centralnego otworu). Porowatość tytanu komórkowego 1000µm. Klatka przerastająca kością w około 80% objętości powierzchni całości implantu, we wszystkich kierunkach oraz wokół implantu. Struktura zbliżona do struktury kości. Możliwość wykonania badania MRi, bez ryzyka zakłócenia obrazu (kompatybilny z protokołem T2-spc-tra). Moduł sprężystości zbliżony do kości. Duża powierzchnia implantu z trzonem stanowiąca silne wsparcie i bazę do przerostu implantu. Implant typu "banan": wysokość 7-14 mm, głębokość 32mm szerokość 14,1 mm, kąt lordotyczny 4˚, implant prosty stosowany w technice rotacji implantem TLIF w procesie implantacji: wysokość 10-14, szerokość 10 mm, długość 30 mm. Implanty stosowane w połączeniu ze stabilizacja tylną kręgosłupa. |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |

Część V – Implant międzytrzonowy typu PLIF do odcinka lędźwiowego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9 = 7 x 8 | 10 = 7 + 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane: OPISAĆ | Nr katalogowy lub/i kod produktu | Wymagana ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN |
| 1 | Klatka PLIF do międzytrzonowej spondylodezy w kształcie pocisku bez konieczności wypełniania substytutem kostnym (brak centralnego otworu). Szerokości implantu (11mm), trzy – długości (22 mm, 26 mm, 30 mm), osiem – wysokości (7-14mm) oraz kąt lordotyczny (6˚) Materiał: tytan komórkowy o właściwościach hydrofilnych. Porowatość tytanu komórkowego 1000µm. Klatka przerastająca kością w około 80% objętości powierzchni całości implantu, we wszystkich kierunkach oraz wokół implantu. Struktura zbliżona do struktury kości; powierzchni całości implantu; Możliwość wykonania badania MRi, bez ryzyka zakłócenia obrazu (kompatybilny z protokołem T2-spc-tra). Moduł sprężystości zbliżony do kości. |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |

Wykonawca obliczy cenę dla Grupa 11 – System do przezskórnej stabilizacji kręgosłupa w oparciu o poniższą tabelę.

W pierwszej kolejności należy przenieść z tabel dla każdej części od I do V wartość netto, podatku VAT oraz brutto z:

- „RAZEM = Σ suma wszystkich pozycji” – dotyczy części I, II, III

- z kolumny nr 7, 9 i 10 dla części IV i V

do poniższej tabeli , odpowiednio do kolumn 3, 4, 5. Następnie należy podsumować kwoty z kolumn 3, 4, 5 dla poszczególnych części od I do V z poniższej tabeli, wpisując łączną ich wartość w „CENA ŁĄCZNA ZA GRUPĘ 11”. Następnie wartości te (netto, wartość VAT, brutto) należy przenieść do formularza oferty.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer części | Nazwa części | Wartość netto w PLN dla danej części | Wartość VAT w PLN dla danej części | Wartość brutto w PLN dla danej części |
| I | Zestaw do stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowego z dostępu tylnego |  |  |  |
| II | Stabilizacja odcinka lędźwiowo-krzyżowo-biodrowa z dostępu tylnego |  |  |  |
| III | Zestaw do stabilizacji małoinwazyjnej z możliwością podawania cementu |  |  |  |
| IV | Implant międzytrzonowy typu TLIF do odcinka lędźwiowego |  |  |  |
| V | Implant międzytrzonowy typu PLIF do odcinka lędźwiowego |  |  |  |
| CENA ŁĄCZNA ZA GRUPĘ 11. Suma pozycji (części) od I do V |  |  |  |  |

- Wykonawca zagwarantuje termin przydatności do użycia / sterylności na oferowany przedmiot zamówienia nie krótszy niż 12 miesięcy liczony od dnia dostawy z wyjątkiem:

- tych grup w których wymagany jest inny termin opisany w załączniku nr 1 do SWZ;

- grupy 7 i grupy 8. W tych pozycjach zamawiający nie wymaga produktu z terminem przydatności do użycia/sterylności.

- Załącznik nr 1 pn. „Przedmiot zamówienia/szczegółowy formularz cenowy” wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną, wykonawca musi załączyć do oferty.

- Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami określonymi przez zamawiającego.