Dział Zamówień Publicznych	Grodzisk Mazowiecki, 12.09.2023 r.

SPS – V. 262.63.2023

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania na dostawę narzędzi zabiegowych dla Bloku Operacyjnego

(Nr sprawy SPSSZ/51/D/23).

Prosimy o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfikacja danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Pakiet 2

Poz. 22) Kleszcze do opatrunków typu Maier proste, długość 260 mm, pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Poz. 23) Raspator typu Lambotte długość 220 mm, pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Poz. 24) Kosz siatkowy rozmiar 540x250x50 mm, pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Poz.25) Odgryzacz kostny, przegubowy, z dwoma sprężynkami typ Smith-Petersen, szerokość 3 mm, pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Poz.26) Łyżka luksacyjna dwustronna typ Murphy-Lae, długość 310 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Poz.27) Dłuto Alexander fi 4 mm.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Poz.28) Dłuto Alexander fi 6 mm.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Poz.29) Suwmiarka ze śrubą ustalającą, długość 220 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Poz.32) Osteotom dwustronnie ścięty, prosty szerokość 15 mm, pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Poz.35) Młotek ortopedyczny, waga 800 g, długość 240 mm lub waga 1100 g, długość 260 mm, średnica części roboczej 45 mm.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Poz.36) Podważka kostna długość całkowita 220 mm, końcówka wygięta pod kątem 90°, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Poz.40) Kleszcze boczne do cięcia drutu twardego o średnicy 2,5 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Poz.41) Kleszcze do cięcia drutu o długości 215 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Poz.46) Podważka kostna długość 170 mm, szerokość 17 mm.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Poz.47) Kosz siatkowy o wymiarach 510x255x50

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Poz.48) Haczyk siodełkowy typ Desmarres, długość 140 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Poz.49) Haczyk dwustronny długość 160 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni. Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny wielorazowego użytku a także ze względu na wejście w życie regulacji Medical Device Regulation 2017/745 wydłużającej procesy produkcyjne i certyfikacyjne wyrobów medycznych oraz obostrzenia związane z COVID-19 jak również problemy z brakiem stali chirurgicznej na światowych rynkach, z powodu wojny w Ukrainie.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie 3 pozycja 1 produkt o następujących parametrach:

Optyka artroskopowa 4K - kąt patrzenia 30 stopni, autoklawowalna, wyposażona w 3 adaptery do połącznia z różnymi typami światłowodów. Wymiary: 4,0 mm x 152,5 mm.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie 3 pozycja 2 produkt o następujących parametrach:

Płaszcz artroskopowy z dwoma zaworami obrotowymi dla optyki o średnicy 4.0 mm. Autoklawowalny.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie 3 pozycja 3 produkt o następujących parametrach:

Obturator ołówkowy, konikalny z uchwytem do płaszcza artroskopowego do optyki o średnicy 4mm. Autoklawowalny.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie 3 pozycja 4 produkt o następujących parametrach:

Światłowód w przezroczystej osłonie, dającej możliwość oceny stanu uszkodzeń włókien światłowodowych, fluorescencyjny w kolorze niebieskim, końcówka światłowodu wychodząca z konsoli źródła światła wzmocniona i zagięta kątowo. Wymiary: 5,0 mm x 274 cm.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie 3 pozycja 5 produkt o następujących parametrach:

Narzędzie artroskopowe autoklawowalne typu Resektor MegaBiter (bardzo szeroki gryzak). Narzędzie w wersji prostej z częścią tnącą, średnica szaftu 2,75 mm. Końcówka tnąca o wymiarach górnej szczęki z ząbkami o wym. 5,5 mm i dolnej szczęki 7,2 mm i otworem o wymiarach 5,75 mm. Szczęka o grubości 2,5 mm.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie 3 pozycja 6 produkt o następujących parametrach:

Narzędzie manualne artroskopowe autoklawowalne typu grasper, z ząbkami, górną i dolną branszą chwytającą. Średnica trzonka 2,75 mm, prosta szczęka, trzonek prosty. Narzędzie wyposażone jest w FlushPort do mycia i dezynfekcji narzędzia wewnątrz części ruchomej. Narzędzie wyposażone w blokadę samozatrzaskową.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytania do umowy, §4 ust 3 – Czy Zamawiający zaakceptuje 60 dniowy termin płatności?

Odpowiedź: TAK.

Pytania do umowy, §8 ust. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrywania reklamacji do 7 dni roboczych?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytania do umowy, §3 ust. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 60 dni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1 i 6

W związku z rozbieżnością w ilości produktów będących przedmiotem zamówienia dla Pakietu nr 1 opisanych w Załączniku nr 2 Opis przedmiotu Zamówienia – Formularz cenowy i w Załączniku nr 7 Parametry techniczne (w Załączniku nr 7 występują dodatkowo: Instrument typu BERCI – 1szt, Uszczelki typu pokrywka 50/4 – 20szt, Uszczelki typu pokrywka 60/10 – 20szt, Redukcja 11 / 5 – 2szt, Tubus do narzędzi laparoskopowych typu Clickline, w rozmiarze 5 mm – 2zt, Uchwyt do narzędzi laparoskopowych typu Clickline, z zapinką typu MANHES – 1szt) zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie czy ujęte dodatkowe w załączniku nr 7 instrumenty laparoskopowe stanowią przedmiot zamówienia Pakietu nr 1 czy nastąpiła omyłka i  produkty te zostały omyłkowo zamieszczone w Załączniku nr 7.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że omyłkowo zostały ujęte w załączniku nr 7 instrumenty laparoskopowe. W związku z tym zostaje ponownie załączony załącznik nr 7.

Załącznik nr 7

Pakiet 1 -  Parametry techniczne

|  | Narzędzia do zabiegów laparoskopowych |  | Potwierdzić TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Optyka laparoskopowa typu Hopkins, średnica 10 mm, długość 31–32 cm, kąt patrzenia 0°, autoklawowalna, wyposażona w min.: oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX z zakodowanym numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki – 1 szt. | TAK, podać Oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX: TAK - 20 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 2 | Optyka laparoskopowa typu Hopkins, średnica 10 mm, długość 31–32 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna, wyposażona w min.: oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX z zakodowanym numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki – 1 szt. | TAK, podać Oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX: TAK - 20 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 3 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania optyk, perforowany, wymiary zewnętrzne 520 x 90 x 45 mm (±5 mm); – 1 szt. | TAK |  |
| 4 | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, średnica 4,8–5,0 mm, długość min. 250 cm – 2 szt. | TAK |  |
| 5 | Igła Veress’a, do wytworzenia odmy otrzewnowej, ze sprężystą tępą kaniulą wewnętrzną, z przyłączem LUER-Lock, autoklawowalna, średnica 2,1 mm, długość 15-16 cm – 3 szt. | TAK |  |
| 6 | Elektroda haczykowa, monopolarna, rozmiar 5 mm, długość robocza 36–37 cm, tubus izolowany – 2 szt. | TAK |  |
| 7 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, rozmiar 5 mm, długość robocza 36–37 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze preparacyjno-chwytające, typu KELLY, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; – 2 szt. | TAK |  |
| 8 | Nożyczki laparoskopowe, monopolarne, rozmiar 5 mm, długość robocza 36–37 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; – 2 szt. | TAK |  |
| 9 | Kleszcze laparoskopowe, rozmiar 5 mm, długość robocza 36–37 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: metalowy, z zapinką, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające typu BABCOCK, atraumatyczne, okienkowe, obie ruchome, - tubus: izolowany, z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; – 2 szt. | TAK |  |
| 10 | Trokar laparoskopowy, rozmiar 6 mm, długość robocza 10-11 cm, złożony z min.: gładkiej ściętej kaniuli z przyłączem i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa piramidalnego – 4 szt. | TAK |  |
| 11 | Trokar optyczny laparoskopowy wkręcany pod kontrolą optyki do jamy otrzewnej bez użycia gwoździa, kaniula gwintowana na całej długości roboczej rozmiar 11mm, długość robocza 10-11 cm, trokar wyposażony w obrotowe przyłącze do insuflacji, z rozbieralnym kranikiem oraz zawór wielofunkcyjny z klapką otwieraną pod naporem instrumentu lub ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni – 3 szt. | TAK |  |
| 12 | Rurka ssąco-płucząca, z bocznymi otworami, z zaworem dwudrożnym, rozmiar 5 mm, długość robocza 36–37 cm – 2 szt. | TAK |  |

……………………………………………………………………...

Podpis elektroniczny

kwalifikowany podpis elektroniczny

lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby/osób upoważnionej/

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów wymaganych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów wymaganych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Załącznik nr 7 – Parametry techniczne musi być złożony wraz z ofertą, brak załącznika spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry oceniane : Tak – 20 pkt , Nie –  0 pkt.

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz światową sytuację na rynku sprzętu medycznego przy zakłóconym obecnie łańcuchu dostaw komponentów produkcyjnych i destabilizacją związaną z wojną, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla Pakietu nr 1 i 6 do 6 tygodni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu złożenia oświadczenia dotyczącego dostarczenia na żądanie Zamawiającego próbek na asortyment w Pakiecie nr 1 i 6. Prośbę swą motywujemy tym, że produkt jest Zamawiającemu dobrze znany, Wykonawca oferuje oryginalne produkty KARL STORZ jak dotychczas stosowane w Państwa placówce.

Odpowiedź: TAK, dotyczy pakietu 1 i 6.

Prosimy o potwierdzenie, że udzielona gwarancja obejmuje tylko naprawy, które w wyniku ekspertyzy powstały, bez winy użytkownika, wszelkie uszkodzenia mechaniczne nie podlegają gwarancji.

Odpowiedź: TAK.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na załatwienie reklamacji do 10 dni od daty zgłoszenia reklamacji?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Jednocześnie zamawiający informuje, że zostają zmienione terminy związane z przeprowadzeniem niniejszego postepowania  :

Termin  składania ofert  : 15.09.2023 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert : 15.09.2023 r. godz. 10:05

Termin związania ofertą : 15.10.2023 r.

………………………..