Załącznik nr  1.1 -  Kosztorys ofertowy

Część 1   Narzędzia mikrochirurgiczne

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Imadło mikrochirurgiczne bez zamka, dł. 150mm, diamentowe, szczęki odgięte, półokrągłe, zwężone uchwyty półokrągłe, ø część robocza 0,25-0,3mm. Dla nici od 8-0 do 12-0 | szt | 4 |  |  |  |
| 2 | Imadło mikrochirurgiczne bez zamka, dł. 180mm, diamentowe, szczęki odgięte uchwyty półokrągłe zwężone, ø część robocza 0,4mm. Dla nici od 8-0 do 12-0 | szt. | 2 |  |  |  |
| 3 | Imadło mikrochirurgiczne z zamkiem dł. 11,5mm, szczęki odgięte półokrągłe zwężone bez nacięcia uchwyty półokrągłe, część robocza ostra | szt. | 2 |  |  |  |
| 4 | Imadło mikrochirurgiczne bez zamka,dł.150mm, szczęki proste uchwyty półokrągłe przeznaczone do igieł 8/0-12/0, ø część robocza 0,3mm | szt | 2 |  |  |  |
| 5 | Nożyczki mikrochirurgiczne zagięte, dł. 150mm, końce tępe, dł. ostrza 8-10mm | szt. | 3 |  |  |  |
| 6 | Nożyczki mikrochirurgiczne proste z okrągłymi uchwytami, dł. 15mm, końce tępe, długość ostrza 14mm | szt | 2 |  |  |  |
| 7 | Nożyczki mikrochirurgiczne preparacyjne z okrągłymi uchwytami, zagięte, dł. 150mm, końce ostre, dł. ostrza 8-10mm | szt. | 3 |  |  |  |
| 8 | Nożyczki mikrochirurgiczne zagięte, dł. 180mm, końce tępe, dł. ostrza 10mm | szt. | 3 |  |  |  |
| 9 | Pinceta mikrochirurgiczna do wiązania szwów, uchwyty półokrągłe, dł. 150mm, prosta, końce gładkie, szerokość 0,3mm | szt. | 6 |  |  |  |
| 10 | Pinceta mikrochirurgiczna do wiązania szwów, uchwyty półokrągłe, dł. 150mm, odgięta, końce gładkie, szerokość 0,3-0,4mm | szt. | 4 |  |  |  |
| 11 | Pinceta mikrochirurgiczna prosta jubilerska dł. 13,5mm , szerokość części roboczej 0,2mm | szt. | 3 |  |  |  |
| 12 | Pinceta mikrochirurgiczna prosta uchwyty półokrągłe, dł. 180mm, część robocza 0,3mm | szt. | 3 |  |  |  |
| 13 | Pinceta mikrochirurgiczna zagięta, uchwyty półokrągłe dł. 180mm części robocza 0,3mm | szt. | 2 |  |  |  |
| 14 | Pinceta mikrochirurgiczna odgięta, uchwyty płaskie, powlekaną proszkiem diamentowym , dł. 15mm części robocza 0,3mm | szt. | 3 |  |  |  |
| 15 | Pinceta mikrochirurgiczna prosta, uchwyty płaskie, powlekaną proszkiem diamentowym, dł. 18mm części robocza 0,3mm | szt. | 3 |  |  |  |
| 16 | Młotek | szt. | 1 |  |  |  |
| 17 | Approksumator prosty, 9mm | szt. | 2 |  |  |  |
| 18 | Rozwieracz nastawny 4x4 ostre, 10cm | szt. | 1 |  |  |  |
| 19 | Nożyce mikro 12cm zagięte, ostrotępe | szt. | 1 |  |  |  |
| 20 | Zacisk naczyniowy 9mm/17mm | szt. | 6 |  |  |  |
| 21 | Imadło mikrochir. Castroviejo fino p | szt. | 1 |  |  |  |
| 22 | Pęseta koagulacyjna 12cm | szt. | 2 |  |  |  |
| 23 | Pęseta koagulacyjna 16cm | szt. | 2 |  |  |  |
| 24 | Igła koagulacyjna | szt. | 1 |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO |

*  -wypełnia Wykonawca

……………..………………………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr  1.2 -  Kosztorys ofertowy

Część 2 –  Kontenery do sterylizacji narzędzi mikrochirurgicznych

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), wym. 272 x 553 x 122 mm, uchwyty szare | szt | 2 |  |  |  |
| 2 | Taca kontenera, 1/1, wym. 532 x 251 x 64 mm | szt | 2 |  |  |  |
| 3 | Nóżki do tacy kontenera | szt | 4 |  |  |  |
| 4 | Mata silikonowa do tacy 1/1, wym. 524 x 244 mm | szt | 2 |  |  |  |
| 5 | Etykieta opisowa kontenera sterylizacyjnego typu, z otworem, bez nadruku | szt | 4 |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO |

*  -wypełnia Wykonawca

Zamawiający wymaga aby sprzęt spełniał następujące warunki:

- Bezobsługowy

- Bezfiltrowe, z systemem bariery mikrobiologicznej na nieskończoną ilość sterylizacji

- System automatycznego plombowania (nie potrzebują plomb)

- Czas przechowywania narzędzi sterylnych – min. 6 miesięcy

……………..………………………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr  1.3 -  Kosztorys ofertowy

Część 3 – Mikronarzędzia dla haemostazy ostatecznej

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroklipsy tytanowe, rozmiar: wysokość 2,4mm; długość 3,1mm ; (op.=180szt.) | op. | 1 |  |  |  |
| 2 | Aplikator do mikroklipsów, długość 15cm | szt. | 1 |  |  |  |
| 3 | Mikroklipsy tytanowe, rozmiar: wysokość 1,5mm ; długość 2,1mm (op.=180szt.) | op. | 1 |  |  |  |
| 4 | Aplikator do mikroklipsów, długość 15cm | szt. | 1 |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO |

*  -wypełnia Wykonawca

……………..………………………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr  1.4 -  Kosztorys ofertowy

Część 4 – Zaciski jednorazowe dla naczyń

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zaciski na tętnicę o średnicy od 1mm do 2mm, kolor żółty, siła zamknięcia 60g, długość robocza 11,5mm (op.=10szt) | op. | 1 |  |  |  |
| 2 | Zaciski na żyłę o średnicy od 1mm do 2mm, kolor zielony, siła zamknięcia 30g, długość robocza 11,5mm (op.=10szt) | op. | 1 |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO |

*  -wypełnia Wykonawca

……………..………………………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr  1.5 -  Kosztorys ofertowy

Część 5 – Zestaw narzędzi dla połączenia naczyń

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompletny zestaw narzędzi wielokrotnego użytku: -narzędzia do wykonywania zespolenia -przyrząd do pomiaru średnicy naczyń -pensety(2szt), L=18cm -pojemnik do sterylizacji | komplet | 1 |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe pierścienie do zespoleń naczyń krwionośnych (op.=6 kpl. pierścieni): 1,0 COUPLER | op. | 1 |  |  |  |
| 3 | Jednorazowe pierścienie do zespoleń naczyń krwionośnych (op.=6 kpl. pierścieni): 1,5 COUPLER | op. | 1 |  |  |  |
| 4 | Jednorazowe pierścienie do zespoleń naczyń krwionośnych (op.=6 kpl. pierścieni): 2,0 COUPLER | op. | 1 |  |  |  |
| 5 | Jednorazowe pierścienie do zespoleń naczyń krwionośnych (op.=6 kpl. pierścieni): 2,5 COUPLER | op. | 1 |  |  |  |
| 6 | Jednorazowe pierścienie do zespoleń naczyń krwionośnych (op.=6 kpl. pierścieni): 3,0 COUPLER | op. | 1 |  |  |  |
| 7 | Jednorazowe pierścienie do zespoleń naczyń krwionośnych (op.=6 kpl. pierścieni): 3,5 COUPLER | op. | 1 |  |  |  |
| 8 | Jednorazowe pierścienie do zespoleń naczyń krwionośnych (op.=6 kpl. pierścieni): 4,0 COUPLER | op. | 1 |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO |

*  -wypełnia Wykonawca

……………..………………………………………..

Podpis Wykonawcy