Olsztyn, dnia 13.11.2024

ZP.262.52.2024

Wykonawcy

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa oraz budowa krzyżowania ulicy Olsztyńskiej, Sportowej i Floriana wraz z infrastrukturą techniczną”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6, w powiązaniu z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz.1320), Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie przekazuje treść zapytań zawartych we wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia oraz udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE NR 1

Proszę o dołączenie przedmiaru robót w zakresie budowy oświetlenia ulicznego.

ODPOWIEDŹ NR 1

Przedmiar załączono do niniejszych wyjaśnień.

PYTANIE NR 2

Proszę o aktualizację przedmiaru o zakres robót omówiony w odpowiedzi na pytanie nr 3 z dnia 07.11.2024r.

ODPOWIEDŹ NR 2

W załączonej do przetargu dokumentacji znajduje się przedmiar w którym ujęta jest pozycja rozbiórki nawierzchni asfaltowej oraz nawierzchni z kostki betonowej.  Przytoczona odpowiedź na pytanie nr 3 z dnia 07.11.2024r. nie wpływa na zmianę przedmiaru. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że ze względu na ryczałtową formę realizacji zadania dołączone przedmiary stanowią jedynie element pomocniczy, a w ramach przedstawionej oferty Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć wykonanie rozbudowy skrzyżowania wraz z wszelkimi pracami i kosztami koniecznymi do poniesienia w celu jej realizacji.

PYTANIE NR 3

Ponownie proszę o podanie grubości frezowania warstw bitumicznych przeznaczonych do rozbiórki.

ODPOWIEDŹ NR 3

Odpowiedzi udzielono w wyjaśnieniach treści specyfikacji warunków zamówienia ZP.262.52.2024 z dn. 07.11.2024 r. odpowiedź na pytanie nr 3.

PYTANIE NR 4

Proszę o określenie ilości oraz parametrów tablic informacyjnych, które należy przewidzieć w wycenie.

ODPOWIEDŹ NR 4

Należy przewidzieć zakup i montaż jednej tablicy informacyjnej zamontowanej na dwóch słupkach stalowych (tożsame z słupkami do montażu znaków drogowych) o wymiarach 180x120 cm i treści ustalonej z Zamawiającym, wykonanej z materiału i w sposób zapewniający jej trwałość i czytelność przez okres co najmniej 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego zadania.

PYTANIE NR 5

Proszę o podanie jakiej grubości należy wykonać pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

ODPOWIEDŹ NR 5

Zgodnie z załączoną dokumentacją projektową nie przewidziano pobocza z kruszywa łamanego.

PYTANIE NR 6

Proszę o potwierdzenie, że w obrębie projektowanego ronda należy zastosować krawężniki kamienne natomiast na pozostałych odcinkach należy zastosować krawężniki betonowe.

ODPOWIEDŹ NR 6

Miejsce wykonania krawężników kamiennych lub betonowych wskazano w dokumentacji projektowej załączonej do postępowania przetargowego.

PYTANIE NR 7

Według opisu technicznego branży sanitarnej, studnie należy wykonać z kineta, natomiast wg profili z osadnikiem. Proszę o doprecyzowanie jakie należy wykonać studnie.

ODPOWIEDŹ NR 7

Studnie należy wykonać z 0,5m osadnikiem, wpusty deszczowe z osadnikiem 1,0 m.

PYTANIE NR 8

Proszę o potwierdzenie, że kolektor oraz przykanaliki należy wykonać z rur PVC SN 8.

ODPOWIEDŹ NR 8

Studnie oraz przykanaliki należy wykonać z rur SN8. Jedynie w miejscach gdzie przykrycie rury wynosi poniżej 0,9 m należy zastosować rury SN16.

PYTANIE NR 9

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa betonowego do warstwy podbudowy zasadniczej oraz poboczy.

ODPOWIEDŹ Nr 9

Dopuszcza się zastosowanie kruszywa betonowego jedynie do warstwy podbudowy ciągów rowerowych oraz ciągów pieszych. Nie dopuszcza się stosowania kruszywa betonowego do warstwy podbudowy zasadniczej jezdni ani pobocza.

PYTANIE NR 10

Proszę o potwierdzenie, że na kanalizacji deszczowej należy zastosować włazy żeliwno-betonowe niewentylowane.

ODPOWIDŹ Nr 10

Włazy należy zastosować zgodnie z wymaganiami opisanymi w projekcie sieci sanitarnych załączonym do postępowania przetargowego. Zamawiający dopuszcza również zastosowanie włazów żeliwnych. Należy jednak pamiętać o stosowaniu danej klasy włazu w zależności od lokalizacji studni. Jeśli studnia usytuowana jest w pasie drogowym to należy stosować właz klasy D400 jeśli w terenie zieleni to np. B125

PYTANIE Nr 11

Proszę o potwierdzenie, że jednostka przedmiarowa dotycząca wykonania podbudowy z kruszywa łamanego oraz mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym powinna być wyrażona w „m2”.

ODPOWIEDŹ Nr 11

Zamawiający potwierdza, że w przedmiarach w dziale podbudowy wkradła się omyłka pisarska. We wszystkich pozycjach w tym dziale należy przyjąć m2.

PYTANIE NR 12

Proszę o potwierdzenie, że należy zastosować separator substancji ropopochodnych. Jeżeli tak, proszę o podanie parametrów separatora gdyż w dokumentacji projektowej nie ma  na ten temat żadnych danych.

ODPOWIEDŹ NR 12

Nie należy stosować separatora. Zamawiający nie otrzymał wytycznych ani wymagań na etapie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego czy omawiania zakresu opracowania. Ponadto Zamawiający otrzymał informację o tym, że separator istnieje na dalszym odcinku sieci do której włączona zostanie projektowana sieć.

PYTANIE NR 13

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie zwężek na studniach kanalizacji deszczowej.

ODPOWIEDŹ NR 13

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zwężek na studniach ale jednocześnie wskazuje, że konieczne jest wykonanie pierścienia odciążającego dla studni zlokalizowanych w pasie drogowym. Ponadto należy zwrócić uwagę na konieczność stosowaniu włazów o wymaganej klasie w zależności od tego gdzie zlokalizowane są studnie. Przykładowo dla studni usytuowanych w pasie drogowym należy stosować włazy klasy D400, dla studni zlokalizowanych w zieleni B125.

PYTANIE NR 14

Zwracamy się o załączenie przedmiaru robót branży elektrycznej, dotyczącego budowy oświetlenia ulicznego.

ODPOWIEDŹ 14

Przedmiar załączono do niniejszych wyjaśnień.

Załączniki do wyjaśnień SWZ z dnia 13.11.2024:

- Przedmiar branży elektroenergetycznej

Wyjaśnienia SWZ wiążą Wykonawców z chwilą opublikowania tego pisma.

Dyrektor

Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie

Dariusz Jasiński

……………………………………………………………………………….