|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\tomczyka\Downloads\wersja nr 1 bordo okreg5 ENG i POL (poprawione bordo).png | **Instytut Nauk Prawnych****Wydział Prawa i Administracji****Uniwersytet Szczeciński**  |
|  |  |

**OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest instalacja szlabanu wraz z kontrolą dostępu na terenie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Narutowicza 17A w Szczecinie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
* Dostawa i montaż szlabanu: ramię aluminiowe tubowe o długości od 4950 – 5350 mm x 2 szt.
z nalepką ostrzegawczą, podpora ramienia - stała,
* Instalacja szlabanu elektromechanicznego wyposażonego w: radiolinie, bariery podczerwieni, system kontroli dostępu Roger, port komunikacyjny, kamerę IP, domofon, lampy ostrzegawcze, moduł grzewczy;
* Ułożenie instalacji do portierni wydziału i recepcji hotelu;
* Kable na zewnątrz budynku WPiA należy ułożyć w rurach osłonowych na głębokości 80 cm,
a przepust pod drogą na głębokości 110 cm, do wyboru metoda bezodkrywkowa (przecisk lub przewiert) lub tradycyjnym wykopem (w tym przypadku do odtworzenia podbudowa
i nawierzchnia asfaltowa);
* Opracowanie dokumentacji powykonawczej obejmującej również inwentaryzację geodezyjną (mapy + szkice + współrzędne geodezyjne);
* Dostarczenie dwóch pilotów oraz transponderów zbliżeniowych;
* Konfiguracja oprogramowania na stanowisku wskazanym przez zamawiającego;
* Szkolenie personelu z wyżej wymienionego systemu;

**OCENA OFERT**

Przy wyborze ofert zamawiający stosuje wyłącznie kryterium najniższej ceny.