Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

**CPV 50532000 - 3** – usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń,

**CPV 50000000 - 5** -usługi naprawcze i konserwacyjne

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług – przegląd techniczny, konserwacja oraz serwisowanie urządzeń i wyposażenia stacji paliw płynnych 15 WOG, zgodnie z wykazem urządzeń i harmonogramem czynności serwisowych do wykonania na stacjach paliw 15 WOG (załącznik nr 3).
2. Inne wymagania
3. Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia licząc od daty wykonania usługi i wystawienia protokołu odbioru usługi.
4. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na terenie jednostek wojskowych określonych w załączniku nr 4 w dni robocze od poniedziałku do czwartku od 07:00 do 15:00 oraz w piątki od 07:00 do 12:30.
5. W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywanych robótusterek sprzętu lub w przypadku zgłoszenia ich przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania oględzin i przedstawienia Zamawiającemu diagnozy i opisu usunięcia awarii w ciągu 48 godzin
od chwili powiadomienia Wykonawcy o awarii sprzętu technicznego wchodzącego w skład wyposażenia stacji paliw wykazanych w załączniku nr 3 do umowy. Zgłoszenie awarii przez Zamawiającego wymaga formy pisemnej. Strony dopuszczają zgłoszenia faksem na nr 261 452 …. lub e-mail: ……………….. .
6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać badania, ekspertyzy i pomiary konieczne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a także wystawić wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające ich wykonanie. Prace muszą być wykonane z materiałów oraz narzędzi własnych Wykonawcy, posiadających stosowne certyfikaty wymagane obowiązującymi przepisami.
7. Materiały użyte do realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane oraz spełniać wymagania techniczno – jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji odpadów (woda, guma, czyściwo), które powstaną w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz za dalsze postępowanie z nimi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
9. Zamawiający nie zabezpiecza dostępu do energii elektrycznej. Wykonawca musi posiadać własne źródło zasilania energii elektrycznej.
10. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w zakresie, bhp, ppoż. oraz ochrony środowiska w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zachowa w poufności wszystkie informacje jakie pozyskał w związku z realizacją umowy
11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi do Zamawiającego wykazu pojazdów oraz osób, które w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia będą przebywać na terenie siedziby Zamawiającego. Wykaz powinien zawierać: markę i numery rejestracyjne pojazdów, imiona, nazwiska oraz numery dowodów tożsamości.
12. Miejsce lokalizacji oraz ilość przedmiotów zamówienia może ulec zmianie
w trakcie realizacji zamówienia. W takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie będące iloczynem ilości i cen jednostkowych faktycznie wykonanych prac.
13. Podstawą odbioru prac będą Protokoły odbioru usługi wraz z dołączonymi wynikami wykonanych badań, świadectw sprawdzenia, za każdy magazyn oddzielnie poświadczone przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy.
14. Koszt dojazdu wliczony w koszt usługi.

 **SPORZĄDZIŁA**

 **por. Marta PUCZYŃSKA**