Załącznik nr 6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów wodociągowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w załączniku nr 1 – formularz oferty.

2. Szczegółowy opis asortymentu i ilości zawarty jest w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów instalacyjnych spełniających obowiązujące (dla danych materiałów) normy dopuszczające je do obrotu, posiadających atest PIH i aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w budownictwie, konstrukcyjnie ze sobą kompatybilnych (średnice, przepływy). Dodatkowo dla hydrantów należy przedstawić atesty z Instytutu Pożarnictwa. Zamawiający po podpisaniu umowy zażąda dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich atestów i certyfikatów. Wgląd do tych dokumentów będzie obligatoryjnym warunkiem udzielenia zamówienia.

4. Wykonawca musi zapewnić kompletność asortymentu. Wymagany asortyment musi być nowy i dobrej jakości. Wykonawca jest zobowiązany udzielić, co najmniej 12-miesięcznej gwarancji na dostarczony towar.

5. Oferta Wykonawcy, który nie zapewni kompletności wymaganego asortymentu, zostanie odrzucona.

6. Transport materiałów do siedziby Zamawiającego niezbędny do wykonania zamówienia Wykonawca zapewni na własny koszt.

7. Dostawa zamówionego materiału zrealizowana będzie w terminie określonym w formularzu ofertowym (nie mniej niż 24h i nie więcej niż 72h)

Lista materiałów

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa materiału** | **Jednostka** | **Ilość** |
| **1.** | KOLANO PE/PE Ø 25 | SZT | 10 |
| **2.** | KOLANO PE/PE Ø 32 | SZT | 30 |
| **3.** | KOLANO PE/PE Ø 40 | SZT | 5 |
| **4.** | KOLANO PE/STAL Ø 25X1 GZ | SZT | 10 |
| **5.** | KOLANO PE/STAL Ø 32X1 GZ | SZT | 20 |
| **6.** | KOLANO PE/STAL Ø 32X0,75 GW | SZT | 15 |
| **7.** | KOLANO PE/STAL Ø 40X1 GZ | SZT | 5 |
| **8.** | MANSZETA Ø 400X315 | SZT | 5 |
| **9.** | NAWIERTKA 100X32 GJS | SZT | 10 |
| **10.** | OBRUK Ø 200 | SZT | 20 |
| **11.** | OBUDOWA NAWIERTKI GJS | SZT | 30 |
| **12.** | OBUDOWA ZASUWY Ø50 GJS | SZT | 4 |
| **13.** | PIERŚCIEŃ DYSTANSOWY Ø600X10CM | SZT | 5 |
| **14.** | PRZEJŚCIE PE/STAL Ø25X1 GZ | SZT | 10 |
| **15.** | PRZEJŚCIE PE/STAL Ø32X1 GZ | SZT | 30 |
| **16.** | PRZEJŚCIE PE/STAL Ø40X1 GZ | SZT | 10 |
| **17.** | PRZEJŚCIE PE/STAL Ø32X1,25 GZ | SZT | 30 |
| **18.** | PRZEJŚCIE PE/STAL Ø40X1,25 GZ | SZT | 10 |
| **19.** | RURA PE Ø25 X PN10 | MB | 200 |
| **20.** | RURA PE Ø32 X PN10 | MB | 450 |
| **21.** | RURA PE Ø40 X PN10 | MB | 300 |
| **22.** | SKRZYNKA PHD Ø150 | SZT | 30 |
| **23.** | SŁUPEK DO TABLICZKI | SZT | 10 |
| **24.** | STUDNIA WODOMIERZOWA Ø1000X1800 | SZT | 1 |
| **25.** | STUDNIA WODOMIERZOWA Ø600 | SZT | 2 |
| **26.** | STUDNIA WODOMIERZOWA Z WYPOSAŻENIEM Ø400 | SZT | 15 |
| **27.** | ŚRUBA M16X70 (ZESTAW MONTAŻOWY) | KPL | 10 |
| **28.** | TABLICZKA ZNAMIONOWA "H" | SZT | 20 |
| **29.** | TAŚMA NIEBIESKA "UWAGA WODA" | SZT | 10 |
| **30.** | USZCZELKA PŁASKA Ø80 | SZT | 20 |
| **31.** | ZASUWA DN50 X 1 1/2 GJS | SZT | 2 |
| **32.** | ZASUWA DN50 X 1 1/4 GJS | SZT | 2 |
| **33.** | ZŁĄCZKA PE/PE Ø 25 | SZT | 5 |
| **34.** | ZŁĄCZKA PE/PE Ø 32 | SZT | 15 |
| **35.** | ZŁĄCZKA PE/PE Ø40 | SZT | 5 |
| **36.** | ZŁĄCZKA REDUKCYJNA PE/PE Ø 32X25 | SZT | 5 |
| **37.** | ZŁĄCZKA REDUKCYJNA PE/PE Ø 40X32 | SZT | 5 |
| **38.** | TABLICZKA ZNAMIONOWA "D" | SZT | 50 |