Zał. nr 2 do SIWZ

OFERTA WYKONAWCY NA  DOSTAWĘ KLIMATYZATORÓW PRZENOŚNYCH ORAZ WENTYLATORÓW

| L.p. | Nazwa pozycji | Asortyment oferowany (parametry nie gorsze od podanych w kol.2, model/typ, producent) | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość ogółem netto [zł] | Wartość ogółem brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Klimatyzator przenośny do pomieszczeń o wielkości od 15 do 30 m2, funkcja chłodzenia i grzania, wydajność chłodnicza min.2,8 kW, wydajność grzewcza min.1,4 kW, czynnik chłodzący R-410a lub R 290 zużycie energii max. 1,5 kW, klasa energetyczna A, poziom hałasu nie przekraczający 65 dB, waga max. 35 kg, zasilenie 220-240 V/ 50 Hz. Wyposażenie: wyświetlacz elektroniczny, pilot zdalnego sterowania z bateriami, kółka umożliwiające przemieszczanie, timer, programowanie automatycznego wyłączenia, okienny zestaw montażowy, rura wyrzutowa długości min. 1200 mm, wymienna płaska końcówka wylotowa do okna, gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim |  | szt. | 122 |  |  |  |  | - zł |
| 2. | Wentylator stojący podłogowy: średnica 40 – 45 cm, 50W – 70 W, metalowa osłona, możliwość demontażu osłony, min. 3 zakresy regulacji prędkości, regulowana wysokość, regulowany kąt nachylenia, stabilna podstawa, oscylacja, zabezpieczenie przed przegrzaniem, regulowana wysokość nogi, gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące, instrukcja w języku polskim. |  | szt. | 43 |  |  |  |  | - zł |
| OGÓLNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA | - zł | - zł |

netto:………………………………………………………………………………zł

netto słownie:……………………………………………………………………..zł

brutto:…………………………………………………………………………….zł	………………………………..

brutto słownie…………………………………………………………………….zł	podpis wykonawcy