Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/zestawienie urządzeń/kosztorys ofertowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca w ramach przeglądów serwisowych urządzeń zobowiązany jest w szczególności do: Przeprowadzenia okresowych przeglądów serwisowych i kontroli stanu technicznego zapewniających ich sprawę i bezpieczną eksploatację. Przestrzegania terminów przeglądów serwisowych i konserwacji. Prowadzenia paszportów technicznych sprzętu medycznego tj. wprowadzanie każdorazowo wpisu o wykonanych czynnościach, uszkodzeniach oraz o dopuszczeniu lub nie urządzenia medycznego do dalszego użytkowania. Wymiany zużytych akumulatorów wagomieszarki w sytuacji w której czas ładowania w programie obsługi baterii nie przekracza 1 godziny (lub występuje błąd uszkodzenia baterii) przy zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji baterii zgodnie z instrukcją obsługi. Okres gwarancji na wymieniony akumulator nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Sprawdzenia i czyszczenia elementów urządzenia. Wykonawca zapewni materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania czynności przeglądowo-serwisowych. Dostarczone materiały muszą posiadać wymagane normami atesty i certyfikaty dopuszczające do dalszej bezpiecznej eksploatacji. Zapewnienia usługi autoryzowanego serwisu w zakresie świadczenia usługi okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych. Świadczenia w/w usługi, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zgodnie z instrukcjami serwisowymi urządzeń oraz zaleceniami producenta. Wykonawca w ramach napraw zobowiązany jest w szczególności do: Diagnostyki uszkodzenia. Wykonania naprawy lub wymiany uszkodzonych lub niedziałających części na nowe, przy czym Wykonawca konieczność tych napraw będzie uzgadniał z Zamawiającym, z podaniem przewidywanych kosztów w formie kalkulacji cenowej/kosztorysu. Naprawa nastąpi po akceptacji kalkulacji cenowej/kosztorysu przez Zamawiającego. Sporządzania protokołu z naprawy. Z każdego przeglądu serwisowego/naprawy zostanie sporządzony i dostarczony Zamawiającemu protokół wykonania przeglądu serwisowego/naprawy, zawierający co najmniej następujące informacje: - datę wykonania przeglądu serwisowego/naprawy; - rodzaj usterek; - rodzaj wykonanych czynności; - stan urządzenia po wykonaniu przeglądu serwisowego/naprawy - datę następnego przeglądu - świadectwa wzorcowania sprzętu użytego do przeprowadzenia czynności serwisowych Wykonanie przeglądu serwisowego lub naprawy w/poza siedzibą Zamawiającego może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego. W przypadku wyłączenia urządzenia z użytkowania do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne nie używać” lub „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać” Kosztorys, kalkulacja kosztów naprawy lub wymiana części zamiennych na nowe: Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 48 godzin (dotyczy dni roboczych) od upływu terminu przewidzianego w ust. 1 - po dokonaniu diagnostyki uszkodzenia – przedłożyć Zamawiającemu kosztorys, kalkulację kosztów naprawy lub wymiany części zamiennych na nowe, który po zaakceptowaniu przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę do dokonania naprawy uszkodzonego urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do zdiagnozowania awarii/usterki oraz naprawy uszkodzonego urządzenia w terminie do 6 dni roboczych od daty akceptacji kosztów naprawy. Gwarancja na wymienione części zamienne i materiały nie może być krótsza od gwarancji udzielonej na nie przez producenta. Wykonawca zapewni, że wszystkie wykorzystane przy świadczeniu usług materiały eksploatacyjne dotyczące urządzeń będą fabrycznie nowe, oryginalne i dobrej jakości. W sytuacji gdyby uzyskanie fabrycznie nowych i/lub oryginalnych materiałów eksploatacyjnych było niemożliwe, wiązało się z brakiem produkcji/niedostępnością części lub w sposób istotny podwyższało koszty wymiany/ naprawy Wykonawca może, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o wskazanych wyżej okolicznościach i uzyskaniu jego zgody, wykorzystać używane i/lub nieoryginalne materiały eksploatacyjne. Termin gwarancji liczy się od dnia odbioru wykonanych prac. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o udokumentowany czas niedziałania lub wadliwego działania urządzeń. Uzgodniony kosztorys, kalkulacja kosztów naprawy lub wymiana części zamiennych podzespołów będzie płatna na podstawie odrębnej faktury.

| ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ: KOSZTORYS OFERTOWY |
| --- |
| L.p. | Urządzenie | Numer seryjny | Cena jednostkowa netto w PLN | Cena jednostkowa brutto w PLN | Usługi dodatkowe netto/brutto w PLN* |
| INKUBATOR HELMER |
| 1. | Inkubator Helmer | 357455N |  |  |  |
| WYTRZĄSARKA HELMER |
| 2. | Wytrząsarka Helmer | 472023 |  |  | -------------------- |
| 3. | Wytrząsarka Helmer | 471772 |  |  | -------------------- |
| PRASY AUTOMATYCZNE |
| 4. | Compomat G5 | 5CPT1666 |  |  | -------------------- |
| 5. | Compomat G5 | 5CPT1667 |  |  | -------------------- |
| 6. | Compomat G5 | 5CPT1675 |  |  | -------------------- |
| 7. | Compomat G5 | 5CPT1670 |  |  | -------------------- |
| 8. | Compomat G5 | 5CPT1672 |  |  | -------------------- |
| 9. | Compomat G5 | 5CPT1671 |  |  | -------------------- |
| 10. | Compomat G5 | 5CPT1661 |  |  | -------------------- |
| 11. | Compomat G5 | 5CPT1660 |  |  | -------------------- |
| 12. | Compomat G5 | 5CPT1673 |  |  | -------------------- |
| 13. | Compomat G5 | 5CPT1668 |  |  | -------------------- |
| 14. | Compomat G5 | 5CPT1669 |  |  | -------------------- |
| 15. | Compomat G5 | 5CPT1680 |  |  | -------------------- |
| 16. | Compomat G5 | 5CPT1681 |  |  | -------------------- |
| 17. | Compomat G5 | 5CPT1674 |  |  | -------------------- |
| WAGOMIESZARKI |
| 18. | Compoguard Complete Kod: 9028291 | 3CGO9153 |  |  |  |
| 19. | Compoguard Complete Kod: 9028291 | 3CGO9152 |  |  |  |
| 20. | Compoguard Complete Kod: 9028291 | 3CGO9150 |  |  |  |
| 21. | Compoguard Complete Kod: 9028291 | 3CGO9149 |  |  |  |
| 22. | Compoguard Complete Kod: 9028291 | 3CGO9178 |  |  |  |
| 23. | Compoguard Complete Kod: 9028291 | 3CGO9180 |  |  |  |
| 24. | Compoguard Complete Kod: 9028291 | 3CGO9173 |  |  |  |
| 25. | Compoguard Complete Kod: 9028291 | 3CGO9169 |  |  |  |
| 26. | Compoguard Complete Kod: 9028301 | 3CGO9163 |  |  |  |
| 27. | Compoguard Complete Kod: 9028301 | 3CGO9179 |  |  |  |
| 28. | Compoguard Complete Kod: 9028291 | 3CGO9176 |  |  |  |
| 29. | Compoguard Complete Kod: 9028291 | 3CGO9175 |  |  |  |
| 30. | Compoguard Complete Kod: 9028291 | 3CGO9167 |  |  |  |
| 31. | Compoguard Complete Kod: 9028291 | 3CGO9171 |  |  |  |
| 32. | Compoguard Complete Kod: 9028301 | 3CGO9155 |  |  |  |
| 33. | Compoguard Complete Kod: 9028301 | 3CGO9162 |  |  |  |
| 34. | Compoguard Complete Kod: 9028301 | 3CGO9166 |  |  |  |
| 35. | Compoguard Complete Kod: 9028301 | 3CGO9174 |  |  |  |
| 36. | Compoguard Complete Kod: 9028301 | 3CGO9177 |  |  |  |
| 37. | Compoguard Complete Kod: 9028301 | 3CGO9157 |  |  |  |
| 38. | Compoguard Complete Kod: 9028291 | 3CGO9161 |  |  |  |
| 39. | Compoguard Complete Kod: 9028291 | 3CGO9154 |  |  |  |
| 40. | Compoguard Complete Kod: 9028291 | 3CGO9156 |  |  |  |
| 41. | Compoguard Complete Kod: 9028291 | 3CGO9164 |  |  |  |
| 42. | Compoguard Complete Kod: 9028291 | 3CGO9160 |  |  |  |
| 43. | Compoguard Complete Kod: 9028291 | 3CGO9172 |  |  |  |
| 44. | Compoguard Complete Kod: 9028291 | 3CGO9170 |  |  |  |
| 45. | Compoguard Complete Kod: 9028291 | 3CGO9206 |  |  |  |
| 46. | Compoguard Complete Kod: 9028301 | 3CGO9203 |  |  |  |
| 47. | Compoguard Complete Kod: 9028301 | 3CGO9208 |  |  |  |
| 48. | Compoguard Complete Kod: 9028291 | 3CGO9204 |  |  |  |
| 49. | Compoguard Complete Kod: 9028291 | 3CGO9205 |  |  |  |
| 50. | Compoguard Complete Kod: 9028291 | 3CGO9210 |  |  |  |
| 51. | Compoguard Complete Kod: 9028301 | 3CGO9207 |  |  |  |
| 52. | Compoguard Complete Kod: 9028301 | 3CGO9211 |  |  |  |
| 53. | Compoguard Complete Kod: 9028301 | 3CGO9212 |  |  |  |
| 54. | Compoguard Complete Kod: 9028301 | 3CGO9213 |  |  |  |
| 55. | Compoguard Complete Kod: 9028301 | 3CGO9214 |  |  |  |
| 56. | Compoguard Complete Kod: 9028301 | 3CGO9215 |  |  |  |
| 57. | Compoguard Complete Kod: 9028291 | 3CGO9276 |  |  |  |
| 58. | Compoguard Complete Kod: 9028291 | 3CGO9277 |  |  |  |
| 59. | Compoguard Complete Kod: 9028291 | 3CGO9279 |  |  |  |
| 60. | Compoguard Complete Kod: 9028291 | 9CGO6645 |  |  |  |
| 61. | Wagomieszarka Compoguard | 9CGO6647 |  |  |  |
| ZGRZEWARKA COMPO SEAL MOBILEA |
| 62. | Zgrzewarka Compo Seal Mobilea | 7NKF6217 |  |  | -------------------- |
| 63. | Zgrzewarka Compo Seal Mobilea | 7NKF6220 |  |  | -------------------- |
| 64. | Zgrzewarka Compo Seal Mobilea | 8NM06349 |  |  | -------------------- |
| 65. | Zgrzewarka Compo Seal Mobilea | 7NKF6179 |  |  | -------------------- |
| ZGRZEWARKA COMPO SEAL UNIVERSAL |
| 66. | Zgrzewarka Compo Seal Universal | 7NU04055 |  |  | -------------------- |
| 67. | Zgrzewarka Compo Seal Universal | 7NUA3873 |  |  | -------------------- |
| ZGRZEWARKA OPTI SEAL |
| 68. | Zgrzewarka Opti Seal | 6126 |  |  | -------------------- |
| 69. | Zgrzewarka Opti Seal | 6118 |  |  | -------------------- |
| ZGRZEWARKA HEMATRON III |
| 70. | Zgrzewarka Hematron III | 7183 |  |  | -------------------- |
| 71. | Zgrzewarka Hematron III | 7182 |  |  | -------------------- |
| 72. | Zgrzewarka Hematron III | 3304 |  |  | -------------------- |
| 73. | Zgrzewarka Hematron III | 7178 |  |  | -------------------- |
| ZGRZEWARKA COMPODOCK |
| 74. | Zgrzewarka Compodock | 6CDA2687 |  |  | -------------------- |
| ZGRZEWARKI |
| 75. | Zgrzewarka COMPOSEAL MOBILEA CPL. SET 230 V | 2NMA3521 |  |  |  |
| 76. | Zgrzewarka COMPOSEAL MOBILEA CPL. SET 230 V | 6NMA5258 |  |  |  |
| 77. | Zgrzewarka COMPOSEAL MOBILEA II SET | 5NKF2066 |  |  |  |
| 78. | Zgrzewarka Compo Seal -Fresenius | 7NKF6170 |  |  |  |
| 79. | Zgrzewarka Compo Seal -Fresenius | 7NKF6173 |  |  |  |
| 80. | Zgrzewarka Compo Seal -Fresenius | 7NKF6176 |  |  |  |
| 81. | Zgrzewarka Fresenius Universal | 7NUO4035 |  |  |  |
| 82. | Zgrzewarka COMPOSEAL MOBILEA | 5NMA4686 |  |  |  |
| WIRÓWKI |
| 83. | Wirówka Hettich Rotosilenta | 00001120-02-02 |  |  | -------------------- |
| 84. | Wirówka Hettich Rotosilenta | 00001118-02-02 |  |  | -------------------- |
| 85. | Wirówka Hettich Rotosilenta | 00001119-02-02 |  |  | -------------------- |
| 86. | Wirówka Hettich Rotosilenta | 00001121-02-02 |  |  | -------------------- |
| ROZMRAŻACZ PLASMATHERM |
| 87. | Rozmrażacz Plasmatherm | 1106273 |  |  | -------------------- |
| ZAMRAŻARKA HOF |
| 88. | Zamrażarka HOF | Com.41449 |  |  | -------------------- |
| 89. | Zamrażarka HOF | Com.41450 |  |  | -------------------- |
| ZAMRAŻARKA MABAG |
| 90. | Zamrażarka MABAG | 24-060 |  |  |  |
| RAZEM** |  |  | -------------------- |  |  |

*Przez usługi dodatkowe Zamawiający rozumie:

- poz. 1. Tabeli: cena walidacji temperatury

- poz. 18-61 Tabeli: cena wymiany akumulatora

**Cenę oferty należy zamieścić w załączniku nr 4- Formularz ofertowy

___________________________________

(podpis i osoby/osób uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy i podpisania oferty)