**Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego**

**Załącznik nr 1** do Umowy nr TR.265.1.2024

**FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY**

**I. OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP. | ELEMENT WYPOSAŻENIA | WARTOŚĆ WYMAGANA |
| SYMBOL | NAZWA |
| **1** | **WTT** | **Wózek toaletowo-transportowy** | **5 szt.** |
|   |  | Wózek toaletowo-transportowy stalowy FS 692 firmy Timago (na żywo 3) | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 1.1 |   | producent | podać |
| 1.2 |   | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2023r. (produkt nowy, nieużywany) |
| 1.3 |   | *opis* | *x* |
|   |   | • konstrukcja  | • składana,• rama stalowa |
|   |   | • oparcie | • składane,  |
|  |  | • siedzisko i oparcie | • tapicerowane nieprzemakalnym i łatwym w czyszczeniu materiałem  |
|  |  | • podnóżki | • uchylne, • zaopatrzone w pasy zabezpieczające stopy |
|  |  | • podłokietniki | • uchylne |
|  |  | • funkcjonalność | • możliwość najechania nad stacjonarne toalety (do wysokości 40 cm),• możliwość korzystania z funkcji toalety mobilnej |
|  |  | • koła | • 4 obrotowe z blokadą jazdy (z hamulcami); |
| 1.4 |   | *parametry* | *x* |
|   |   | • bezpieczne obciążenie robocze | • nie mniejsze niż 100 kg |
|  |  | • waga:  | • max. 11 kg |
|  |  | • wymiary całkowite | • długość 85 (±3%) cm• szerokość 55(±3%) cm• wysokość 95 (±3%) cm |
|  |  | • wysokość siedziska | • 45 (±5%) cm |
|  |  | • wymiary siedziska wierzchniego (miękkiego) | • 42,5 \* 42,5 (±3%) cm |
|  |  | • wymiary otworu sanitarnego w siedzisku | • 22,5 \* 21,5 (±3%) cm |
|  |  | • wysokość siedziska toaletowego | • 50 (±3%) cm |
|  |  | • wysokość siedziska wierzchniego | • 52,5 (±3%) cm |
|  |  | • wymiary siedziska (deski sedesowej) | • 42, 5 \* 42,5 (±3%) cm |
|  |  | • szerokość pomiędzy podłokietnikami | • 45 (±3%) cm |
| **2** | **EPT** | **Elektryczny podnośnik toaletowy** | **3 szt.** |
|   |  | Easy transfer podnośnik toaletowy mdh | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 2.1 |   | producent | podać |
| 2.2 |   | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2023r. (produkt nowy, nieużywany) |
| 2.3 |   | *opis* | *x* |
|  |  | • konstrukcja  | • rama stalowa |
|  |  | • siedzisko | • elektryczna regulacja wysokości,• wyposażone w otwór toaletowy,• ruchome, • dzielone na dwie części |
|  |  | • oparcie | • zamknięcie metalowym zamkiem |
|  |  | • podnóżki | • plastikowe,• uchylne |
|  |  | • koła | • pełne,• przednie z hamulcami |
| 2.4 |   | *parametry* | *x* |
|  |  | • maksymalna waga pacjenta | • nie mniejsze niż 135 kg |
|  |  | • waga:  | • max. 25 kg |
|   |   | • długość całkowita | • 75 (±2%) cm |
|   |   | • szerokość całkowita | • 53 (±2%) cm |
|   |   | • wysokość całkowita | • 125 (±2%) cm |
|   |   | • szerokość siedziska | • 45 (±2%) cm |
|   |   | • głębokość siedziska | • 35 (±2%) cm |
|   |   | • regulacja wysokości siedziska | • 25 (±2%) cm |

**II. OFERTOWA WARTOŚĆ ELEMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**=**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA** | **SYMBOL** | **ILOŚĆ (szt.)** | **CENA JEDNOSTKOWANETTO w ZŁ** | **WARTOŚĆ NETTO W ZŁ***(6=4\*5)* | **STAWKA VATw %** | **WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ***(8=6+7)* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1 | Wózek toaletowo-transportowy | WTT | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Elektryczny podnośnik toaletowy | EPT | 3 |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |

**III. UWAGI KOŃCOWE**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, rozmieszczenie, podłączenie do mediów jeżeli wymagane i uruchomienie elementów wyposażenia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. |
| **2.** | Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane powyżej warunki opisu przedmiotu zamówienia.  |
| **3.** | Wykonawca oświadcza, że dostarczane Zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania dotyczące wyrobu medycznego.  |
| **4.** | Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie.  |
| **5.** | Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2, 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną przekazane Zamawiającemu na jego pisemny wniosek.  |
| **6.** | Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym daty dostawy i montażu elementów wyposażenia w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy. |
| **7.** | Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu, rozmieszczenia i uruchomienia elementów przedmiotowego wyposażenia. |
| **8.** | Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ………………………………… |
|  | podpis osoby lub osób upoważnionychdo reprezentowania Wykonawcy |