## Formularz cenowy
Załącznik Nr 3 do SWZ
Formularz cenowy
Dotyczy postępowania przetargowego: Dostawa elementów sieci ciepłowniczej
ELEMENTY SIECI PREIZOLOWANYCH – LIPNO
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość | Jed. | Cena jednostkowa Netto | Wartość Netto
1 | Zawór kulowy DN25 do wcinki na gorąco | NAVAL | 6 | szt.
2 | Zawór kulowy DN65 do wcinki na gorąco | NAVAL | 2 | szt.
3 | Zakończenie izolacji End Cap | E-140 | 2 | szt.
4 | Zakończenie izolacji End Cap | E-110 | 2 | szt.
5 | Zakończenie izolacji End Cap | E-90 | 16 | szt.
6 | Kolano preizolowane z inst. alarmową A=B=1 | K-25/90 | 48 | szt.
7 | Kolano preizolowane z inst. alarmową A=B=1 | K-25/30 | 2 | szt.
8 | Kolano preizolowane z inst. alarmową A=B=1 | K-32/30 | 6 | szt.
9 | Kolano preizolowane z inst. alarmową A=B=1 | K-32/90 | 15 | szt.
10 | Kolano preizolowane z inst. alarmową A=B=1 | K-40/30 | 2 | szt.
11 | Kolano preizolowane z inst. alarmową A=B=1 | K-40/90 | 34 | szt.
12 | Kolano preizolowane z inst. alarmową A=B=1 | K-40/60 | 2 | szt.
13 | Kolano preizolowane z inst. alarmową A=B=1 | K-65/90 | 4 | szt.
14 | Zakończenie izolacji rurociągu - Nasuwka końcowa | NK- 32/120 | 2 | szt.
15 | Kompletne złącze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie | NTX-25/107 | 108 | szt.
16 | Kompletne złącze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie | NTX-32/129 | 214 | szt.
17 | Kompletne złącze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie | NTX-40/129 | 134 | szt.
18 | Kompletne złącze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie | NTX-50/143 | 10 | szt.
19 | Kompletne złącze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie | NTX-65/143 | 20 | szt.
20 | Kompletne złącze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie | NTX-80/178 | 24 | szt.
21 | Mufa redukcyjna sieciowana radiacyjnie RADPOL | MR200/160/140MW | 2 | szt.
22 | Mufa redukcyjna sieciowana radiacyjnie RADPOL | MR140/125/110MW | 2 | szt.
23 | Przejście przez ścianę (pierścień gumowy) | P-140 | 4 | szt.
24 | Przejście przez ścianę (pierścień gumowy) | P-110 | 4 | szt.
25 | Przejście przez ścianę (pierścień gumowy) | P-90 | 32 | szt.
26 | Rura preizolowana 33,7x2,6/90mm; l=6m (z inst. alarm.) - ze szwem | R-25/90 | 20 | szt.
27 | Rura preizolowana 42,4x2,6/110mm; l=12m (z inst. alarm.) - ze szwem | R-32/110 | 30 | szt.
28 | Rura preizolowana 48,3x2,6/110mm; l=12m (z inst. alarm.) - ze szwem | R-40/110 | 60 | szt.
29 | Rura preizolowana 60,3x2,9/125mm; l=12m (z inst. alarm.) - „ze szwem | R-50/125 | 1 | szt.
30 | Rura preizolowana 76,1x2,9/140mm; l=12m (z inst. alarm.) - ze szwem | R-65/140 | 6 | szt.
32 | Trójnik wznośny (z instalacją alarmową) | TW-32/25 | 8 | szt.
33 | Trójnik wznośny (z instalacją alarmową) | TW-65/40 | 2 | szt.
34 | Trójnik wznośny (z instalacją alarmową) | TW-50/40 | 2 | szt.
35 | Trójnik wznośny (z instalacją alarmową) | TW-80/40 | 2 | szt.
36 | Zawór kulowy odcinający z inst. alarmową | ZK-25 | 20 | szt.
37 | Zawór kulowy odcinający z inst. alarmową | ZK-32 | 4 | szt.
38 | Zawór kulowy odcinający z inst. alarmową | ZK-40 | 8 | szt.
39 | Zwężka (z instalacją alarmową) | Z-32/25 | 4 | szt.
40 | Zwężka (z instalacją alarmową) | Z-50/40 | 2 | szt.
41 | Zwężka (z instalacją alarmową) | Z-65/40 | 2 | szt.
42 | Zawór kulowy kołnierzowy równoprzelotowy (tmax +200oC) | DN 65 PN25 | 2 | szt.
SUMA
Oferowana wartość zamówienia:
Cena netto …………………….……. PLN,
(słownie …………………………………………………………..…………………….PLN)
VAT - …….. %
Wartość VAT - …………………………..
Cena brutto ………………..………. PLN,
(słownie …………………………………………………………..……………………..PLN).
………… dnia …………. 2024 roku
………..…….…………………………………………..
(podpis/y osoby/osób reprezentujących Wykonawcę/Wykonawców)