Załącznik nr 12 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy NZ.280.1.11.2022

Formularz cenowo – techniczny zadania nr 11
#
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy stentgraftów wieńcowych, zwanych dalej wyrobami.

    2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
   1) utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów,
   2) uzupełniać bank depozytowy w terminie do ….* dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy raportu za pośrednictwem faksu na nr …………………
    ………………...* lub pocztą elektroniczna na adres .........................................................*. Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku,
     z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
    /* wypełnia Wykonawca/

 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku –
    wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.
 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby oraz udostępnione instrumentarium spełniać będą właściwe, ustalone
     w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach
     opieki zdrowotnej.
 5. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz
     zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co
     najmniej następujące informacje:
      - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
      - kod partii lub serii wyrobu,
      - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
      - oznakowanie CE,
      - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
  Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.
 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie
    przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka / miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto / 8= 9/4	Wartość brutto / 9 = 6 + 7	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	STENTGRAFTY WIEŃCOWE: / - stentgraft osadzony na niskoprofilowym / cewniku balonowym, kompatybilnym z / cewnikiem prowadzącym 5 F dla wszystkich / rozmiarów; / - kobaltowo-chromowa platforma stentu jest / pokryta mikroporowatą membraną ePTFE. / - dostępne długości stentgraftu 8-24 mm (8, / 12, 16, 18, 21, 24 mm); - dostępne średnice stengraftu 2,5-5 mm.; / - markery platynowo/irydowe.; / - profil przejścia stengraftu: ⌀1,1 mm / (⌀2,5), ⌀1,2 mm (⌀3,0), ⌀1,3 mm / (⌀4,0), ⌀1,4 mm (⌀5,0); / - ciśnienie nominalne: 11 bar (⌀2,5 - 4,0 mm) / 10 bar (⌀4,5 - 5,0 mm), RBP: 16 bar (⌀2,5 - / 4,0 mm) 14 bar (⌀4,5 - 5,0 mm); / - wymiary szaftu: 2,7 F dystalny / 1,9 F / proksymalny (⌀2,5 - 4,0 mm) 3,2 F dystalny / / 1,9 proksymalny (⌀4,5 - 5,0 mm).	szt.	12
	RAZEM:					x	x		x