Bydgoszcz dnia 14.02.2020 r.

**Wyjaśnienie
specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

W sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

**OKRESOWE USŁUGI PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO, KONSERWACJI I NAPRAWY INSTALACJI ORAZ URZĄDZEŃ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI – NR SPRAWY 5/ZP/U/INFR/2020**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca zwrócił się
do Zamawiającego 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego ul. Gdańska 147,
85-915 Bydgoszcz z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ.

**Pytanie:**

Składam wniosek o wyjaśnienie treści załącznika nr 2 do SIWZ zestawienie cenowe harmonogram część III poz. 25 system klimatyzacji ANDEL – centralka wycieku wody. Proszę o podanie typu centralki ANDEL oraz ilości
i typu czujników zalania. Określenie z jakimi urządzeniami jest skonfigurowana centralka.

**Wyjaśnienie:**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pismo Wykonawcy, Zamawiający
– 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz, wyjaśnia, że system wycieku wody ANDEL – to typ urządzenia: floodline
4-strefowy panel kontrolny. Jeżeli chodzi o czujki – przewód M8 będący czujnikiem wycieku wody na całej długości – sztuk 4. Centralka wycieku wody ANDEL skonfigurowana jest z centralą p.poż. POLON 4500 połączonym
z systemem BMS.

**W związku z powyższym proszę podczas przygotowywania oferty
o uwzględnienie ww. wyjaśnień.**

 **KOMENDANT**

 **(-) ppłk Jan LIPIŃSKI**