## Arkusz1
ZPZ-54/10/25					Formularz asortymentowo-cenowy- MODYFIKACJA					Załącznik nr 2 do SWZ

1.Wartość brutto należy obliczyć: cena jednostkowa netto x ilość + należny podatek VAT. 2. Łączną wartość pakietu netto (razem) należy obliczyć sumując z kolumny poszczególne wartości netto. 3. Łączną wartość pakietu brutto (razem) należy obliczyć sumując z kolumny poszczególne wartości brutto. / 4. Dla zachowania czytelności formularza cenowego zaleca się nie zmniejszać tabel i czcionki w ww. formularzu. / 5. Zamawiający wymaga, aby do każdego pakietu ( części) Wykonawca dołączył wraz z ofertą foldery/katalogi potwierdzające parametry oferowanego wyrobu .

Pakiet nr 1 – Szwy syntetyczne, wchłaniane, plecione, powlekane, barwione, z kwasu poliglikolowego, bez igły (czas wchłaniania 60 – 90 dni). - MODYFIKACJA
Lp.	Opis nici					Ilość / (saszetki)	Cena jednostkowa / netto	Wartość / netto	VAT %	Wartość brutto	Wielkość opakowań/ / ilość sasetek w opakowaniu	Producent /Nazwa Handlowa / / Nr katalogowy
	Grubość			Długość
1	3/0			3 x 45 cm		540			8
2	3/0			3 x 75 cm		96			8
3	2/0			3 x 75 cm		564			8
4	0			2 x 75 cm		72			8
5	1			2 x 75 cm		24			8
6	2			2 x 70 cm		84			8
7	3/0			5-6 x 45 cm		528			8
8	3/0			5 x 75 cm		72			8
9	4/0			3 x 75 cm		36			8
UWAGA: Zamawiający w poz. nr 6 wyraża zgodę na zaoferowanie równoważnego szwu z nitką o dł.75cm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów (odpowiedź na pyt. nr 24); Zamawiający w poz. 1-9 dopuszcza szew wykonany z kwasu poliglikolowego, wchłanialnego, plecionego o czasie wchłaniania 80-90 dni z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów ( odpowiedź na pytanie nr 21)					Razem:			X		X	X

Pakiet nr 2 : Poz. 1-3 Szwy poliamidowe, niewchłaniane, plecione, powlekane, barwione, z igłą. Poz. 4-5 Szwy poliestrowe, niewchłaniane, plecione.

Lp.	Opis nici		Opis igły			Ilość / (saszetki)	Cena jednostkowa / netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Wielkość opakowań/ / ilość sasetek w opakowaniu	Producent /Nazwa Handlowa / / Nr katalogowy
	Grubość	Długość	Kształt	Długość	Rodzaj
1	3/0	70-75 cm	½ koła	26 mm	Okrągła cienka	108			8
2	2/0	70-75 cm	½ koła	26 mm	Okrągła cienka	36			8
3	1	70-75 cm	½ koła	37 mm	Okrągła gruba	36			8
4	5	70-75 cm	½ koła	37 mm	Okrągła	36			8
5	2	70-75 cm	½ koła	37 mm	Okrągła wzmocniona	36			8
Razem:					X		X	X

	Pakiet nr 3 – Szew chirurgiczny pleciony, wchłanialny, składający się z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu Poli (glikolid i L-laktyd 90/10),					MODYFIKACJA
	powleczenie: 50% kopolimer glikolidu i L-laktydu Poli (glikolid i L-laktyd 35/65), 50% stearynian wapnia.
	Wytrzymałość węzła na rozciąganie ok. 104 % po dwóch tygodniach. Podtrzymywanie tkankowe 0% po 35 dniach; okres wchłaniania od 56 do 70 dni. / Pozycja 3-4 dodatkowo powleczenie dioctanem chlorheksydyny.Poz. 16 szew chirurgiczny wchłanialny, pleciony, powlekany poliglaktyną 910, poliglaktyną 370 / i stearynianem wapna o czasie podtrzymywania tkankowego 50 % po 5 dniach i czasie całkowitego wchłaniania ok. 42 dni.
Lp.	Opis nici		Opis igły			Ilość / (saszetki)	Cena jednostkowa / netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Wielkość opakowań/ / ilość sasetek w opakowaniu	Producent /Nazwa Handlowa / / Nr katalogowy
	Grubość	Długość	Kształt	Długość	Rodzaj
1	4/0	70-75 cm	½ koła	20 mm	Okrągła	216			8
2	4/0	70-75 cm	½ koła	26 mm	Okrągła	36			8
3	3/0	70-75 cm	½ koła	17 mm	Okrągła	72			8
4	3/0	70-75 cm	½ koła	26 mm	Okrągła	108			8
5	3/0	70-75 cm	½ koła	26 mm	Okrągła	1548			8
6	3/0	70-75 cm	½ koła	37 mm	Okrągła	108			8
7	2/0	90 cm	½ koła	37 mm	Okrągła	756			8
8	2/0	70-75 cm	½ koła	26 mm	Okrągła	972			8
9	2/0	70-75 cm	½ koła	76 mm	Okrągła	288			8
10	0	70-75 cm	½ koła	37 mm	Okrągła	324			8
11	1	90 cm	½ koła	26 mm	Okrągła pogrubiona	612			8
12	1	90 cm	½ koła	37 mm	Okrągła pogrubiona	396			8
13	1	90 cm	½ koła	48 mm	Okrągła pogrubiona	612			8
14	2	90 cm	½ koła	40 mm	Okrągła pogrubiona	288			8
15	1	150 cm pętla	½ koła	40 mm	Okrągła pogrubiona	312			8
16	3/0	70 cm	½ koła	18 mm	Odwrotnie tnąca	36			8
17	2/0	70 cm	½ koła	48 mm	okrągła	540			8
UWAGA : Zamawiający w poz. 16 i 17 dopuszcza nici o długości 75 cm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów (odpowiedź na pyt. nr 3)					Razem:			X		X	X

	Pakiet nr 4 Szwy syntetyczne, wchłaniane, monofilamentowe, niepowlekane, z igłą. Czas wchłaniania 56 dni – z gliconate,
	50% - 6-7 dni po zaimplementowaniu
Lp.	Opis nici		Opis igły			Ilość / (saszetki)	Cena jednostkowa / netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Wielkość opakowań/ / ilość sasetek w opakowaniu	Producent /Nazwa Handlowa / / Nr katalogowy
	Grubość	Długość	Kształt	Długość	Rodzaj
1	3/0	70-75 cm	½ koła	26 mm	Okrągła	792			8
2	3/0	70-75 cm	3/8 koła	30 mm	Odwrotnie tnąca	180			8
3	3/0	70-75 cm	3/8 koła	19 mm	Odwrotnie tnąca	324			8
Razem:					X		X	X

	Pakiet nr 5 – Poz. 1-13 szew nylonowy, niewchłaniany, monofilamentowy, barwiony, z igłą. Poz. 14-15 szew poliestrowy, powleczony silikonem.
Lp.	Opis nici		Opis igły			Ilość / (saszetki)	Cena jednostkowa / netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Wielkość opakowań/ / ilość sasetek w opakowaniu	Producent /Nazwa Handlowa / / Nr katalogowy
	Grubość	Długość	Kształt	Długość	Rodzaj
1	4/0	45 cm	3/8 koła	24 mm	Odwrotnie tnąca	540			8
2	3/0	45 cm	3/8 koła	24 mm	Odwrotnie tnąca	756			8
3	3/0	75 cm	3/8 koła	24-25 mm	Odwrotnie tnąca	720			8
4	2/0	45 cm	3/8 koła	30 mm	Odwrotnie tnąca	1656			8
5	2/0	70-75 cm	3/8 koła	39 mm	Odwrotnie tnąca	828			8
6	2/0	70-75 cm	3/8 koła	24-25 mm	Odwrotnie tnąca	1404			8
7	0	70-75 cm	½ koła	30 mm	Odwrotnie tnąca	72			8
8	1	90 cm	3/8 koła	39 mm	Odwrotnie tnąca	108			8
9	3/0	75 cm	3/8 koła	24 mm	Odwrotnie tnąca z mikrograwerem po wew. stronie, przekrój trapezu	396			8
10	2/0	100 cm	prosta	60 mm	Odwrotnie tnąca	36			8
11	1	100 cm	3/8 koła	60 mm	Odwrotnie tnąca	24			8
12	1	100 cm	3/8 koła	90 mm	Odwrotnie tnąca	36			8
13	2/0	90 cm	2x prosta	65 mm	Okrągła	72			8
14	1	75 cm	½ koła	26 mm	Okrągła pogrubiona	72			8
15	2	75 cm	3/8 koła	60 mm	Odwrotnie tnąca	24			8
Razem:					X		X	X

	Pakiet nr 6 – Szew polipropylenowy z dodatkiem polietylenu, niewchłaniany, monofilamentowy, barwiony z igłą.
Lp.	Opis nici		Opis igły			Ilość / (saszetki)	Cena jednostkowa / netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Wielkość opakowań/ / ilość sasetek w opakowaniu	Producent /Nazwa Handlowa / / Nr katalogowy
	Grubość	Długość	Kształt	Długość	Rodzaj
1	4/0	70-75 cm	½ koła	26 mm	Okrągła	66			8
2	4/0	70-75 cm	½ koła	22 mm x 2	Okrągła	180			8
3	3/0	70-75 cm	½ koła	26 mm	Okrągła	144			8
4	3/0	45 cm	3/8 koła	19 mm	Odwrotnie tnąca	252			8
5	3/0	90 cm	2 x ½ koła	37 mm	Okrągła	36			8
6	2/0	70-75 cm	½ koła	26 mm	Okrągła cienka	72			8
7	0	70-75 cm	½ koła	37 mm	Okrągła	72			8
8	0	70 cm	½ loła	26 mm	Okrągła	36			8
9	5/0	70-75 cm	½ koła	17 mm	Okrągła	36			8
10	5/0	90 cm	2 x ½ koła	17 mm	Okrągła	72			8
11	5/0	90 cm	2 x ½ koła	26 mm	Okrągła	36			8
12	5/0	70-75 cm	½ koła	26 mm	Okrągła	72			8
13	6/0	75 cm	2 x ½ koła	13 mm	Okrągła	36			8
14	6/0	90 cm	2 x ½ koła	17 mm	Okrągła	36			8
15	7/0	70-75 cm	2 x ½ koła	13 mm	Okrągła	36			8
16	3/0	70-75 cm	3/8 koła	24 mm	Odwrotnie tnąca z mikrograwerem po wew. stronie, przekrój trapezu	432			8
17	1	75 cm	½ koła	26 mm	okrągła pogrubiona	36			8
Razem:					X		X	X

Pakiet nr 7 – Poz. 1 Szwy syntetyczne, wchłaniane, monofilamentowe, niepowlekane, z igłą . Czas wchłaniania 180 – 210 dni, podtrzymywanie tkankowe 90% 14 dni					MODYFIKACJA
Poz. 2-6 Szwy syntetyczne, wchłaniane, monofilamentowe, niepowlekane, z igłą. Czas podtrzymywania tkankowego 50% do 90 dni, czas wchłaniania 13 – 36 miesięcy
Lp.	Opis nici		Opis igły			Ilość / (saszetki)	Cena jednostkowa / netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Wielkość opakowań/ / ilość sasetek w opakowaniu	Producent /Nazwa Handlowa / / Nr katalogowy
	Grubość	Długość	Kształt	Długość	Rodzaj
1	1	70-75 cm	½ koła	26 mm	Odwrotnie tnąca pogrubiona	144			8
2	1	150 cm pętla	½ koła	48 mm	Okrągła	216			8
3	1	200 cm pętla	½ koła	48 mm	Okrągła	72			8
4	1	70 cm	haczykowata typJ	30 mm	zakończenie krótkie tnące	216			8
5	0	150 cm	½ koła	37 mm	Okrągła pogrubiona	192			8
6	2/0	150 cm	½ koła	26 mm	Okrągła pogrubiona	96			8
UWAGA: Zamawiający dokonał modyfikacji w pakiecie nr 7- poz. 2-6 dotyczy tego samego rodzaju szwów; zmiana opisu w poz. nr 3 ("200 cm pętla"), poz. 4 zmiana: na "30 mm"; dodatkowo, zgodnie z odpowiedzią na pyt. nr 14 Zamawiający dopuszcza szew z igłą o długości 35 mm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów					Razem:		X		X	X

	Pakiet nr 8 – Szwy syntetyczne, wchłaniane, monofilamentowe, barwione, niepowlekane, z igłą. Czas wchłaniania 60 – 90 dni, z gliconate.					MODYFIKACJA
Lp.	Opis nici		Opis igły			Ilość / (saszetki)	Cena jed. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Wielkość opakowań/ / ilość sasetek w opakowaniu	Producent /Nazwa Handlowa / / Nr katalogowy
	Grubość	Długość	Kształt	Długość	Rodzaj
1	5/0	70 cm	2 x ½ koła	17 mm	Okrągła	36			8
2	4/0	70 cm	½ koła	26 mm	Okrągła	36			8
3	4/0	90 cm	2 x ½ koła	22 mm	Okrągła	36			8
4	3/0	70-75 cm	½ koła	26 mm	Okrągła	396			8
5	3/0	90 cm	2 x ½ koła	26 mm	Okrągła	216			8
6	3/0	70-75 cm	½ koła	17 mm	Okrągła	108			8
7	2/0	70-75 cm	½ koła	26 mm	Okrągła	36			8
8	2/0	90 cm	½ koła i 5/8 koła	26 mm	Okrągła	36			8
9	2/0	70 cm	½ koła	40 mm	Okrągła pogrubiona	36			8
10	2/0	90cm	½ koła	48mm	Okrągła	72			8
UWAGA: Zamawiający w poz. 1 dopuszcza nici o długości 90 cm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów, w poz. nr 2 i poz. nr 9 dopuszcza nici o długości 75 cm z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów- odpowiedź na pyt. nr 18 i nr 19.					Razem:		X		X	X

	Pakiet nr 9 – Szew monofilamentowy, syntetyczny, wchłanialny, wykonany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu, składający się z igły
	chirurgicznej na jednym końcu pętlowego chwytaka na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków, o podtrzymywaniu tkankowym około28 dni, czas
	całkowitego wchłonięcia do 180 dni, zdolność zbliżania tkankowego: po 7 dniach 80% pierwotnej wytrzymałości, po 14 dniach min. 75% pierwotnej
	wytrzymałości, po 21 dniach 65%
Lp.	Opis nici		Opis igły			Ilość / (saszetki)	Cena jednostkowa / netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Wielkość opakowań/ / ilość sasetek w opakowaniu	Producent /Nazwa Handlowa / / Nr katalogowy
	Grubość	Długość	Kształt	Długość	Rodzaj
1	2/0	15 cm	½ koła	27 mm	Okrągła	72			8
2	2/0	23 cm	½ koła	30 mm	Okrągła	48			8
3	3/0	15 cm	½ koła	26 mm	Okrągła	72			8
4	3/0	23 cm	½ koła	30 mm	Okrągła	48			8
5	4/0	45 cm	3/8 koła	24 mm	odwrotnie tnąca	48			8
6	4/0	30 cm	1/2 koła	26 mm	okrągła	48			8
Razem:					X		X	X

	Pakiet nr 10 - Siatka przepuklinowa monofilamentowa polipropylenowa
Lp.	Opis					Ilość / (sztuki)	Cena jednostkowa / netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Wielkość opakowań	Producent /Nazwa Handlowa / / Nr katalogowy

1	Siatka wewnętrzna, monofilamentowa waga 36 g/ m2, grubość do 0,39 mm, pory 1 mm, wytrzymałość wzdłużania 48N/ cm, poprzecznie 30N/cm, porowatość 88%, wymiary: 7,5x15 cm. Pasy pozycjonujące w kolorze.					5			8
2	Siatka wewnętrzna, monofilamentowa waga 48g/ m2, grubość do 0,6mm, pory 3,6x2,8mm, wymiary: 10x15 cm. Pasy pozycjonujące w kolorze.					5			8
3	Siatka wewnętrzna, monofilamentowa waga 48g/ m2, grubość do 0,6mm, pory 3,6x2,8mm, wymiary: 30x30 cm. Pasy pozycjonujące w kolorze.					5			8
4	Anatomiczna siatka dwustronna z dzierganego polipropylenu- porowata struktura bez ftalanów i lateksu, waga 55g/m2, porowatość 62%, wielkość porów1,53x1,30mm, grubość 0,48mm. Rozmiar 12x16 i 11x15 do wyboru Zamawiającego. Kształt nerki					10			8
Razem:					X		X	X
	Zamawiający wymaga aby opakowanie jednostkowe zawierało minimum 2 samoprzylepne etykiety TAG.

Pakiet nr 11 - Zestaw do operacji przepukliny
Lp.	Opis					Ilość (zestawy)	Cena jednostkowa / netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent /Nazwa Handlowa / / Nr katalogowy

1	Serweta operacyjna 243 x 157 cm, samoprzylepna. Pasek lepny szerokości 5cm na dłuższym boku. Pole wzmocnione o wymiarze 61x30 cm , czterootworowy uchwyt do mocowania drenów x 2szt. Miska niebieska wym. ok. 25 x 14 cm x1 szt. Skalpel bezpieczny ostrze stal weglowa FIG 20 z przyciskiem umożliwiający obsługę jednoręczną i mechanizmem blokującym ostrze w pozycji uniemożliwiającej zakłucie. Blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała bez możliwości ponownego użycia. Projekt skalpela zgodny z dyrektywą unijną 2010/32/UE x1szt Plaster Askina Soft 9x15cm x1 szt. Siatka polipropylenowa z niebieskimi pasami 7,5 X 15 CM waga 36g/m2, grubość 0,36mm, wielkośc porów 1 mm) x1 szt. Szew monofilamentoy, polipropylenowy z dodatkiem polietylenu grubość 2/0 długość 75cm igła 1/2 koła 26mm opakowanie racepack x2 szt Szew pleciony,fioletowy czas wchłaniania od 56 do 70 skład chemiczny kopolimer 90%glikolidu i 10% L-laktydu Poli (glikolid i L-laktyd 90/10) powleczenie 50%kopolimer glikoloidu i L-laktydu Poli (glikolid i L-laktyd35/65) i 50% stearynian wapnia, grubość nici 2/0 dł.70 cm 1/2 koła 37mm x1 szt. Szew pleciony,fioletowy czas wchłaniania od 56 do 70 skład chemiczny kopolimer 90%glikolidu i 10% L-laktydu Poli (glikolid i L-laktyd 90/10) powleczenie 50%kopolimer glikoloidu i L-laktydu Poli (glikolid i L-laktyd35/65) i 50% stearynian wapnia, grubość nici 3/0 dł.3x45cm x1 szt Szew poliamidowy, niewchłanialny grubość 3/0 75cm 3/8 koła 24mm x1 szt. Szew silikonowy, niepowlekany,niebieski,szerokość 1.5mm dł.75cm x1 szt. Tupfer 20 nitkowy rozmiar 24x24 cm x 5 szt Kompres z gazy 12-warstw, 7,5x7,5cm, z nitką radiacyjną x25 szt. Tupfer rozmiar.8cmx8cm z nitką radiacyjną x 15 sztuk Serweta operacyjna boczna rozmiar 75X90cm , pasek lepny o szerokości 5cm na dłuższym boku x2 szt. Serweta na stoli Mayo w kształcie worka o wymiarach 80 x 144 cm ze wzmocnieniem o wym.74x64cm x 1 szt Serweta na stół instrumentariuszek 140 x 150 cm x1 szt.					80			8
Razem:					X		X
	Zamawiający wymaga:
	- aby proces sterylizacji zaoferowanych zestawów był walidowany przez zewnętrzną jednostką certyfikującą
	- aby serwety wykonane były z chłonnego na całej powierzchni materiału SMS o gramaturze min. 44-47g/m2, łata chłonna o gramaturze min. 62g/m2
	- aby zestaw spełniał wymogi dla procedur wysokiego ryzyka, według normy PN EN 13795.
	- zaoferowania zestawów obłożeń w opakowaniach oznaczonych 2 x naklejką (metryczka do wklejenia do dokumentacji) zawierającą
	informację o tożsamości produktu, numerze serii, dacie ważności.
	- opisów opakowań jednostkowych i zbiorczych sporządzonych w języku polskim.
	- zaoferowania zestawów obłożeń z systemem oznaczeń ułatwiających prawidłowe i szybkie rozłożenie.
	- aby klej nie zawierał czynników alergizujących, repozycjonowalność warstwy klejącjej.

	Wykonawca złoży wraz z ofertą aktualny Raport walidacji procesu sterylizacji lub certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikacyjną (lub inny równoważny dokument).

	Pakiet nr 12 – Poz. 1-2 - Szwy do zabiegów ortopedycznych, Poz. 3 - Szew poliestrowy pleciony, syntetyczny, niewchłanialny
Lp.	Opis					Ilość (saszetki)	Cena jednostkowa / netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Wielkość opakowań/ / ilość sasetek w opakowaniu	Producent /Nazwa Handlowa / / Nr katalogowy

1	Drut stalowy; igła 1/2 koła, 60mm, konwencjonalnie tnąca wzmocniona; rozmiar 5; 2x75cm					12			8
2	Szew syntetyczny (polidioksanon), monofilamentowy, wchłanialny, powleczony triclosanem o szerokim spektrum działania antybakteryjnego, okres wchłaniania 182-238 dni; igła 1/2 koła, 26mm, okrągła tnąca; rozmiar 2/0; 70cm					36			8
3	Poliester pleciony, syntetyczny, niewchłanialny; 1/2 koła igła okrągła, wzmocniona podwójna 48mm; szerokość taśmy: 5mm; taśma w kolorze białym o długości 40cm.					6			8
Razem:					X		X	X

	Pakiet nr 13 – Zestaw do operacji przepukliny metodą laparoskopową
Lp.	Opis					Ilość (zestawy/ / sztuki)	Cena jednostkowa / netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Wielkość opakowań/ / ilość w opakowaniu	Producent /Nazwa Handlowa / / Nr katalogowy

1	Zestaw do mocowania siatki składający się z dwóch oddzielnie sterylnie pakowanych klejów tkankowych z polimeru monomerycznego n-butyl-2-cyjanoakrylatu butylowego w kolorze niebieskim 0,5ml, metalowego aplikatora z plastkową nakładką zabezpieczającą i wyprofilowaną końcówką, strzykawki luer lock 2ml.					5			8
2	Siatka polipropylenowa, niewchłanialna, o strukturze tkanego monofilamentu. Waga 60g/m kw. Wielkość porów 1,5mm. Niebieskie pasy wzmacniające. Rozmiar 10 x 15 cm.					10			8
Razem:					X		X	X
W poz. 2 Zamawiający wymaga, aby opakowanie jednostkowe zawierało minimum 2 samoprzylepne etykiety TAG.

	Pakiet nr 14 - Monofilamentowy szew haczykowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu,
	wchłaniajacy się między 90 a 120 dniem
Lp.	Opis					Ilość (saszetki)	Cena jednostkowa / netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Wielkość opakowań/ / ilość sasetek w opakowaniu	Producent /Nazwa Handlowa / / Nr katalogowy

1	O sile podtrzymania tkankowego ok. 62% po 7 dniach i ok. 27% po 14 dniach od implantacji; zaopatrzony w igłę, min. 16 haczyków na cm nitki ułożonych spiralnie oraz regulowaną pętlę eliminującą konieczność zakładania węzłów chirurgicznych.					144			8
	Opis nici		Opis igły
	Grubość	Długość	Kształt	Długość	Rodzaj
	2-0	15 cm	½ koła	17 mm	okrągła
2	O sile podtrzymania tkankowego od 42% do 62% po 7 dniach i od 27% do 47% po 14 dniach; zaopatrzony w dwie igły i szew o minimalnej ilości 16 haczyków na cm nitki, ułożonych spiralnie w obu kierunkach					72			8
	Opis nici		Opis igły
	Grubość	Długość	Kształt	Długość	Rodzaj
	2-0	16x16 cm	½ koła	17 mm	okrągła
Razem:					X		X	X

	Pakiet nr 15 - Zestaw do laparoskopii ginekologicznej
Lp.	Opis					Ilość (zestawy)	Cena jednostkowa / netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent /Nazwa Handlowa / / Nr katalogowy

1	1 x szew wchłanialny kopolimer glikolidu i l-laktydu 2/0, wchłanianie od 56 do 70 dni , igła 1/2 koła 26mm okrągła dł.nici 70cm; 1x szew wchłanialny monofilamentowy glikonat bezbarwny 3/0/ wchłanianie po 56 dniach , igła 3/8 koła 19mm odwrotnie tnąca, dł. nici 70cm ; 1x skalpel bezpieczny FIG.11 ze stali chirurgicznej, węglowej z przyciskiem umożliwiający obsługę jednoręczną i mechanizmem blokującym ostrze w pozycji uniemożliwiającej zakłucie. Blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała bez możliwości ponownego użycia; 1x osłona na stolik Mayo 3x serweta 75x90cm z dwuwarstwowego laminatu, pasek lepny na dłuższym boku, szer. paska 5cm, długości 90 cm ; 3x serweta 241x157 z paskiem lepnym wykonana z tkaniny typu SMS , warstwa wzmocniona o wymiarach 61x30cm, 4 otwory do zamocowania drenów; pasek lepny umiejscowiony na jednym z dłuższych boków serwety, pasek szerokości 5 cm i długości około 84 cm. Gramatura SMS Fabric: 47 g/m2, wzmocnienie: Control Plus SMF: 99 g/m2 1x serweta 228x152cm z nieprzemakalnego laminatu z powłoką typu superbond z diamentowym splotem, całościowo wzmocniona ( owieniecie zestawu); 1x strzykawka dwuczęściowa z gumką 10ml Luer Slip; 1x taśma lepna 10x50cm; 1x torebka na narzędzia 40x35cm jedno komorowa z paskiem lepnym; wymiar paska klejący: 40x7cm 3x miska prostokątna poj. 500ml niebieska; 1x taśma z rzepem 2x30cm; 1x osłona na uchwyt do lampy; 1x zestaw dwóch trokarów optycznych śr. 12mm dł 100mm z gwintowną tuleją , uniwersalną uszczelką i zdejmowaną głowicą , kranikiem do insuflacji , rozwarstwiającym obrutatorem, znacznik RTG na dystalnej końcówce; 1x gwintowana tuleja trokara śr 12mm dł. 100mm z uniwersalną uszczelką, kranikiem do insuflacji, znacznik RTG na dystalnej końcówce; 1x sterylna osłona na kamerę śr 15mm dł.250cm; 1x strzykawka 10ml LuerLock 1x plaster z włókniny 9x10cm z warstwą chłonną; 3x plaster z włókniny 5x wartwą chłonną 1x plaster typu Steri-Strip 6x75mm					190			8
Razem:					X		X

	Zamawiający wymaga:
	- aby proces sterylizacji zaoferowanych zestawów był walidowany przez zewnętrzną jednostkę certyfikacyną.
	- aby zaoferowane zestawy spełniały wymogi dla procedur wysokiego ryzyka, według normy PN EN 13795,
	- zaoferowania zestawów w opakowaniach oznaczonych 2 x naklejką (metryczka do wklejenia do dokumentacji)
	zawierającą informację o tożsamości produktu, numerze serii, dacie ważności,
	- opisów opakowań jednostkowych i zbiorczych sporządzonych w języku polskim,
	- zaoferowania zestawów obłożeń z systemem oznaczeń ułatwiających prawidłowe i szybkie rozłożenie,
	- aby klej nie zawierał czynników alergizujących, repozycjonowalność warstwy klejącej.

	Wykonawca złoży wraz z ofertą aktualny Raport walidacji procesu sterylizacji lub certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą (lub inny równoważny dokument).