**Załącznik nr 3**

**Środki ochrony osobistej – fartuchy jednorazowe (flizelinowe, włókninowe)**

**PARAMETRY TECHNICZNE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane** | **Parametr oferowany**  **(wpisać TAK lub wypełnić)** |
| **Fartuch jednorazowy** | |
| Włóknina – flizelina (włóknina polipropylenowa) |  |
| Rozmiar – oversize |  |
| Niejałowy – pakowany zbiorczo (np. 10 szt.) |  |
| Mankiet zakończony gumką |  |
| Gramatura 20 – 40 g/m² |  |
| Kolor – nie wymaga się konkretnego koloru |  |
| Norma PN-EN 13795 i/lub dyrektywa 93/42/EWG + ustawa z dnia 20.05.2010 o Wyrobach Medycznych |  |