Szczecin, dnia 24.03.2021r.

Modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia NR 1

Dot. postępowania:

***„*Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Handlowej w Szczecinie”**

Zamawiający na podstawie Rozdziału X pkt 5 SWZ dokonuje modyfikacji jej treści poprzez:

1. Zmianę zapisów Rozdziału XX SWZ pkt 1.

Było:

„1. **Przedmiot zamówienia obejmuje**:

Przedmiotem zamówienia jest budowa wodociągu rozbiorczego DN 250 mm w miejsce istniejącego wodociągu będącego w złym stanie technicznym w ul. Handlowej w Szczecinie na odcinku od skrzyżowania ul. Łubinowa, Zofii Nałkowskiej, Przelotowej do ul. Dąbskiej.

Przebudowę należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem opracowanym przez Biuro Projektów INBUD Dariusz Skuza, Zbigniew Woźniak S. C. pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Handlowej w Szczecinie” ,na podstawie Decyzji z dnia 29.07.2020 r. Prezydenta Miasta Szczecin o pozwoleniu na budowę nr 92/20, oraz Decyzją nr 80/2020 z dnia 01 lipca 2020 r. Wojewody Zachodniopomorskiego o pozwoleniu na budowę polegającej na „przebudowie odcinka sieci wodociągowej, na obszarze kolejowym”.

Zakres zamówienia obejmuje wybudowanie rurociągów:

**- o średnicy 250 mm o długości 114,9 m,**

- o średnicy 200 mm o długości 18,8 m,

- o średnicy 80 mm o długości 6,2 m,

- o średnicy 32 mm o długości 15,2 m,

**Z tego metodą bezwykopową:**

**- o średnicy 250 mm o łącznej długości 18,5 m, w rurze ochronnej stalowej Ø 457x10,0 mm.”**

Jest:

„1. **Przedmiot zamówienia obejmuje**:

Przedmiotem zamówienia jest budowa wodociągu rozbiorczego DN 250 mm w miejsce istniejącego wodociągu będącego w złym stanie technicznym w ul. Handlowej w Szczecinie na odcinku od skrzyżowania ul. Łubinowa, Zofii Nałkowskiej, Przelotowej do ul. Dąbskiej.

Przebudowę należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem opracowanym przez Biuro Projektów INBUD Dariusz Skuza, Zbigniew Woźniak S. C. pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Handlowej w Szczecinie” ,na podstawie Decyzji z dnia 29.07.2020 r. Prezydenta Miasta Szczecin o pozwoleniu na budowę nr 92/20, oraz Decyzją nr 80/2020 z dnia 01 lipca 2020 r. Wojewody Zachodniopomorskiego o pozwoleniu na budowę polegającej na „przebudowie odcinka sieci wodociągowej, na obszarze kolejowym”.

Zakres zamówienia obejmuje wybudowanie rurociągów:

**- o średnicy 250 mm o długości 145,9 m,**

- o średnicy 200 mm o długości 18,8 m,

- o średnicy 80 mm o długości 6,2 m,

- o średnicy 32 mm o długości 15,2 m,

**Z tego metodą bezwykopową rurociąg o średnicy 250 mm w rurze ochronnej stalowej Ø 457/10,0 mm o łącznej długości 40,0 m.**

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SWZ. Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione.