Świdnica, 15-01-2025 r.

wszyscy Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 15

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr P-138/XII/24 pn. „Zakup i montaż towarzyszącej infrastruktury ładowania autobusów elektrycznych w postaci ładowarek typu plug-in wraz z budowa niezbędnej sieci elektroenergetycznej”

Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) - dalej p.z.p., udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do treści SWZ.

Pytanie nr 1

W Projekcie wskazano kable 120 mm2 dla 100kW, a docelowe ładowarki mają być 2x75kW. Czy ten

kabel ma być faktycznie zastosowany?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.

Pytanie nr 2

Czy przewidziano studnie kablowe na „zakrętach” kanalizacji kablowych ?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, że roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie studni kablowych na zakrętach ? Biorąc pod uwagę ilość rur f 160 musiały by to być studnie minimum SKR-2. Nie stosując tych studni wykonana kanalizacji nie będzie drożna.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, że roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.

Dyrektor Wydziału

Sławomir Kwiatkowski

Otrzymują:

1. wszyscy Wykonawcy,

2. aa. WT,

3. Platforma zakupowa OpenNexus.