PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest kompletna dokumentacja na budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany na działce nr 1681 przy ul. Trzebawskiej w Stęszewie. Budynek ma być wyposażony w zasadnicze elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem (wszystkie niezbędne instalacje wewnętrzne i zewnętrzne )tj. kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, instalacja ciepłe/zimnej wody użytkowej, wody do celów p.poż.,instalacja wyłącznika pożarowego, domofonowa, instalacja fotowoltaiczna, centralnego ogrzewania, instalacja elektryczna, gazu, instalacja teletechniczna, instalacja telewizyjna naziemna i satelitarna(zakończone gniazdkami abonenckimi), oświetlenie terenu. Inwestycja powinna obejmować także zagospodarowanie terenu, ciągi komunikacji pieszej i kołowej, miejsca postojowe na terenie objętym projektem, elementy małej architektury.
Planowana funkcja to: mieszkalna- budynek mieszkalny wielorodzinny -przeznaczenie podstawowe wg MPZP.
Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego -powinien zostać uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.
Liczba i rodzaj lokali mieszkalnych- ostatecznie ustalić z Zamawiającym.
Liczba kondygnacji-zgodnie z MPZP (max. 3 kondygnacje do 10m).

ZAGOSPODAROWANIE
Zagospodarowanie działki winno obejmować wszystkie elementy wynikające z obowiązujących przepisów, niezbędne do funkcjonowania obiektu m. in. :
2.1 Wszelkie prace ziemne kształtujące teren, czyli usuwanie nadmiaru bądź uzupełnienia braków podłoża,
2.2 Zagospodarowanie w zakresie chodników, ogrodzenia,
2.3 Sadzenie drzew i krzewów, klomby-zagospodarowanie zieleni,
2.4 Małą architekturę i piaskownice( plac zabaw, ławki, kosze, altana śmietnikowa)
2.5 Wszystkie mieszkania powinny być dostępne dla niepełnosprawnych z możliwością przystosowania ich do osób niepełnosprawnych,
2.6 Należy przewidzieć opomiarowanie indywidualne (dla każdego mieszkania) dla: wody ciepłej i zimnej, energii elektrycznej, c.o.
2.7 Należy przygotować projekt architektoniczny (aranżacyjny) części mieszkań tj. kuchni, łazienki. Łazienki w lokalach należy wyposażyć w prysznice, umywalkę, kompakt WC. W lokalu zależy zaprojektować osobne podejście dla pralki zlokalizowanej w łazience lub kuchni.
2.8 Obiekt należy zoptymalizować pod kątem funkcjonalno-użytkowym oraz ekonomicznym.

PODSTAWOWE WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Budynek należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego, w sposób uwzględniający istniejącą infrastrukturę techniczną przy najefektywniejszym wykorzystaniu dostępnych rozwiązań technicznych i technologicznych. Projektując należy uwzględnić minimalizowanie kosztów związanych z eksploatacją na etapie użytkowania.
  1. Wysokość budynku i liczba kondygnacji - budynek bez podpiwniczenia, nie narzuca się liczby kondygnacji naziemnych( max. 3 kondygnacje zgodnie z MPZP)
  2. Technologia wykonania, konstrukcja nośna ścian - nie narzuca się, przy czym konstrukcja ma być prosta, trwała o wysokiej odporności na ogień i uszkodzenia mechaniczne, zachowująca równowagę pomiędzy ekonomiką i jakością przyjętych rozwiązań
  3. Budynek ma mieć wysoką akumulacyjność i bezwładność termiczną.
Orientacja budynku najlepsza dla wydajności energetycznej budynku i doświetlenia światłem dziennym pomieszczeń przy jednoczesnej ochronie przed nagrzaniem w miesiącach letnich
  1. Konstrukcja dachu - nie narzuca się pod warunkiem spełnienie obowiązujących norm i przepisów.
  2. Wskaźnik EP oraz współczynniki przenikania ciepła nie mogą przekraczać wartości podanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz.U.2022.1225) .

GŁÓWNY ZAKRES RZECZOWY
1) Opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych,
2) Opracowanie dokumentacji geotechnicznej-3 egz.
3) Opracowanie przynajmniej 2 proj. koncepcyjnych,
4) Opracowanie dokumentacji projektowej składającej się z:
     a)Projektu budowlanego-5 egz. (w tym : projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny wraz z projektami branżowymi),
     b)Projekt wykonawczy-4 egz.,
     c)Przedmiaru robót-3 egz.,
     d)Opracowanie kosztorysu inwestorskiego- po 3 egz.
     e)Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
     f)Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót-3 egz.
     g)Opracowanie charakterystyki energetycznej budynku i analizy technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.
5) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji i innych wymaganych dokumentów, których potrzeba wyniknie w trakcie projektowania w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę,
6) Uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę lub/i skutecznego zgłoszenia robót budowlanych,
7) Wykonanie wizualizacji budynku i zagospodarowania terenu,
8) Opracowanie wersji elektronicznej dokumentacji (w wersji edytowalnej dwg. Oraz pdf.)
9) Prowadzenie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji.
   Zakres pełnienia nadzoru autorskiego m. in. obejmuje:
- przygotowanie opisu do przetargu na wykonawstwo wraz z udzieleniem odpowiedzi do przetargu w zakresie zaprojektowanej inwestycji,
 - interpretowanie i wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji,
- stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją,
- uzgadnianie w toku wykonywania robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji oraz ich wprowadzenie w uzgodnieniu z Zamawiającym,
- sporządzanie w toku wykonywania robót dodatkowych rysunków, jeżeli dokumentacja w niedostatecznym stopniu wyjaśnia rozwiązania techniczne,
-bieżące doradztwo we wszystkich sprawach związanych z realizacją,
-dokonywanie w toku wykonywania robót uzupełnień i poprawek dokumentacji jeśli zaistnieje taka potrzeba,
Udział w komisjach odbioru robót i radach budowy.

TERMIN REALIZACJI
ETAP I- w terminie ok. 6 tygodni od dnia podpisania umowy- przedstawienie koncepcji architektonicznej wraz z wizualizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
ETAP II- w terminie do 36 tygodni od dnia podpisania umowy uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji tj. pozwolenie na budowę.

UWAGI!
1. Wszystkie założenia projektowe dotyczące opracowywanej dokumentacji należy uzgodnić z Zamawiającym i uzyskać jego akceptację.
2. Teren objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania- oznaczony symbolem MW/U.
3. Datą wykonania zamówienia jest data nie wcześniejsza niż data wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany -udzielającej pozwolenia na budowę