|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Białystok, dnia 23 listopada 2022 r. | | | | |
| **Zastępca**  **Komendanta Wojewódzkiego Policji**  **w Białymstoku**  FZ.2380.47.C.22.2022 | | |  | |  |  |  |  |

dotyczy postępowania na **REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. SŁOWACKIEGO 1 W BIAŁYMSTOKU** (postępowanie 47/C/22):

**Wyjaśnienia treści SWZ:**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.*) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie:**

Czy w związku z istniejącym systemem PPOŻ (czujki na korytarzu) i zabudową sufitu sufitem podwieszanym należy przenieść istniejące czujki na sufit podwieszany? Czy zamontować dodatkowe na suficie i wyprowadzić wskaźniki zadziałania?

**Odpowiedź:**

Zakres robót zgodny z przedmiarem robót elektrycznych - zakres ten nie obejmuje rozbudowy instalacji PPOŻ.

Treść wyjaśnień należy uwzględnić w składanej ofercie.

**Sławomir Wilczewski**

*(podpis na oryginale)*

Wyk. w 1 egz.