## SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI
1. DANE OGÓLNE
2. WARUNKI POSTĘPOWANIA
3. SPECYFIKACJA
4. ZAPROSZENI DOSTAWCY
5. RAPORT WYBORU OFERT
6. HISTORIA OFERTOWANIA
7. HISTORIA KORESPONDENCJI
8. OCENA OFERT

## DANE OGÓLNE
NAZWA POSTĘPOWANIA
Montaż instalacji domofonowej w wersji cyfrowej z czytnikiem zbliżeniowym wraz z aparatami wewnątrz budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Morcinka 2-4 w Jastrzębiu-Zdroju (ID 701964) |  | Etap 1
UŻYTKOWNIK WYSTAWIAJĄCY POSTĘPOWANIE
Imię Nazwisko | Numer telefonu | Email
Agnieszka Wojtal-Popko | - | awojtal@mznjastrzebie.pl
UŻYTKOWNICY UPOWAŻNIENI DO WIDOCZNOŚCI POSTĘPOWANIA
Imię Nazwisko | Numer telefonu | Email
Katarzyna Pietryja | - | kpietryja@mznjastrzebie.pl
Anna Sitkiewicz | - | asitkiewicz@mznjastrzebie.pl
Joanna Tarnacka-Brzychcy | - | jtarnacka@mznjastrzebie.pl
SKŁAD ZESPOŁU OCENIAJĄCEGO OFERTY
Imię Nazwisko | Numer telefonu | Email
Agnieszka Wojtal-Popko | - | awojtal@mznjastrzebie.pl
Joanna Tarnacka-Brzychcy | - | jtarnacka@mznjastrzebie.pl
Anna Sitkiewicz | - | asitkiewicz@mznjastrzebie.pl
Katarzyna Pietryja | - | kpietryja@mznjastrzebie.pl

## WARUNKI POSTĘPOWANIA
PARAMETRY
PARAMETRY POSTĘPOWANIA
Tryb | Zapytanie ofertowe
Czy chcesz powołać zespół oceniający? | TAK
Czy dane postępowanie mają widzieć inni użytkownicy Twojej firmy? | TAK
Czy oferta musi być złożona na wszystkie pozycje? | TAK
Czy dostawca musi odpowiedzieć na wszystkie pytania/kryteria? | NIE
Czy chcesz aby dostawca potwierdził udział w postępowaniu? | NIE
Czy istnieje możliwość składania wielu różnych ofert? | NIE
Czy istnieje możliwość edycji oferty? | NIE
Wartość ofert w cenach? | brutto
OPCJE WIDOCZNOŚCI
Czy postępowanie ma być widoczne dla każdego (publiczne)? | TAK
Czy dostawca ma widzieć ilu jest konkurentów? | TAK
Czy dostawca ma widzieć nazwy konkurentów? | NIE
Czy dostawca ma widzieć ceny konkurentów? | NIE
Czy dostawca ma widzieć wartość aktualnie najniższej oferty? | NIE
Czy dostawca ma widzieć, na którym jest miejscu w danej pozycji? (#) | TAK
Czy dostawca ma widzieć cenę maksymalną? | TAK
Czy dostawca ma widzieć na którym jest miejscu? (medal) | TAK
ADRES DOSTAWY
Nie określono adresu dostawy
POZOSTAŁE OPCJE
Czy chcesz by Open Nexus przeprowadził dodatkowy sourcing? | TAK

## SPECYFIKACJA
SPECYFIKACJA
TERMINY POSTĘPOWANIA
Rozpoczęcie postępowania |  |  | 2022-12-07 13:21:00
Zakończenie zbierania ofert |  |  | 2022-12-14 09:00:00
Zakończenie postępowania |  |  | -
Najpóźniejszy termin dostawy |  |  | -
WARUNKI KUPUJĄCEGO
1. Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Morcinka 2-4 w Jastrzębiu-Zdroju ul. 1 Maja 55 44-330 Jastrzębie–Zdrój zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Montaż instalacji domofonowej w wersji cyfrowej z czytnikiem zbliżeniowym wraz z aparatami wewnątrz budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Morcinka 2-4 w Jastrzębiu-Zdroju”. 2. Opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje montaż instalacji domofonowej w wersji cyfrowej z czytnikiem zbliżeniowym wraz aparatami wewnątrz budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Morcinka 2-4 w Jastrzębiu-Zdroju – ilość klatek: 2; ilość lokali mieszkalnych: 24, w tym: 2.1.1. Zadanie 1: roboty umożliwiające i mające na celu montaż instalacji domofonowej wewnątrz budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Morcinka 2-4 w Jastrzębiu-Zdroju – ilość klatek: 2; ilość lokali mieszkalnych: 24: 1) montaż oprzewodowania sieci domofonowej podtynkowo, a na pasach tynku na trasie nowej instalacji należy położyć gładź gipsową i pomalować w kolorze zbliżonym do istniejącego - klatki po remoncie, 2) montaż paneli kaset domofonowych z wbudowanym czytnikiem kluczy elektronicznych (breloków) Elfon OPTIMA255 i listą lokali (tylko nr mieszkań) przy głównym wejściu (2 klatki), 3) montaż zasilaczy Elfon AC 15/20 do kaset cyfrowych w elektrycznej skrzynce natynkowej, należy zabezpieczyć obwód zasilający wyłącznikiem nadprądowym typu S o charakterystyce B i natężeniu znamionowym 6A, 4) montaż unifonów MIWI 1132/620 SCAITEL wewnątrz mieszkań – 24 szt., 5) montaż regulatorów głośności sygnału wywołania MIWI 1132/63 z trzystopniowym zakresem regulacji (min, med, max) – 24 szt, 6) przekazanie 25 szt. zaprogramowanych kluczy elektronicznych (breloków) - 24 dla właścicieli mieszkań/lokatorów + 1 uniwersalny do 2 klatek dla osoby sprzątającej, 7) montaż nowych elektrozamków – 2 szt, 8) wymiana wkładek numerycznych – 2 szt. wraz z kluczami – 26 szt.(24 dla właścicieli mieszkań/lokatorów + 2 dla osoby sprzątającej), wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi. 2.1.2. Zadanie 2: Konserwacja podstawowa (bezpłatna), tj. stała konserwacja i serwis instalacji domofonowej w okresie gwarancji. W ramach podstawowej konserwacji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania następujących czynności: 1) konserwacja elektrozaczepów w drzwiach wejściowych, 2) konserwacja elektroryglów w drzwiach wejściowych, 3) wymiana wizytówek lub dodania/usunięcia numerów/nazwisk mieszkań na spisie, 4) usuwanie przerw w dopływie sygnału między panelem sterowania a aparatem słuchawkowym w mieszkaniu, 5) przegląd instalacji domofonowej i usunięcia nieprawidłowości w tym zabezpieczenie kabli, 6) regulacja samozamykaczy, 7) czyszczenie i smarowanie zamków drzwiowych, zawiasów, kontroli połączeń śrubowych w zamkach, 8) inne czynności konserwacyjne zapewniające pełną sprawność instalacji domofonowej. 2.1.3. Zadanie 3: Konserwacja rozszerzona (płatna) polegająca na utrzymywaniu drzwi wejściowych do budynków w pełnej sprawności obejmująca następujące usługi (w przypadkach nie objętych gwarancją): 1) wymiana/montaż samozamykacza typu GEZE-TS2000, 2) wymiana/montaż stopki drzwiowej (małej lub dużej w zależności od usytuowania wysokościowego podestu przed drzwiami), 3) wymiana wkładki bębenkowej w drzwiach wejściowych, 4) dorobienie klucza patentowego do wkładki bębenkowej – 1 szt., 5) wymiana zamka wpuszczanego w drzwiach wejściowych, 6) wymiana elektrozamka w drzwiach wejściowych, 7) wymiana/montaż odboju do drzwi wejściowych, 8) wymiana /montaż klamko-gałki. 2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tryb wykonywania robót, zasady konserwacji podstawowej oraz konserwacji rozszerzonej określa STWiOR wraz z załącznikami (Załącznik nr 4 do Zaproszenia). 2.3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy (Załącznik nr 2 do Zaproszenia), który stanowi integralny Załącznik do niniejszego Zaproszenia. 2.4. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania prac nie ujętych w STWiOR oraz w Zaproszeniu, a niezbędnych do realizacji zadania jako całości – należy je uwzględnić w ofercie lub wnieść uwagi przed złożeniem oferty. 2.5. Zakres ilościowy robót Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić we własnym zakresie na budynku. W ofercie należy wycenić materiały w oparciu o własne pomiary z uwzględnieniem wszystkich materiałów pomocniczych niezbędnych do realizacji zadania. 3. Termin wykonania: 3.1. Zadanie 1: Termin realizacji robót dotyczący montażu instalacji domofonowej: maksymalnie do 20 dni roboczych od daty podpisania umowy. 3.1.1. Przekazanie frontu robót: do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy. 3.1.2. Odbiór robót: do 3 dni roboczych od daty pisemnego prawidłowego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty dopuszczające wszystkie zastosowane materiały do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (deklaracje, certyfikaty, itp.), schemat podłączenia do tablicy administracyjnej w budynku oraz protokół badania wykonanej instalacji zasilającej zgodnie z obowiązującymi przepisami (badanie rezystancji izolacji oraz ochrony przeciwporażeniowej). 3.2. Zadanie 2: konserwacja podstawowa (bezpłatna): a) czynności określone w pkt 2.1.2. ppkt 1) 6) i 7) podlegają obowiązkowemu wykonaniu minimum jeden raz na kwartał, co należy potwierdzić w protokole z kontroli, b) usuwanie usterki powinno nastąpić w terminie do 24 godzin od chwili zgłoszenia, a w przypadku niemożliwości jej usunięcia (brak dostępu do lokalu) w terminie możliwie najkrótszym wraz z poinformowaniem Inspektora Nadzoru, c) w przypadku wystąpienia awarii np. zablokowania drzwi (lub braku możliwości ich otwarcia) usługę należy wykonać niezwłocznie - najpóźniej do 2 godzin od zgłoszenia, gdyż usterka ta może mieć wpływ na doprowadzenie do zniszczenia skrzydła drzwiowego. 3.3. Zadanie 3: konserwacja rozszerzona: a) czas realizacji usługi powinien wynosić maksymalnie do 24 godzin od chwili zgłoszenia usterki przez Inspektora Nadzoru, b) w przypadku zablokowania drzwi lub braku możliwości ich otwarcia (np. zablokowana wkładka lub brak klamki) usługę należy wykonać niezwłocznie – najpóźniej do 2 godzin od zgłoszenia, gdyż usterka ta może mieć wpływ na doprowadzenie do zniszczenia skrzydła drzwiowego. 4. Wymagany okres gwarancji i rękojmi: 4.1. Okres gwarancji na montaż instalacji domofonowej - Zadanie 1: minimum 36 miesięcy; okres rękojmi na montaż instalacji domofonowej - Zadanie 1: minimum 36 miesięcy. 4.2. Okres gwarancji na zastosowane materiały w Zadaniu 1 oraz Zadaniu 3: minimum 36 miesięcy; okres rękojmi na zastosowane materiały w Zadaniu 3: minimum 36 miesięcy.
PRODUKTY
Indeks | Nazwa pozycji | Opis pozycji | Ilość | JM | Cena MAX brutto/JM | Waluta
- |  | Proszę nie wpisywać ceny - oferty zostaną ocenione na podstawie ceny wskazanej w Formularzu Ofertowym (dotyczy Zadania 1) | 1 | szt. | - | PLN
KRYTERIA
Nazwa kryterium |  |  | Waga kryterium | Rodzaj kryterium | Wartość MIN | Wartość MAX
Cena |  |  | 100 | kryteria oceny | - | -
Formularz Ofertowy |  |  | - | warunki formalne | - | -
kopia świadectwa kwalifikacji "E" |  |  | - | warunki formalne | - | -
kopia świadectwa kwalifikacji "D" |  |  | - | warunki formalne | - | -
Karta oceny podmiotu przetwarzającego |  |  | - | warunki formalne | - | -
PYTANIA DO DOSTAWCÓW/WYKONAWCÓW
Nazwa |  | Opis |  | Rodzaj | Widoczne dla dostawcy?
Cena |  | Wartość oferty |  | handlowe | Tak
Formularz Ofertowy |  | należy dołączyć wypełniony Formularz Ofertowy - Załącznik nr 1 do Zaproszenia |  | techniczne | Tak
kopia świadectwa kwalifikacji "E" |  | należy dołączyć kopię świadectwa kwalifikacji „E” uprawniającego do zajmowania się eksploatacją sieci i instalacji elektrycznych do 1 KV |  | techniczne | Tak
kopia świadectwa kwalifikacji "D" |  | należy dołączyć kopię świadectwa kwalifikacji „D” uprawniającego do zajmowania się dozorem sieci instalacji elektrycznych do 1 KV |  | techniczne | Tak
Karta oceny podmiotu przetwarzającego |  | należy dołączyć wypełnioną Kartę oceny podmiotu przetwarzającego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do Zaproszenia |  | techniczne | Tak

## ZAPROSZENI DOSTAWCY
DOSTAWCY
Liczba zaproszonych: 5
Lp. | Pełna nazwa firmy | Data zaproszenia | Źrodło | Ostatnia zarejestrowana aktywność | Czy złożył ofertę | Imię | Nazwisko | Email | Numer telefonu
1 | - | 2022-12-07 13:24:19 | adres e-mail | 2022-12-14 09:53:29 | NIE |  |  | biuro@elmontech.pl | -
2 | - | 2022-12-07 13:24:19 | adres e-mail | 2022-12-14 09:53:29 | NIE |  |  | biuro.sacewicz@gmail.com | -
3 | - | 2022-12-07 13:24:19 | adres e-mail | 2022-12-14 09:53:29 | NIE |  |  | lektropatryksobik@wp.pl | -
4 | - | 2022-12-07 13:24:19 | adres e-mail | 2022-12-14 09:53:29 | NIE |  |  | luckpoczta@gmail.com | -
5 | DOMINIUM S.J. K.M.B. WOŹNAK I A.A. JANOWSCY | 2022-12-07 13:24:19 | adres e-mail | 2022-12-09 10:18:58 | TAK | Krzysztof | Woźniak | dominium@dominium.biz | 602667935

## Raport Wyboru Ofert (701964)
Zestawienie Ofert
Przedmiot postępowania |  |  |  |  | Oferta 1 |  | Oferta 2
Lp. | Przedmiot postępowania | Ilość | Jednostka miary | Waluta | Wartość za wykonanie przedmiotu zamówienia (Zadanie 1) | Waluta | Wartość za wykonanie przedmiotu zamówienia (Zadanie 1) | Waluta
1 |  | 1 | szt. | PLN | 11124.26 | PLN | 24234 | PLN
Data złożenia oferty (edycji oferty): |  |  |  |  | 2022-12-09 10:18:56 (2022-12-09 10:18:57) |  | 2022-12-13 16:04:40 (2022-12-13 16:04:41)

## HISTORIA OFERTOWANIA
HISTORIA OFERTOWANIA
Czas złożenia | Adres e-mail dostawcy | Nazwa firmy | Imię i nazwisko | Sumaryczna wartość brutto oferty | Waluta
2022-12-09 10:18:56 | dominium@dominium.biz | DOMINIUM WOŹNAK SPÓŁKA JAWNA | - | 1.23 | PLN
2022-12-13 16:04:40 | pmarchewka@eltech.net.pl | Eltech Sp. z o.o | - | 24234 | PLN

## HISTORIA KORESPONDENCJI
WIADOMOŚCI
Brak wiadomości
KOMUNIKATY
Brak komunikatów

## OCENA OFERT
ZESPÓŁ OCENIAJĄCY
SKŁAD ZESPOŁU OCENIAJĄCEGO
Imię Nazwisko | Rola w zespole | Numer telefonu | Email | Widoczność ocen | Ceny oferentów | Nazwy oferentów | Kryteria techniczne | Kryteria handlowe | Kryteria ogólne | Status oceny | Data oceny
Agnieszka Wojtal-Popko | przewodniczący | - | awojtal@mznjastrzebie.pl | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | Nie ocenił | brak
Joanna Tarnacka-Brzychcy | członek | - | jtarnacka@mznjastrzebie.pl | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | Nie ocenił | brak
Anna Sitkiewicz | członek | - | asitkiewicz@mznjastrzebie.pl | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | Nie ocenił | brak
Katarzyna Pietryja | członek | - | kpietryja@mznjastrzebie.pl | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | Nie ocenił | brak
OCENY ZESPOŁU OCENIAJĄCEGO
Brak ocen