Lublin, dnia 07.06.2022 r.

RCKiK.DAE.SZ-3321/50/22

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym:

USŁUGA WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I NAPRAW URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH NA WYPOSAŻENIU REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA

I KRWIOLECZNICTWA  W LUBLINIE

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, działając w oparciu  o zapisy art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia

Dot. pkt. I ppkt. 4)

- W związku z tym że koszt wymiany akumulatora znacząco podwyższa koszt przeglądu a nie jest on obligatoryjny i wynika z jednostkowego stanu zużycia podzespołu, czy Zamawiający dopuszcza wpisanie kosztu akumulatora jako usługę dodatkowa?

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na wpisanie kosztu akumulatora jako usługę dodatkową.

- Czy w związku z tym ze gwarancja producenta na akumulator wynosi 6 miesięcy Zamawiający dopuści skrócenie okresu gwarancji do producenckiej?

Tak. Zamawiający dopuszcza skrócenie okresu gwarancji na  akumulator do 6 miesięcy. Okres gwarancji na wymieniony akumulator nie może być krótszy niż 6 miesięcy.

Dot. pkt. VI ppkt. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie okresu naprawy do 30 dni w przypadku konieczności

zamówienia z zagranicy specjalistycznych części zamiennych?

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Wykonawca zobowiązany jest do zdiagnozowania awarii/usterki oraz naprawy

uszkodzonego urządzenia w terminie do 6 dni roboczych od daty akceptacji kosztów

naprawy, a w przypadku konieczności zamówienia z zagranicy specjalistycznych części

zamiennych w terminie do  30 dni roboczych.

Odpowiednio  projekt umowy: § 6 pkt. 4 otrzymuje brzmienie

„ Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzonego urządzenia w terminie do 6 dni roboczych od daty akceptacji kosztów naprawy, a w przypadku konieczności zamówienia z zagranicy specjalistycznych części zamiennych w terminie do  30 dni roboczych”.

Dotyczy projektu umowy

Dot. § 8 pkt. 1 – Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę paragrafu w następujący sposób:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- opóźnienia Wykonawcy w terminowej realizacji obowiązków wynikających z umowy - kara umowna naliczana będzie na rzecz Zamawiającego w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (w odniesieniu do terminów określonych w umowie oraz Załączniku nr 1); w przypadku terminów ustalonych w godzinach – kara umowna wyniesie 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia (w odniesieniu do terminów określonych w umowie oraz Załączniku nr 1);

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

- z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy;

Nie . Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- skierowania do wykonywania czynności u Zamawiającego osób nieupoważnionych (nie wymienionych w Załącznik nr 2: Wykaz pracowników do umowy) - w wysokości 4% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każde stwierdzone naruszenie;

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w tym za wykonywanie przedmiotu umowy za pomocą podwykonawców bez uprzedniej zgody Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

Nie . Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dot. § 9 pkt. 2 ppkt. 2) – Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę paragrafu w następujący sposób:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli:

2) Wykonawca nie przystąpił do wykonania usług lub zaniechał ich realizacji bez podania

przyczyn przez okres dłuższy niż 7 dni od dnia ustalonego w harmonogramie przeglądów;

Nie . Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zmiany wchodzą z dniem podpisania. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.