SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

1. NUMER SPRAWY.

ZP-09/22

1. NAZWA POSTĘPOWANIA.

„Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych wraz z dzierżawą systemu diagnostycznego z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem.”

1. INFORMACJE PODSTAWOWE.
2. **Zamawiający:** Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków, tel. +48 12 261 88 20, e-mail: sekretariat@rckik.krakow.pl .
3. **Adres strony postępowania:**
4. **Tryb udzielania zamówienia:** postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
5. **Informacja o uprzedniej ocenie ofert:** stosownie do dyspozycji przepisu art. 139 ust. 1 ustawy, Zamawiający w pierwszej kolejności dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.
6. **Osoby wyznaczone do kontaktu z Wykonawcami:**
7. mgr Robert Kochański, r.kochanski@rckik.krakow.pl – w zakresie formalnym;
8. mgr Krzysztof Zając, k.zajac@rckik.krakow.pl – w zakresie formalnym;
9. mgr Anna Leśniewska, a.lesniewska@rckik.krakow.pl – w zakresie merytorycznym – Zadania nr 1 i nr 2;
10. mgr Magdalena Matejko, m.matejko@rckik.krakow.pl – w zakresie merytorycznym – Zadanie nr 3.
11. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
12. Opis przedmiotu zamówienia:

**„Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych wraz z dzierżawą systemu diagnostycznego z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem.”**

1. Szczegółowe wymagania przedmiotu zamówienia dotyczące przewidywanych ilości, parametrów technicznych, funkcjonalno-użytkowych systemu diagnostycznego, wyposażenia oraz warunków gwarancji i serwisu zawiera Załącznik nr 3A, 3B, 3C do SWZ – Formularz Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia.
2. Ilekroć Zamawiający w treści SWZ wskazuje konkretne normy lub procesy lub produkty, które mogłyby prowadzić do ograniczenia konkurencji, postanowienia te należy interpretować jako wymagania przykładowe. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego przedmiotu zamówienia pod warunkiem spełniania przez zaoferowany przedmiot wymagań minimalnych określonych przez Zamawiającego. Ciężar dowodu w przedmiotowym zakresie spoczywa na Wykonawcy.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w następujących zadaniach:
4. **Dostawa odczynników do badania krwi na analizatorze Konelab Prime 30i (analizator własny RCKiK w Krakowie).**
5. **Dostawa odczynników do badania próbek krwi na analizatorach ACL 9000 i ACL TOP 300 CTS (analizatory własne RCKiK w Krakowie).**
6. **Dostawa odczynników, materiałów zużywanych i kontrolnych oraz dzierżawa w pełni zautomatyzowanego analizatora do badań w zakresie serologii grup krwi wraz z systemem back-up w postaci dodatkowego systemu diagnostycznego.**
7. Zamawiający informuje, że maksymalne obciążenie użytkowe stropów w pomieszczeniu nad II piętrem, w którym system diagnostyczny będzie posadowiony wynosi 200kg/m2. Zamawiający **dopuszcza** zaoferowanie systemu diagnostycznego (analizatora) o masie przekraczającej dopuszczalne obciążenie użytkowe stropów **jedynie w przypadku złożenia wraz z ofertą ekspertyzy budowlanej sporządzonej przez PROBADEX-KRAKÓW Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Niepołomicach ul. Mokra 20, poczta 32-005 Niepołomice, e-mail:** **konstrukcja@probadex.pl** . Treść ekspertyzy musi wskazywać na możliwość posadowienia systemu diagnostycznego (analizatora) we wskazanym pomieszczeniu. Ekspertyza nie może mieć charakteru warunkowego, wariantowego czy wprowadzać jakichkolwiek warunków co do okoliczności przyszłych i niepewnych.
8. Zamawiający wskazuje następujące miejsca posadowienia systemu diagnostycznego (analizatora):

Zadanie nr 3 – pomieszczenie 3.16A , III p., Budynek przy ul. Rzeźniczej 11 w Krakowie.

1. W przypadku poniesienia szkody w związku z niemożnością wykonywania badań w laboratoriach Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy tej szkody poprzez zapłatę różnicy pomiędzy badaniami zleconymi na zewnątrz, a badaniami wykonywanymi w laboratoriach Zamawiającego.
2. Zamawiający **zobowiązuje Wykonawców pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt. 18 ustawy** do udziału w wizji lokalnej w celu określenia miejsc posadowienia systemów diagnostycznych (analizatorów) oraz wymagań w zakresie niezbędnej infrastruktury, która odbędzie się dniach: 29.04.2022r. o godz. 10:00-13:00 i 12.05.2022r. o godz. 10:00 – 13:00. Z uwagi na trwający stan epidemiologiczny, każdy z Wykonawców może delegować do udziału w wizji lokalnej jedną osobę.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Oznaczenie kodowe CPV: **38434000-6– Analizatory , 38434520-7 – Analizatory krwi, , 33124110-9 – Systemy diagnostyczne, 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne**, **33696200-7 – Odczynniki do badania krwi, 33696100-6 – Odczynniki do klasyfikacji grup krwi.**
5. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE.
6. W celu potwierdzenia spełniania przez zaoferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
7. Foldery, katalogi, opisy oferowanego przedmiotu zamówienia, karty charakterystyki – materiały opracowane przez producenta.
8. Certyfikaty lub inne równoważne dokumenty potwierdzające spełnianie przez zaoferowany przedmiot zamówienia wymagań normy **PN-EN ISO 13485:2016-04** lub innej normy równoważnej, certyfikaty/deklaracje CE.
9. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ.
10. W przypadku niezłożenia środków dowodowych wymienionych w pkt. 1 powyżej lub złożenia środków zawierających braki, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
11. Niezależnie od postanowienia pkt. 2, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych przedmiotowych środków dowodowych.
12. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
13. Zamówienie należy zrealizować w okresie:
14. Zadanie nr 1 – 12 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy.
15. Zadanie nr 2 – 24 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy.
16. Zadanie nr 3 – 36 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy.
17. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.
18. Wykluczeniu z postępowania podlega Wykonawca:
19. wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia wymienione w art. 108 ust. 1 ustawy, tj.:
20. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
21. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
22. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
23. o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),
24. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
25. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
26. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023),
27. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
28. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

1. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
2. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
3. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
4. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
5. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6. wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia wymienione w art. 109 ust. 1 pkt. 4,7, 8 i 10 ustawy, tj.:
7. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
8. który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
9. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
10. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
11. wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia wymienione w art. 7 ust. 1 pkt. 1 – 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. - o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835), tj.:
12. wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. i rozporządzeniu Rady (WE) 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy wymienionej wyżej;
13. wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r., rozporządzeniu Rady (WE) 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy wymienionej wyżej;
14. wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. i rozporządzeniu Rady (WE) 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy wymienionej wyżej.
15. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-2, 5-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 2-5 i 7-10 ustawy, jeżeli:
16. Naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
17. Wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując z właściwymi organami, w tym z organami ścigania lub zamawiającym;
18. Podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
19. Zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi z nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy.
20. Zreorganizował personel.
21. Wdrożył system sprawozdawczości i kontroli.
22. Utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
23. Wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
24. Zamawiający dokonuje oceny podjętych przez Wykonawcę czynności naprawczych z uwzględnieniem wagi i okoliczności czynu Wykonawcy.
25. W przypadku uznania podjętych przez Wykonawcę środków za niewystarczające do wykazania jego rzetelności Zamawiający wyklucza Wykonawcę.
26. Wykluczenie Wykonawcy następuje:
27. w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g i pkt 2 ustawy, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia,
28. w przypadkach, o których mowa:
29. w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy,
30. w art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy;
* na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;
1. W przypadku okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy – wykluczenie następuje na okres na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne.
2. W przypadku okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 i 9 ustawy– wykluczenie następuje na okres trzech lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.
3. W przypadku okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt. 8 ustawy – wykluczenie następuje na okres dwóch lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.
4. W przypadku okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt. 10 ustawy – wykluczenie następuje na okres roku od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.
5. W przypadku okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 pkt. 1 – 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. - o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835) – wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
7. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
8. Spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.
9. W zakresie warunku wymienionego w ppkt. 1.1., Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub rozpoczął realizację przez okres minimum 12 miesięcy dwóch dostaw odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych, albo dwóch dostaw odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych wraz z dzierżawą systemu diagnostycznego (analizatora) z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem o łącznej wartości nie mniejszej niż:
10. **300 000,00 zł brutto** (słownie: trzysta tysięcy złotych) dla Zadania nr 1.
11. **500 000,00 zł brutto** (słownie: pięćset tysięcy złotych) dla Zadania nr 2.
12. **1 500 000,00 zł brutto** (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) dla Zadania nr 3.

**Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli łączne doświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia odpowiada minimalnym wymaganiom wskazanym w opisie warunku. Jeżeli jakakolwiek wartość dotycząca powyższego warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia.** **W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się realizacją dwóch dostaw o łącznej wartości równej lub przekraczającej 2 300 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych).**

1. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu wskazanego w ppkt. 1.1., Wykonawca może polegać na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a także zbada czy wobec podmiotu udostępniającego zasoby nie zachodzą podstawy wykluczenia przewidziane względem wykonawcy.
3. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE.
4. Wraz z ofertą Wykonawca składa:
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jeżeli w celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w pkt. 2 Sekcji VIII SWZ polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby.
6. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego składa:
7. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
8. W celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w pkt. 2 Sekcji VIII SWZ – wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane.
9. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w ppkt. 1.1. Sekcji VII SWZ:
10. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem.
11. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
12. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt. 2.1., w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 3 i 6 ustawy.
13. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w ppkt. 1.2. Sekcji VII SWZ:
14. w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem.
15. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt. 2.1., w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 7,8,10 ustawy.
16. Oświadczenie, o którym mowa w ppkt. 2.1., Wykonawca składa w formie dokumentu elektronicznego na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 roku ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16).
17. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy Wykonawca.
18. W przypadku powołania się na zasoby podmiotu trzeciego, Wykonawca składa oświadczenie dotyczące tego podmiotu.
19. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje udział podwykonawców w realizacji zamówienia składa – na żądanie Zamawiającego – oświadczenie, o którym mowa w ppkt. 2.1. dotyczące podwykonawców.
20. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy powołującego się na zasoby podmiotu udostępniającego, dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania podmiotu udostępniającego.
21. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w ppkt. 2.3. lit. a, oraz w ppkt. 2.4. lit. a, składa odpowiednio:
22. informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – sporządzony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem.
23. dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem.
24. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 8.1. i 8.2., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. W zakresie terminów sporządzenia dokumentów postanowienie ppkt. 8.1. i 8.2. stosuje się.
25. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w ppkt. 2.1., złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu.
26. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ.
27. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.
28. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie dostępnej pod adresem: [**https://platformazakupowa.pl/pn/rckik\_krakow/proceedings**](https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_krakow/proceedings)**,** zwanejdalej Platforma Zakupowa.
29. Ofertę oraz Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) należy składać w formie **dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej**.
30. Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy: **k.zajac@rckik.krakow.pl**, **r.kochanski@rckik.krakow.pl** jedynie w przypadkach wskazanych w niniejszej SWZ.
31. Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji, zawiadomienia oraz inne informacje do upływu terminu otwarcia ofert w postępowaniu należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej do innego dokumentu. Zamawiający udzieli wyjaśnień poprzez publikację na stronie postępowania.
32. Wykonawcy mogą składać wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu pod warunkiem, że wniosek wpłynie do Zamawiającego nie później do końca 14 dnia przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. Wniosek spóźniony Zamawiający może pozostawić bez rozpoznania.
33. Po upływie terminu otwarcia ofert Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane w pkt. 4. W takim przypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji.
34. Podstawowe zasady korzystania z Platformy Zakupowej:
35. Zaleca się przed przystąpieniem do postępowania rejestrację na Platformie Zakupowej – **rejestracja nie jest obowiązkowa**. W trakcie procesu rejestracji Wykonawca wypełnia wszystkie pola formularza rejestracji, chyba że pole oznaczone jest jako opcjonalne. Rejestracja na Platformie Zakupowej wymaga akceptacji regulaminu.
36. Zakładając konto użytkownika, Wykonawca wyraża wolę zawarcia umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną.
37. Niezwłocznie po przesłaniu wypełnionego formularza, Wykonawca otrzyma drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w procesie rejestracji potwierdzenie założenia konta wraz z linkiem aktywacyjnym.
38. Z chwilą aktywacji konta Wykonawca ma dostęp do usług nieodpłatnych udostępnionych w ramach konta użytkownika, w tym między innymi składania ofert i prowadzenia korespondencji z Zamawiającym za pośrednictwem Platformy Zakupowej, automatycznego wycofania oferty w przypadku złożenia nowej oferty.
39. Działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku – w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 r., poz. 2452), Zamawiający ustanawia następujące wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące wysyłania i odbierania dokumentów elektroniczny oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, a także specyfikacji połączenia, formatów przekazywanych danych oraz zasad kodowania i sposobu oznaczania czasu ich przekazania:
40. Maksymalny **rozmiar plików** lub spakowanych plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi **150 MB.**
41. Niezależnie od postanowienia ppkt. 9.1. występuje limit ilości plików, maksymalna liczba plików możliwych do załączenia – **10 plików lub spakowanych folderów. W przypadku większych plików zaleca się spakowanie plików w mniejsze paczki po 150 MB każda.**
42. Dopuszczalny **format plików** to: .**doc, docx, odt, pdf, xls.**
43. Dopuszczalny **format kompresji** to: **zip7, rar.**
44. Za **datę złożenia** oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wczytania na Platformie Zakupowej lub ich otrzymania przez Zamawiającego na wskazany adres e-mail do kontaktów z Wykonawcami.
45. **Niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne** umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej:
46. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 56 KB/s.
47. Komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7/ Windows 10 lub iOS; w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7/ Windows 8 przeglądarka MS Internet Explorer 10.0 (lub nowsza) z obsługą Active X lub dla systemów operacyjnych XP/Vista/Windows 7/Windows 8 przeglądarka Firefox z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit; w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 przeglądarka MS Internet Explorer 11 z obsługą Active X lub FireFox z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit.
48. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: Chrome; Mozilla, FireFox, Safari.
49. Podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.
50. Dopuszczalny **format kwalifikowanego podpisu elektronicznego**:
	* 1. Dokumenty w formacie „pdf" **zaleca się** podpisywać formatem PAdES.
		2. Dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.
		3. W przypadku podpisywania dokumentów podpisem zewnętrznym – Wykonawca spakuje pliki (podpis + dokument) w jedno archiwum (zamawiający dopuszcza formaty zip, 7z, RAR) i spakowany plik umieści na Platformie Zakupowej.
51. Inne dopuszczalne **formaty podpisów:**
52. Wykonawcy nieposiadający kwalifikowanego podpisu elektronicznego, ofertę lub oświadczenia lub dokumenty podpisują podpisem zaufanym albo elektronicznym podpisem osobistym.
53. Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj. oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę Zakupową stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas godzina: minuta : sekunda (hh:mm:ss).
54. W przypadku wątpliwości dotyczących korzystania z platformy zakupowej, Wykonawca może skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta Open Nexus Sp. z o.o. – dostawcy rozwiązania teleinformatycznego, pod numerem +48 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.
55. INFORMACJA O INNYM SPOSOBIE KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

Zamawiający nie ustanawia innych sposobów komunikacji z Wykonawcami poza wskazanymi w Sekcji X SWZ.

1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
2. **Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do 24.07.2022 r.** Okres związania rozpoczyna bieg wraz z upływem terminu składania ofert w postępowaniu.
3. Zamawiający może jeden raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o wskazany przez niego okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania.
5. Przedłużenie terminu możliwe jest wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium, a gdy nie jest to możliwe – z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.
7. Wymagania podstawowe:
8. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia (Zadań), bez ograniczeń. Oferta na daną część zamówienia (Zadanie) obejmować musi całość przedmiotu zamówienia w danym Zadaniu.
9. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SWZ.
10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Zaleca się sporządzenie oferty na formularzach stanowiących załączniki do SWZ lub ściśle według wzorów.
12. Oferta winna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.
13. Jeśli osoba/osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to treść pełnomocnictwa musi wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
14. W przypadku, o którym mowa w ppkt 1.6. powyżej, dla uznania ważności oferty wymagane jest załączenie oryginału stosownego pełnomocnictwa w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób umocowanych do reprezentacji zgodnie z dokumentami rejestrowymi).
15. W przypadku gdy Wykonawca dysponuje jedynie **pełnomocnictwem w formie pisemnej**, konieczne jest uzyskanie elektronicznego poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, które notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 97 § 2 *Prawa o notariacie*).
16. Forma oferty:
17. Oferta musi być sporządzona w formie elektronicznej pod rygorem nieważności. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej .
18. Oferta musi być napisana w języku polskim, w sposób gwarantujący jej odczytanie.
19. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski. Poświadczenia tłumaczenia dokonuje Wykonawca lub tłumacz przysięgły.
20. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie elektronicznych oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem elektronicznych kopii dokumentów. Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje przy użyciu podpisu wymienionego w ppkt. 9.7. lub 9.8.Sekcji X SWZ.
21. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SWZ powinny być złożone w formie elektronicznych oryginałów.
22. Zawartość oferty:
23. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 2 do SWZ.
24. Wypełniony i podpisany Formularz Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 3A/3B/3C do SWZ.
25. Przedmiotowe środki dowodowe.
26. Stosowne Pełnomocnictwo – jeżeli ustanowiony został pełnomocnik.
27. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego.
28. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
29. Dokumenty składane w trakcie postępowania zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. – o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. 2020r., poz. 1913), co do których Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą być oznaczone klauzulą: „DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA” i złożone jako odrębny plik. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem tej części oferty nie będącej tajemnicą przedsiębiorstwa przez Zamawiającego.
30. Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
31. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie z siedzibą przy ul. Rzeźniczej 11, 31-540 Kraków, tel. 12 261 88 20, sekretariat@rckik.krakow.pl.
32. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) – e mail iodo@rckik.krakow.pl.
33. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (dane identyfikacyjne postępowania np. nazwa, numer) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
34. Odbiorcami Pana /Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 i 6 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019r., poz. 2019, z późn. zm.), dalej ustawa.
35. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
36. Obowiązek podania przez Pana /Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
37. W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
38. Posiada Pan /Pani:
39. Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących;
40. Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych;
41. Na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
42. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
43. Nie przysługuje Panu/Pani:
44. W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d. lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
45. Prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
46. Na postawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzani danych osobowych, ponieważ podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
47. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy złożyć na Platformie Zakupowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie pod adresem [Profil Nabywcy - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie (platformazakupowa.pl)](https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_krakow/proceedings), w terminie do **25.05.2022r. do godz. 10:00.**

1. TERMIN OTWARCIA OFERT.
2. Sesja otwarcia ofert wczytanych na platformę zakupową odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (IV p., pok. 4.13) w dniu **25.05. 2022r. o godz. 11:00.**
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający opublikuje na platformie zakupowej pod adresem [Profil Nabywcy - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie (platformazakupowa.pl)](https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_krakow/proceedings) informacje o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.
5. WADIUM, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. Przy obliczaniu ceny należy uwzględnić następujące zasady:
9. Ilekroć w postanowieniach niniejszej Sekcji jest mowa o cenie należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu cenach towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 178).
10. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej, tzn. w złotych polskich (PLN). Cenę oferty podaje się z zaokrągleniem do jednego grosza, zgodnie z polskim systemem płatniczym. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady: końcówki poniżej 0,5 grosza pomniejsza się, a końcówki równe i powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.
11. Podatek VAT należy naliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług. Cenę oferty należy przedstawić jako cenę brutto zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) w należnej wysokości.
12. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Istotnych Postanowieniach Umowy (Załącznik nr 1 do SWZ).
13. Zaoferowana cena ofertowa brutto winna uwzględniać wszystkie koszty, należne podatki i opłaty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności Istotnych Postanowień Umowy.
14. Zgodnie z art. 225 ustawy, jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty. doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
15. Jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku. Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Zamawiający jest zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych i posiada NIP PL678-27-26-055.
16. Wykonawca, w okolicznościach wskazanych w pkt. 5 powyżej zobowiązany jest:
17. Poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
18. Wskazać nazwę towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego.
19. Wskazać bez kwoty podatku wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego.
20. Wskazać stawki podatku od towarów i usług VAT, która zgodnie z jego wiedzą będzie miała zastosowanie.
21. KRYTERIA OCENY OFERT.
22. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

**Zadanie nr 1 i nr 2:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kryterium | Waga kryterium | Zasady oceny |
| 1 | Cena (C) | 60% | (najniższy cena/cena badanej oferty) x 10 x waga. |
| 2 | Termin realizacji dostaw (T). | 40% | Ocenie podlega zaoferowany termin realizacji dostaw. Zamawiający przypisał następujące wartości punktowe:Za zaoferowanie terminu dostaw:Do 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia – 4 punkty.Powyżej 5 dni kalendarzowych nie więcej jednak niż 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia – 0 punktów.Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w kryterium: 4 punkty. Zamawiający oceni ofertę według wzoru:**Ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę/maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w kryterium x 10 x waga.** |

**Zadanie nr 3:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kryterium | Waga kryterium | Zasady oceny |
| 1 | Cena (C) | 60% | (najniższy cena/cena badanej oferty) x 10 x waga. |
| 2 | Jakość (J). | 40% | Ocenie podlegają parametry funkcjonalno-użytkowe i techniczne analizatora oraz warunki dostaw i serwisu. Zamawiający przypisał następujące wartości punktowe dla parametrów podlegających ocenie:1. Możliwość wykonania oznaczenia przeciwciał odpornościowych:

TAK – 10 punktówNIE – 0 punktów.1. Mikropłytki jednorazowego użytku:

TAK – 10 punktów.NIE – 0 punktów.1. Możliwość wykonywania oznaczenia antygenu D w PTA:

TAK – 5 punktówNIE – 0 punktów.1. Realizacja zamówienia w trybie „ cito” (dotyczy dodatkowego poza harmonogramem dostaw zamówienia w ciągu 5 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia):

TAK – 5 punktówNIE – 0 punktów.1. Dostarczane odczynniki jednego asortymentu przy realizacji jednego zamówienie pochodzące z tej samej serii:

TAK – 5 punktówNIE – 0 punktów.1. Dostępność zdalnego serwisu 12 godz./dobę ,7 dni w tygodniu:

TAK – 5 punktówNIE – 0 punktów.Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w kryterium: 40 punktów. Zamawiający oceni ofertę według wzoru:Ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę/maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w kryterium x 10 x waga. |

Ocenę łączną stanowi suma punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach oceny ofert wyszczególnionych w tabeli.

1. Obliczenia w kryteriach dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu zaokrąglania punktów według następującej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku następuje w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to cyfra ta zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, a jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
3. Jeżeli nie można wybrać oferty w sposób określony w pkt. 3 powyżej, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym terminie.
4. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zawiera najkorzystniejszy bilans w podanych kryteriach spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg algorytmów, określonych w pkt 1 niniejszej Sekcji SWZ.
5. FORMALNOŚCI POPRZEDZAJĄCE ZAWARCIE UMOWY.
6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy zawartych w Załączniku nr 1 do SWZ.
7. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający może żądać – przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego – umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Zamawiający oceni czy umowa konsorcjum nie zmierza do obejścia zakazu wynikającego z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.), w szczególności w świetle wykładni dokonanej przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 czerwca 2016r. (sygn. I CSK 486/15, dostępny pod adresem: <http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/I%20CSK%20486-15-1.pdf>).
8. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważni Zamawiającego do przeprowadzenia procedury zgodnie z art. 263 ustawy.
9. Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana na jego wniosek wyrażony na piśmie.
10. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawierają Załączniki nr 1A/B/C do SWZ.

1. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.
2. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy.
3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy lub konkursie lub zaniechania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy lub zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego zobowiązany.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Izby Odwoławczej, udostępnionej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl., jak i bezpośrednio ze strony internetowej epuap.gov.pl
7. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli kopia odwołania została Zamawiającemu przekazana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 15 dni od dnia przekazania informacji stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
10. Odwołanie w przypadkach innych niż wskazane w pkt. 7-8, wnosi się w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
11. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
12. Szczegółowe kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 506-521 ustawy.
13. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowe kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art.579-590 ustawy.
14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ stosuje się:
16. Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.) wraz z przepisami aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji ustawowej.
17. Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 2020 r., poz. 1740, ze zm.).
18. Integralną część niniejszej SWZ stanowią załączniki oznaczone jako:

Załącznik nr 1A/1B/1C – Istotne Postanowienia Umowy.

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 3A/3B/3C – Formularz Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia.

Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy składane w trybie art. 126 ust. 1 ustawy – dotyczące aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt.3 i 6 ustawy.

Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy składane w trybie art. 126 ust. 1 ustawy – dotyczące przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy.

Załącznik nr 6 – Oświadczenie wykonawcy składane w trybie art. 126 ust. 1 ustawy – dotyczące aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie art. 109 ust. 1 pkt.7 - 8 ustawy.

Załącznik nr 7 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).

**Kraków, 02.05.2022r**.

*Dyrektor*

*Regionalnego Centrum*

*Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa*

*w Krakowie*

 *lek. Beata Mazurek*

**ZP – 09/22**

**Załącznik nr 1A/B do SWZ**

**ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY**

zawarta w dniu ……………… w Krakowie pomiędzy:

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, z siedzibą przy ul. Rzeźniczej 11, poczta 31-540 Kraków, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037192, posiadającym NIP 6782726055, REGON 000297282, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działa:

Dyrektor - ………………………………………..

a

..............................................................,

zwanym w treści umowy “Wykonawcą”,

*w rezultacie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2021r., poz. 1129, z późn. zm.), Strony zawierają umowę o następującej treści:*

**§ 1.**

1. *Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji* ***dostawę odczynników,*** ***materiałów zużywalnych, kontrolnych i eksploatacyjnych do badania krwi na analizatorze Konelab Prime 30i (analizator własny RCKiK w Krakowie) / dostawę odczynników materiałów zużywalnych, kontrolnych i eksploatacyjnych do badania próbek krwi na analizatorach ACL 9000 i ACL TOP 300 CTS (analizatory własne RCKiK w Krakowie)***
2. Wskazane powyżej odczynniki, materiały zużywalne i kontrolne muszą być w pełni kompatybilne z analizatorami posiadanymi przez Zamawiającego, zgodne z dokumentami zamówienia, w tym opisem przedmiotem zamówienia
3. Dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych i eksploatacyjnych, o których mowa w ust. 1 będą realizowane partiami, w ilościach określonych w zamówieniach składanych przez Zamawiającego, w terminie ……….. dni kalendarzowych od złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Zamawiający, w porozumieniu z Wykonawcą, może ustalić harmonogram przewidywanych zamówień.
4. Jeżeli Wykonawca zaoferował tryb realizacji zamówień „cito”, dostawy, na żądanie Zamawiającego, realizowane będą w terminie …. dni kalendarzowych od złożenia takiego żądania przez Zamawiającego, nawet jeśli dostawa taka nie jest objęta harmonogramem dostaw.
5. Dostawy realizowane będą we własnym zakresie i na własny koszt Wykonawcy. Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu dostawy do chwili odbioru przez Zamawiającego.
6. Dostawy będą realizowane do siedziby Zamawiającego przy ul. Rzeźniczej 11 w Krakowie/Magazynu Zamawiającego zlokalizowanego na os. Na Skarpie 66a w Krakowie

**§ 2.**

1. Za wykonanie dostaw odczynników materiałów zużywalnych, kontrolnych i eksploatacyjnych do badania krwi na analizatorze Konelab Prime 30i (analizator własny RCKiK w Krakowie) / dostawę odczynników materiałów zużywalnych, kontrolnych i eksploatacyjnych do badania próbek krwi na analizatorach ACL 9000 i ACL TOP 300 CTS (analizatory własne RCKiK w Krakowie), o których mowa w §1 ust. 2 niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie w kwocie nie większej niż ………… zł brutto (słownie: …………………………………………………), w tym podatek VAT w kwocie ……………………… zł.\*
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostaw odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych i eksploatacyjnych do badania krwi na analizatorze Konelab Prime 30i (analizator własny RCKiK w Krakowie) / dostawę odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych i eksploatacyjnych do badania próbek krwi na analizatorach ACL 900 i ACL TOP 300 CTS (analizatory własne RCKiK w Krakowie)*\* w ilości zgodnej z zamówieniami złożonymi przez Zamawiającego, nie wyższej aniżeli maksymalna ilość określona ofertą i opisem przedmiotu zamówienia, przy czym Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający może w toku realizacji umowy dokonać zamówień jedynie na ilość odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych i eksploatacyjnych, która wynosić będzie nie więcej niż 80% 80% wartości umowy brutto, a Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu niezłożenia przez Zamawiającego zamówień na pozostałą ilość odczynników i materiałów określoną umową*
3. Strony zgodnie postanawiają, że zapłata z tytułu dostarczonych odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych i eksploatacyjnych, o których mowa §1 ust. 2 następować będzie zbiorczo za dostawę w każdym miesiącu kalendarzowym obowiązywania umowy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, przy czym wartość miesięcznej dostawy ustala się według cen jednostkowych określonych w ofercie.Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
4. Niedoręczenie przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, sprzeczność faktury z przepisami prawa, niewskazanie numeru rachunku bankowego Wykonawcy albo wskazanie rachunku, który nie jest ujawniony w wykazie prowadzonym na podstawie art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług (tzw. „biała lista”), przesuwa termin płatności całości wynagrodzenia do czasu usunięcia danego braku.

**§ 3.**

1. Zamawiający może odstąpić od całości lub niezrealizowanej części umowy, bez dodatkowego wezwania, w przypadku nienależytego wykonywania postanowień umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć w terminie 3 miesięcy od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o podstawie odstąpienia, jednakże nie później aniżeli do końca okresu, na jaki umowa została zawarta, powiększonego o okres 3 miesięcy.
2. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy/wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto.
3. W przypadku przekroczenia terminu dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 3 lub 4 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% łącznej wartości umowy brutto określonej w § 2, ust 1 lit. a za każdy dzień zwłoki.
4. W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, o których mowa w ust.2 przewyższa ustanowioną karę umowną Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania należności naliczonych z tytułu kar umownych z płatności za faktury Wykonawcy, na podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego.
6. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w § 2 ust.. 3, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.
7. W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie dostawy, określonym w § 1 ust. 3 lub 4, lub gdy Wykonawca nie dotrzyma terminów rozpatrzenia lub realizacji postanowień dotyczących reklamacji, określonych w § 4, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego Wykonawcy w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy lub zlecenie badań u innego uprawnionego podmiotu, przy czym:
8. w przypadku zakupu lub usługi interwencyjnej zmniejsza się wielkość przedmiotu umowy o wielkość tego zakupu lub usługi.
9. w przypadku zakupu lub usługi interwencyjnej Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy cen.
10. w przypadku zlecenia usługi interwencyjnej Wykonawca zobowiązany jest do wskazania miejsca wykonywania badań u uprawnionego podmiotu, organizacji transportu i procedur niezbędnych do wykonania badań, odbioru wyników i pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych.

**§ 4.**

1. Wykonawca odpowiada za stan jakościowy dostarczonych odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych i eksploatacyjnych.
2. Wykonawca dostarczy na swój koszt i we własnym zakresie materiały zużywane i eksploatacyjne do aparatury, o której mowa w § 1 ust 2, w ilościach zgodnych z zamówieniami Zamawiającego. .
3. Zasady reklamacji :
4. Braki ilościowe w dostawach odczynników i materiałów zużywalnych, kontrolnych i eksploatacyjnych będą zgłaszane w terminie 10 dni od daty dostawy.
5. Braki jakościowe w dostawie odczynników i materiałów zużywalnych, kontrolnych i eksploatacyjnych będą zgłaszane na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia wady uszkodzenia, itp.
6. Reklamacje, awarie jak również zamówienia będą zgłaszane faxem lub e-mailem na podany przez Wykonawcę numer telefonu lub adres e-mail……………………………
7. W razie złożenia reklamacji, o której mowa w ust 3, pkt. a) lub b), Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia odpowiedniej ilości prawidłowych testów i materiałów zużywalnych o odpowiedniej jakości, w terminie 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia reklamacji.

**§ 5.**

1. Zmian umowy dokonuje się formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym zgodnie z art. 455 zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić jedynie w sytuacji:
2. zastąpienia Wykonawcy w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
3. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
4. konieczności zmiany umowy spowodowanej okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
5. wystąpienia konieczności zabezpieczenia Zamawiającego w odczynniki, materiały zużywalne, eksploatacyjne i kontrolne niezbędne do prowadzenia działalności statutowej, a wartość wprowadzonych zmian nie przekracza 10% pierwotnej wartości umowy,
6. koniecznej zmiany w wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:
	* + stawki podatku od towarów i usług,
		+ wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
		+ zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
		+ zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

1. zmian nazw własnych lub numerów identyfikacyjnych przedmiotów zamówienia.
2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. e tiret drugie wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonania przez Wykonawcę zamówienia wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia (przy uwzględnieniu proporcji wynikającej z udziału tych osób w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez Wykonawcę).
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. e tiret trzecie wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonania przez Wykonawcę zamówienia, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego (przy uwzględnieniu proporcji wynikającej z udziału tych osób w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez Wykonawcę).
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. e tiret czwarte wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonania przez Wykonawcę zamówienia, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego (przy uwzględnieniu proporcji wynikającej z udziału tych osób w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez Wykonawcę).
5. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 lit. d), tiret od drugie do czwarte.
6. W przypadku ust. 1 lit. e, tiret drugie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz pracowników, którzy bezpośrednio realizują umowę i dla których ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowaną kalkulacją kosztów oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytułu wynagrodzeń dotyczącymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawierać udokumentowane zestawienia ile roboczogodzin miesięcznie każdy z pracowników faktycznie realizuje umowę.
7. W przypadku ust. 1 lit. e tiret trzecie Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który bezpośrednio realizuje umowę i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowaną kalkulacją oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytułu wynagrodzeń dotyczącymi przedmiotowej zmiany.
8. W przypadku ust. 1. lit. e tiret czwarte Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz pracowników, którzy bezpośrednio realizują umowę i dla których ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowaną kalkulacją kosztów oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytułu wynagrodzeń dotyczącymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawierać udokumentowane zestawienia ile roboczogodzin miesięcznie każdy z pracowników faktycznie realizuje umowę.
9. Wykonawca w każdym ze wskazanych przypadków jest zobowiązany także złożyć oświadczenie woli w przedmiocie procentowego udziału w wykonaniu zamówienia na podstawie umowy osób bezpośrednio wykonujących to zamówienie w stosunku do ich udziału w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez Wykonawcę (w okresie na który zawarta jest umowa). Przedłożenie wskazanych dokumentów stanowi warunek rozpatrzenia wniosku Wykonawcy w przedmiocie zmiany umowy.
10. Wykonawca zamiar zmiany w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w ust 1 litera e wraz z kalkulacją powinien zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 1 miesiąca od zdarzenia uzasadniającego wprowadzenie zmiany pod rygorem pominięcia.
11. Zmiana umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia nie zostanie dokonana w przypadku gdy z przedstawionej przez Wykonawcę dokumentacji jego uprawnienie w przedmiotowym zakresie (oraz jego treść) nie zostanie przez Wykonawcę w sposób jednoznaczny wykazane
12. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy
14. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia konieczności wykonania przeróbek budowlanych pomieszczeń celem posadowienia w nich urządzeń będących przedmiotem dzierżawy.
15. Zamawiający dopuszcza podczas realizacji umowy zmiany numerów katalogowych oferowanych produktów powstałe w związku ze zmianami modyfikacyjnymi np. wdrożeniami innowacji, dotyczącymi innego miejsca ich wytwarzania, przy zachowaniu tych samych parametrów jakościowych, spełniających wymogi SWZ i utrzymaniu ceny z oferty. Zmiany, o których mowa wyżej następują w formie aneksu sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności.
16. Okres obowiązywania umowy może ulec przedłużeniu o maksymalnie 6 miesięcy w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego, w terminie wskazanym w § 6 umowy, całości objętego umową zamówienia.
17. Ceny jednostkowe netto przedmiotu zamówienia, określone w Załączniku nr 1 do umowy, mogą ulec obniżeniu w okresie obowiązywania umowy. Zmiana cen następuje w formie aneksu sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności.

**§ 6.**

Niniejsza umowa obowiązuje na czas określony tj. 12/24 miesięcy począwszy od dnia … . … . 2022r.

**§ 7.**

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza umowa.
2. Zakres dostępu Wykonawcy do danych osobowych przechowywanych w LIS Zamawiającego i przetwarzanych w trakcie realizacji niniejszej umowy reguluje osobna umowa lub porozumienie pomiędzy Wykonawcą z Zamawiającym.

**§ 9.**

1. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy dnia 23 kwietnia 1964r. – kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 1740 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.).

**§ 10.**

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

**ZP – 09/22**

**Załącznik nr 1C do SWZ**

**ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY**

zawarta w dniu ……………… w Krakowie pomiędzy:

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, z siedzibą przy ul. Rzeźniczej 11, poczta 31-540 Kraków, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037192, posiadającym NIP 6782726055, REGON 000297282, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działa:

Dyrektor - ………………………………………..

a

..............................................................,

zwanym w treści umowy “Wykonawcą”,

*w rezultacie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019r., poz. 2019, z późn. zm.), Strony zawierają umowę o następującej treści:*

**§ 1.**

1. *Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji* ***dostawę odczynników, materiałów zużywanych i kontrolnych oraz dzierżawą w pełni zautomatyzowanego analizatora do badań w zakresie serologii grup krwi z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem wraz z dostawą systemu back-up w postaci dodatkowego systemu diagnostycznego****.*
2. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i we własnym zakresie, dostarczyć do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń, zainstalować oraz zwalidować wg pkt. ……. oraz zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z 30 marca 2021r. w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi (Dz.U.MZ 2021, poz. 28), analizatory (nazwa i numer seryjny) ………………………………………….., w tym sprzęt komputerowy w terminie do 31 maja 2022r.
3. Termin, o którym mowa w ust. 2 może zostać zmieniony za zgodnym porozumieniem stron. Bieg innych terminów zmienia się w takim przypadku proporcjonalnie. Zamawiający wyznaczy dokładny, późniejszy termin, o którym mowa w ust 2, oraz proporcjonalnie późniejsze terminy, o których mowa w ust. 15.
4. Wykonawca zapewni na własny koszt i we własnym zakresie prawidłowe dostarczenie montaż i wdrożenie systemów diagnostycznych wraz z niezbędnym oprogramowaniem do wskazanych pomieszczeń. Wykonawca poniesie koszty instalacji systemów diagnostycznych w pomieszczeniach laboratoryjnych przeznaczonych do wykonywania badań i po uzgodnieniu z Zamawiającym, uwzględniając specyfikę siedziby oraz pomieszczeń Zamawiającego.
5. Wykonawca niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy przedstawi dokładne parametry techniczne systemów diagnostycznych niezbędne do prawidłowej instalacji.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia oraz udokumentowania na własny koszt kwalifikacji instalacyjnej, operacyjnej i procesowej systemów diagnostycznych we współpracy z …………………………….. i Działem Zapewnienia Jakości RCKiK w Krakowie i zgodnie z wymaganiami ISO. Wykonawca przedstawi plan poszczególnych etapów kwalifikacji systemów diagnostycznych w miejscu użytkowania. Należy wyznaczyć punkty krytyczne i sprawdzić poprawność działania analizatorów w odniesieniu do tych punktów. Protokoły muszą zawierać opis celu kwalifikacji, sposobu jego realizacji oraz wniosków potwierdzających osiągnięcie założonego celu. Do protokołu należy dołączyć protokoły kwalifikacji czytników kodów kreskowych oraz certyfikaty walidacji lub wzorcowania zastosowanych zewnętrznych przyrządów pomiarowych.
7. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko zakupić i dostarczać w okresie obowiązywania umowy zestawy kontrolne niezbędne do przeprowadzenia kontroli zewnątrz laboratoryjnej – 4/12 miesięcy.
8. Wykonawca zobowiązuje się także do zakupu i dostawy na własny koszt i ryzyko filtrów do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia filtrującego wodę Adrona ….. przez cały okres trwania umowy.
9. Wykonawca zapewni na własny koszt i we własnym zakresie w terminie nie późniejszym niż do termin, o którym mowa w ust. 5 automatyczny transfer następujących danych:
10. wartości liczbowe wyników,
11. ID operatora wykonującego analizę,
12. ID diagnosty autoryzującego wyniki,
13. data wykonania badań,
14. data transmisji wyników,
15. nazwy i numery seryjne analizatorów/systemów, na których wykonywane są badania,
16. transmisja numeru flagi dla danej donacji,

do istniejącego w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie programu Bank Krwi, w porozumieniu z firmą Asseco Poland S.A.

1. Wykonawca zagwarantuje oprogramowanie, o którym mowa w pkt. ………. opisu przedmiotu zamówienia, przez co rozumie się instalację i wdrożenie oprogramowania w stanie wolnym od wad oraz od praw i roszczeń osób trzecich oraz przekazanie Zamawiających uprawnień do tego oprogramowania w sposób umożliwiający korzystanie z niego bez ograniczeń przez cały okres trwania umowy.
2. Wykonawca przez cały okres trwania umowy na własny koszt ubezpieczy systemy diagnostyczne, o których mowa w ust. 3 na okoliczność uszkodzenia lub zniszczenia w wyniku zdarzeń losowych. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie szkody powstałe w systemach diagnostycznych, o których mowa w zdaniu pierwszym z przyczyn losowych oraz innych niż dające się udowodnić rażące niedbalstwo Zamawiającego będą likwidowane z polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy.
3. Wykonawca zapewni efektywne, nieodpłatne szkolenie personelu laboratoryjnego …………………………………….. w zakresie obsługi systemu diagnostycznego, wykonywania badań, niezwłocznie w terminie nie późniejszym niż **7 dni kalendarzowych** po zainstalowaniu analizatorów. Szkolenie potwierdzone zostanie wydaniem imiennych certyfikatów.
4. Termin, o którym mowa w ust 15 może zostać zmieniony za porozumieniem stron umowy.
5. Osobą nadzorującą odbiór i instalację, przeszkolenie i walidację systemów diagnostycznych, o których mowa w ust. 3 ze strony Zamawiającego jest ……………………………………………….. . Instalacja, walidacja oraz szkolenie w zakresie obsługi analizatorów, o których mowa w zdaniu pierwszym zostanie potwierdzone protokołem.
6. Nazwa i model urządzeń, o których mowa w ust. 3: …………………………………………………………………………….. .

**§ 2.**

1. Odczynniki, materiały zużywalne i kontrolne będące przedmiotem dostaw w ramach realizacji zamówienia muszą być w pełni kompatybilne z analizatorami i sprzętem, o których mowa w § 1 ust. 2 umowy, jak również zgodne z dokumentami zamówienia, w tym opisem przedmiotem zamówienia.
2. Dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych i eksploatacyjnych, o których mowa w ust. 1 będą realizowane partiami, w ilościach określonych w zamówieniach składanych przez Zamawiającego, w terminie ……….. dni kalendarzowych od złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Zamawiający, w porozumieniu z Wykonawcą, może ustalić harmonogram przewidywanych zamówień.
3. Jeżeli Wykonawca zaoferował tryb realizacji zamówień „cito”, dostawy, na żądanie Zamawiającego, realizowane będą w terminie …. dni kalendarzowych od złożenia takiego żądania przez Zamawiającego, nawet jeśli dostawa taka nie jest objęta harmonogramem dostaw.
4. Dostawy realizowane będą we własnym zakresie i na własny koszt Wykonawcy. Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu dostawy do chwili odbioru przez Zamawiającego.
5. Dostawy będą realizowane do siedziby Zamawiającego przy ul. Rzeźniczej 11 w Krakowie/Magazynu Zamawiającego zlokalizowanego na os. Na Skarpie 66a w Krakowie,

**§ 3.**

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie na poniższych zasadach:
2. Za wykonanie dostaw odczynników, materiałów zużywanych i kontrolnych, o których mowa w §1 ust. 2 niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie w kwocie nie większej niż ………… zł brutto (słownie: …………………………………………………), w tym podatek VAT w kwocie ……………………… zł.
3. Wartość dzierżawy analizatorów, o których mowa w §1 ust. 3 niniejszej umowy, przez okres 36 miesięcy wynosi …………………………………………………… zł brutto (słownie: …………………………………………………….), w tym podatek VAT w kwocie …………………………. zł.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostaw odczynników, materiałów zużywanych, kontrolnych i eksploatacyjnych *w ilości zgodnej z zamówieniami złożonymi przez Zamawiającego, nie wyższej aniżeli maksymalna ilość określona ofertą i opisem przedmiotu zamówienia, przy czym Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający może w toku realizacji umowy dokonać zamówień jedynie na ilość odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych i eksploatacyjnych, która wynosić będzie nie więcej niż 80% wartości umowy brutto, a Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu niezłożenia przez Zamawiającego zamówień na pozostałą ilość odczynników i materiałów określoną umową.*
5. Strony zgodnie postanawiają, że zapłata wynagrodzenia z tytułu dzierżawy analizatorów, o których mowa w §1 ust. 3 następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze miesięcznie z dołu w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
6. Strony zgodnie postanawiają, że zapłata z tytułu dostarczonych odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych i eksploatacyjnych, o których mowa §1 ust. 2 następować będzie zbiorczo za dostawę w każdym miesiącu kalendarzowym obowiązywania umowy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, przy czym wartość miesięcznej dostawy ustala się według cen jednostkowych określonych w ofercie. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
7. Niedoręczenie przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, sprzeczność faktury z przepisami prawa, niewskazanie numeru rachunku bankowego Wykonawcy albo wskazanie rachunku, który nie jest ujawniony w wykazie prowadzonym na podstawie art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług (tzw. „biała lista”), przesuwa termin płatności całości wynagrodzenia do czasu usunięcia danego braku.

**§ 4.**

1. Zamawiający może odstąpić od całości lub części umowy, w zakresie dotyczącym dostaw odczynników i materiałów, bez dodatkowego wezwania, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania postanowień umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć w terminie 3 miesięcy od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o podstawie odstąpienia, jednakże nie później aniżeli do końca okresu, na jaki umowa została zawarta, powiększonego o okres 3 miesięcy. Odstępując od umowy w zakresie dotyczącym odczynników i materiałów, Zamawiający może również wypowiedzieć umowę w zakresie dotyczącym dzierżawy.
2. W przypadku nienależytego wykonywania przez Wykonawcę umowy w części dotyczącej dzierżawy systemów diagnostycznych, albo w przypadku, gdy przedmiot dzierżawy jest niezgodny z umową lub ma wady uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe z niego korzystanie, Zamawiający może umowę w zakresie dzierżawy wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiadając umowę w zakresie dotyczącym dzierżawy, Zamawiający może również odstąpić od umowy w zakresie dotyczącym dostaw odczynników i materiałów.
3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy/wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy/wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto.
4. W przypadku przekroczenia terminu dostaw, o którym mowa w § 1 ust. 2 oraz 15 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% łącznej wartości umowy brutto określonej w § 3, ust 1 lit. a i b za każdy dzień zwłoki.
5. W przypadku przekroczenia terminu realizacji napraw, o którym mowa w pkt. ….. opisu przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% łącznej wartości umowy brutto określonej w § 3, ust 1 lit. a i b za każdy dzień zwłoki.
6. W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, o których mowa w ust.1 przewyższa ustanowioną karę umowną Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania należności naliczonych z tytułu kar umownych z płatności za faktury Wykonawcy, na podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego.
8. Niezależnie od postanowień powyższych Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich strat, w tym szczególności szkód wynikających z użytych odczynników, materiałów zużywalnych spowodowanych awariami systemów diagnostycznych, o których mowa w § 1 ust 2. Wykonawca na własny koszt i ryzyko dostarczy Zamawiającemu nieodpłatnie odczynniki i materiały zużywalne w ilościach odpowiadających odczynnikom i materiałom utraconym w wyniku awarii.
9. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w § 3 ust. 3 i ust. 4, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.
10. W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie dostawy, określonym w § 2 ust.2 lub 3, lub w przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminów rozpatrzenia lub realizacji postanowień reklamacji, określonych w § 5, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego Wykonawcy w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy lub zlecenie badań u innego uprawnionego podmiotu:
11. w przypadku zakupu lub usługi interwencyjnej zmniejsza się wielkość przedmiotu umowy o wielkość tego zakupu lub usługi.
12. w przypadku zakupu lub usługi interwencyjnej Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy cen.
13. w przypadku zlecenia usługi interwencyjnej Wykonawca zobowiązany jest do wskazania miejsca wykonywania badań u uprawnionego podmiotu, organizacji transportu i procedur niezbędnych do wykonania badań, odbioru wyników i pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych.

**§ 5.**

1. Wykonawca odpowiada za stan jakościowy dostarczonych systemów diagnostycznych, o których mowa w § 1 ust 2.
2. Wykonawca dostarczy na swój koszt i we własnym zakresie materiały zużywane, kontrolne i eksploatacyjne do systemów diagnostycznych, o których mowa w § 1 ust 2 w ilościach zgodnych z zamówieniami Zamawiającego.
3. Zasady reklamacji:
4. Braki ilościowe w dostawach odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych i eksploatacyjnych będą zgłaszane w terminie 10 dni od daty dostawy.
5. Braki jakościowe w dostawie odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych i eksploatacyjnych będą zgłaszane na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia wady uszkodzenia, itp.
6. Awarie systemów diagnostycznych, o których mowa w §1 ust. 2 będą zgłaszane na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty jej stwierdzenia.
7. Sposób postępowania w przypadku awarii systemów diagnostycznych, a także planowych przeglądów, walidacji wskazano w pkt. ….. opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do umowy).
8. Reklamacje, awarie jak również zamówienia będą zgłaszane telefonicznie, faxem lub e-mailem na podany przez Wykonawcę numer telefonu lub adres e-mail……………………………
9. W razie złożenia reklamacji, o których mowa w ust 3, pkt. a lub b, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia odpowiedniej ilości prawidłowych odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych i eksploatacyjnych w terminie 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia reklamacji.

**§ 6.**

1. Zmian umowy dokonuje się formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym zgodnie z art. 455 zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić jedynie w sytuacji:
2. zastąpienia Wykonawcy w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
3. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
4. konieczności zmiany umowy spowodowanej okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
5. wystąpienia konieczności zabezpieczenia Zamawiającego w odczynniki, materiały zużywalne, eksploatacyjne i kontrolne niezbędne do prowadzenia działalności statutowej, a wartość wprowadzonych zmian nie przekracza 10% pierwotnej wartości umowy,
6. koniecznej zmiany w wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:
	* + stawki podatku od towarów i usług,
		+ wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
		+ zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
		+ zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

1. zmian nazw własnych lub numerów identyfikacyjnych przedmiotów zamówienia.
2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. e tiret drugie wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonania przez Wykonawcę zamówienia wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia (przy uwzględnieniu proporcji wynikającej z udziału tych osób w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez Wykonawcę).
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. e tiret trzecie wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonania przez Wykonawcę zamówienia, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego (przy uwzględnieniu proporcji wynikającej z udziału tych osób w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez Wykonawcę).
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. e tiret czwarte wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonania przez Wykonawcę zamówienia, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego (przy uwzględnieniu proporcji wynikającej z udziału tych osób w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez Wykonawcę).
5. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 lit. d), tiret od drugie do czwarte.
6. W przypadku ust. 1 lit. e, tiret drugie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz pracowników, którzy bezpośrednio realizują umowę i dla których ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowaną kalkulacją kosztów oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytułu wynagrodzeń dotyczącymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawierać udokumentowane zestawienia ile roboczogodzin miesięcznie każdy z pracowników faktycznie realizuje umowę.
7. W przypadku ust. 1 lit. e tiret trzecie Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który bezpośrednio realizuje umowę i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowaną kalkulacją oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytułu wynagrodzeń dotyczącymi przedmiotowej zmiany.
8. W przypadku ust. 1. lit. e tiret czwarte Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz pracowników, którzy bezpośrednio realizują umowę i dla których ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowaną kalkulacją kosztów oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytułu wynagrodzeń dotyczącymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawierać udokumentowane zestawienia ile roboczogodzin miesięcznie każdy z pracowników faktycznie realizuje umowę.
9. Wykonawca w każdym ze wskazanych przypadków jest zobowiązany także złożyć oświadczenie woli w przedmiocie procentowego udziału w wykonaniu zamówienia na podstawie umowy osób bezpośrednio wykonujących to zamówienie w stosunku do ich udziału w wykonaniu wszystkich zamówień realizowanych przez Wykonawcę (w okresie na który zawarta jest umowa). Przedłożenie wskazanych dokumentów stanowi warunek rozpatrzenia wniosku Wykonawcy w przedmiocie zmiany umowy.
10. Wykonawca zamiar zmiany w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w ust 1 litera e wraz z kalkulacją powinien zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 1 miesiąca od zdarzenia uzasadniającego wprowadzenie zmiany pod rygorem pominięcia.
11. Zmiana umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia nie zostanie dokonana w przypadku gdy z przedstawionej przez Wykonawcę dokumentacji jego uprawnienie w przedmiotowym zakresie (oraz jego treść) nie zostanie przez Wykonawcę w sposób jednoznaczny wykazane
12. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy
14. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia konieczności wykonania przeróbek budowlanych pomieszczeń celem posadowienia w nich urządzeń będących przedmiotem dzierżawy.
15. Zamawiający dopuszcza podczas realizacji umowy zmiany numerów katalogowych oferowanych produktów powstałe w związku ze zmianami modyfikacyjnymi np. wdrożeniami innowacji, dotyczącymi innego miejsca ich wytwarzania, przy zachowaniu tych samych parametrów jakościowych, spełniających wymogi SWZ i utrzymaniu ceny z oferty. Zmiany, o których mowa wyżej następują w formie aneksu sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności.
16. Okres obowiązywania umowy może ulec przedłużeniu o maksymalnie 6 miesięcy w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego, w terminie wskazanym w § 7 umowy, całości objętego umową zamówienia.
17. Ceny jednostkowe netto przedmiotu zamówienia, określone w Załączniku nr 1 do umowy, mogą ulec obniżeniu w okresie obowiązywania umowy. Zmiana cen następuje w formie aneksu sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności.

**§ 7.**

1. Niniejsza umowa obowiązuje na czas określony tj. 36 miesięcy począwszy od dnia … . … . 2022r.
2. Postanowienie ust.1 nie dotyczy zobowiązań gwarancyjnych i naprawczych Wykonawcy wobec Zamawiającego, o których mowa w § 4.

**§ 8.**

1. Po zakończeniu dzierżawy systemów diagnostycznych Zamawiający nabywa prawa do instalacji i użytkowania jednostanowiskowego oprogramowania do obsługi zarchiwizowanych protokołów badań wykonanych na analizatorze (Wykonawca musi dostarczyć licencję i nośniki z wyżej wymienionym oprogramowaniem).
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie licencję i nośniki na których znajduje się oprogramowanie najpóźniej w terminie do dnia …………………. .
3. Po zakończeniu dzierżawy, na wezwanie Wykonawcy, Zamawiający w ciągu 30 dni zwróci systemy diagnostyczne oraz sprzęt komputerowy, o których mowa w §1 ust. 2, w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem naturalnego zużycia.
4. Wykonawca, po zakończeniu umowy, na swój koszt i we własnym zakresie zobowiązany jest do bezpłatnego odbioru urządzeń dzierżawionych przez Zamawiającego.

**§ 9.**

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza umowa.
2. Zakres dostępu Wykonawcy do danych osobowych przechowywanych w LIS Zamawiającego i przetwarzanych w trakcie realizacji niniejszej umowy reguluje osobna umowa lub porozumienie pomiędzy Wykonawcą z Zamawiającym.

**§ 10**

1. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy dnia 23 kwietnia 1964r. – kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 1740 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.).

**§ 11.**

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

**\* -** szczegółowezapisy zostaną dostosowane do poszczególnych części.

**ZP – 09/22**

**Załącznik nr 2 do SWZ**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Dane Wykonawcy: ………………………………………………**

**Nazwa: ……………………………………………………………….**

**Siedziba: ……………………………………………………………**

**Adres e-mail: ………………………………………………………**

**Numer telefonu / faksu: ……………………………………..**

**Numer REGON: ………………………………………………….**

**Numer NIP: ………………………………………………………..**

**Wykonawca posiada/nie posiada\* status małego\*/średniego\* przedsiębiorcy.**

**\* -** niewłaściwe skreślić

W odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej, a także pod adresem: , składam ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych wraz z dzierżawą systemu diagnostycznego z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem**,prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.).

**Zobowiązania Wykonawcy:**

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w **Zadaniu nr 1 - Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych i eksploatacyjnych do badania krwi na analizatorze Konelab Prime 30i (analizator własny RCKiK w Krakowie)**,za cenę (brutto): ........................................ zł (słownie: ……………………………………………………….), w tym:

wartość netto …………………………………………………………………… złotych (słownie: ……………………………………………………..........), podatek od towarów i usług VAT w kwocie …………………………………………………………………………………………..….. złotych według stawki ………%.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w **Zadaniu nr 2 – Dostawa odczynników materiałów zużywalnych, kontrolnych i eksploatacyjnych do badania próbek krwi na analizatorach ACL 900 i ACL TOP 300 CTS (analizatory własne RCKiK w Krakowie)** za cenę (brutto): ........................................ zł (słownie: ……………………………………………………………………), w tym:

wartość netto …………………………………………………………………… złotych (słownie: ……………………………………………………..........), podatek od towarów i usług VAT w kwocie …………………………………………………………………………………………..….. złotych według stawki ………%.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w **Zadaniu nr 3 – Dostawa odczynników, materiałów zużywanych i kontrolnych oraz dzierżawa w pełni zautomatyzowanego analizatora do badań w zakresie serologii grup krwi z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem wraz z dostawą systemu back-up w postaci dodatkowego systemu diagnostycznego** za cenę (brutto): ........................................ zł (słownie: ……………………………………………………………………), w tym:

czynsz z tytułu dzierżawy systemu diagnostycznego z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem:

wartość brutto ………………………………………………………. złotych, wartość netto ………………………………………………………… złotych (słownie: ……………………………………………………...........................................................................), podatek od towarów i usług VAT w kwocie …………………………………………………………………………………………..….. złotych według stawki ………%.

dostawa odczynników, materiałów zużywanych i eksploatacyjnych:

wartość brutto ………………………………………………………. złotych, wartość netto …………………………………………………………………… złotych (słownie: ……………………………………………………...............................................................), podatek od towarów i usług VAT w kwocie …………………………………………………………………………………………..….. złotych według stawki ………%.

Uwaga: W przypadku zastosowania różnych stawek podatku od towarów i usług VAT, należy podać kwoty netto/brutto właściwe dla danej stawki VAT. Jako cenę należy podać sumę wartości netto/brutto dla kompletnego przedmiotu zamówienia.

Oświadczamy, że zaoferowane analizatory zostały wyprodukowane w ……………….. roku, są wolne od wad fizycznych i prawnych, bezpieczne dla ludzi i środowiska, a także pochodzą z oficjalnej sieci dystrybucyjnej producenta.

Oświadczamy ponadto, że zaoferowane analizatory spełniają wymagania obowiązujących norm i przepisów, w szczególności norm zharmonizowanych i zostały dopuszczone do użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczamy, że dostawa, instalacja i uruchomienie analizatorów zostanie wykonana w terminie do 30 dni od zawarcia umowy.

Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w Sekcji VI SWZ, poszczególne dostawy odczynników/materiałów zużywalnych/eksploatacyjnych/kontrolnych realizowane będą z uwzględnieniem bieżących potrzeb Zamawiającego, w terminie do ……. dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia (maksymalny termin dostaw – 6 dni kalendarzowych). – dotyczy Zadania nr 1 i nr 2.

Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w Sekcji VI SWZ, poszczególne dostawy odczynników/materiałów zużywalnych/eksploatacyjnych/kontrolnych realizowane będą z uwzględnieniem bieżących potrzeb Zamawiającego, w terminie do ……. dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia (maksymalny termin dostaw – 14 dni kalendarzowych). – dotyczy Zadania nr 3.

Oświadczamy, że zamówienia na cito realizowane będą w terminie do ……. dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia.

Termin płatności wynosi 30 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dacie złożenia faktury wraz z wymaganymi załącznikami.

Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców\*\*\*:

Część zamówienia: .........................................................................................................................................................

Nazwa (firma) podwykonawcy: ......................................................................................................................................

*\*\*\*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy.*

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji warunków zamówienia.

Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonych do specyfikacji warunków zamówienia istotnych postanowień umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z Zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tych postanowień w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązek informacyjny wskazany w pkt. 5 Sekcji XIV SWZ.

Oświadczamy, że wybór naszej oferty:

□ będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie …………………………………………………………….(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego), o wartości ……………………………………..zł netto (należy wskazać wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku).\*\*)

□ nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług\*\*)

Dane do umowy:

|  |
| --- |
| Osoba(y), które będą zawierały umowę ze strony wykonawcy |
| Imię i nazwisko | Stanowisko |
|  |  |
| Osoba(y), odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy |
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr tel./ fax/ e-mail |
|  |  |  |
| Nr rachunku bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  |
| Nazwa banku | Adres | Nr rachunku |
|  |  |  |

Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

……................., dnia …………… …………………………………………………………………….. /pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

**ZP – 09/22**

**Załącznik nr 3A do SWZ**

**KALKULACJA CENOWA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI GWARANCJI**

**Zadanie nr 1: Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych i eksploatacyjnych do badania krwi na analizatorze Konelab Prime 30i (analizator własny RCKiK w Krakowie).**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **KALKULACJA CENOWA** |
| **L.p.** | **PRZEDMIOT (CHARAKTERYSTYKA)** | **NUMER KATALOGOWY** | **JEDN. MIARY** | **WARTOŚĆ NETTO/ JEDN. MIARY** | **ILOŚĆ** | **WARTOŚĆ NETTO** | **STAWKA VAT** | **WARTOŚĆ BRUTTO** |
|  | ISE Calibrator Solution 2&3 2x20ml, 2x20 ml  |  | Op. |  | 3 |  |  |  |
|  | ISE Calibrator 1 4x400 ml  |  | Op. |  | 8 |  |  |  |
|  | sCal 10x3 ml  |  | Op. |  | 5 |  |  |  |
|  | eCal 5x3 ml  |  | Op. |  | 6 |  |  |  |
|  | HDL/LDL Cholesterol Calibrator 2x1 ml  |  | Op. |  | 3 |  |  |  |
|  | Nortrol 10x5 ml  |  | Op. |  | 5 |  |  |  |
|  | Abtrol 10x5 ml  |  | Op. |  | 5 |  |  |  |
|  | Lipotrol 5x3 ml  |  | Op. |  | 6 |  |  |  |
|  | Urea 12x20 ml  |  | Op. |  | 6 |  |  |  |
|  | Uric Acid 8x16 ml, 8x4 ml  |  | Op. |  | 6 |  |  |  |
|  | Creatynine (Enzymatic) 4x20 ml, 4x10 ml  |  | Op. |  | 6 |  |  |  |
|  | Washfluid 8x20 ml  |  | Op. |  | 8 |  |  |  |
|  | Cholesterol 10x60 ml  |  | Op. |  | 7 |  |  |  |
|  | Triglycerides 12x20 ml  |  | Op. |  | 7 |  |  |  |
|  | HDL – cholesterol 8x18 ml, 8x6 ml  |  | Op. |  | 10 |  |  |  |
|  | LDL – cholesterol Direct 4x18 ml, 4x6 ml  |  | Op. |  | 10 |  |  |  |
|  | Total Protein Plus 10x60 ml  |  | Op. |  | 7 |  |  |  |
|  | Albumin 6x60 ml  |  | Op. |  | 6 |  |  |  |
|  | Magnesium 8x6 ml  |  | Op. |  | 12 |  |  |  |
|  | Glucose 12x20 ml  |  | Op. |  | 6 |  |  |  |
|  | Bilirubin total (NBD) 4x16 ml, 4x 4 ml  |  | Op. |  | 6 |  |  |  |
|  | AST/GOT 8x16 ml, 8x4 ml  |  | Op. |  | 6 |  |  |  |
|  | ALT/GPT 7x40 ml, 7x10 ml  |  | Op. |  | 6 |  |  |  |
|  | IRON 10x20 ml, 10pcs, 10 ml  |  | Op. |  | 5 |  |  |  |
|  | Gamma-GT 15x4 ml, 1x16 ml  |  | Op. |  | 6 |  |  |  |
|  | Calcium 8x20 ml  |  | Op. |  | 6 |  |  |  |
|  | Phosphorus 8x4 ml, 8x 6 ml  |  | Op. |  | 6 |  |  |  |
|  | Washing Solution 6x100 ml  |  | Op. |  | 3 |  |  |  |
|  | Płyn do elektrody referencyjnej – 5 ml  |  | Szt. |  | 2 |  |  |  |
|  | Elektroda referencyjna  |  | Szt. |  | 2 |  |  |  |
|  | Elektroda sodowa  |  | Szt. |  | 2 |  |  |  |
|  | Elektroda chlorkowa  |  | Szt. |  | 2 |  |  |  |
|  | Elektroda potasowa  |  | Szt. |  | 4 |  |  |  |
|  | Cuvette Acrylic  |  | Op. |  | 5 |  |  |  |
|  | Prime 30/60 Ise6-m Maint. KIT  |  | Szt. |  | 2 |  |  |  |
|  | Prime 30/60 Ise 12-m Maint. KIT  |  | Szt. |  | 1 |  |  |  |
|  | Prime 30/60 6-m Maint. KIT  |  | Szt. |  | 2 |  |  |  |
|  | Prime 30 12-m Maint. KIT  |  | Szt. |  | 1 |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |

……….................., dnia ……………… 202…. r. …………..................................................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

Część I – KALKULACJA CENOWA, należy uzupełnić według poniższych wskazówek:

Cenę należy obliczyć według następujących zasad:

1. Wykonawca winien określić, dla każdej pozycji cenę jednostkową netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto przez ilość/j. m. oraz wartość brutto przez przemnożenie wartości netto przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). W pozycjach dla których wskazano jedynie prognozowaną ilość badań należy przeliczyć wartość netto podając ilości/j.m. z zaokrągleniem do pełnego opakowania.
2. Wszystkie wartości kosztorysowe, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku;
3. Wykonawca powinien wycenić wszystkie wymagane pozycje – **pod rygorem odrzucenia oferty**;
4. Wartość netto oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności zakładany zysk, cła i opłaty celne, koszty dostawy do siedziby Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu, koszty serwisu, instruktażu, wyposażenia;
5. **Wartość brutto stanowi wartość oferty (cenę).**

**ZP – 09/22**

**Załącznik nr 3B do SWZ**

**KALKULACJA CENOWA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI GWARANCJI**

**Zadanie nr 2: Dostawa odczynników materiałów zużywalnych, kontrolnych i eksploatacyjnych do badania próbek krwi na analizatorach ACL 9000 i ACL TOP 300 CTS (analizatory własne RCKiK w Krakowie)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **KALKULACJA CENOWA** |
| **L.p.** | **PRZEDMIOT (CHARAKTERYSTYKA)** | **NUMER KATALOGOWY** | **JEDN. MIARY** | **WARTOŚĆ NETTO/ JEDN. MIARY** | **ILOŚĆ** | **WARTOŚĆ NETTO** | **STAWKA VAT** | **WARTOŚĆ BRUTTO** |
|  | Calibration plasma 10 x 1 ml  |  | Op. |  | 24 |  |  |  |
|  | Normal control 10 x 1 ml  |  | Op. |  | 24 |  |  |  |
|  | High Abnormal Control 10 x 1 ml  |  | Op. |  | 24 |  |  |  |
|  | Low Abnormal Control 10 x 1 ml  |  | Op. |  | 24 |  |  |  |
|  | Special Test Control Level 2 10 x 1 ml  |  | Op. |  | 24 |  |  |  |
|  | Cleaning solution 500 ml  |  | Szt. |  | 24 |  |  |  |
|  | Cleaning agent 80 ml  |  | Szt. |  | 24 |  |  |  |
|  | Wash–R-Emulsion 1000 ml  |  | Szt. |  | 12 |  |  |  |
|  | Factor diluent 100 ml  |  | Szt.. |  | 20 |  |  |  |
|  | Rinse solution 4 l  |  | Szt. |  | 48 |  |  |  |
|  | Factor VIII deficient plasma 10 x 1ml  |  | Op. |  | 48 |  |  |  |
|  | APTT – SP(liquid) 5x9ml, 5x8 ml  |  | Op. |  | 28 |  |  |  |
|  | Fibrinogen C 10 x 2 ml  |  | Op. |  | 26 |  |  |  |
|  | Factor IX deficient plasma 10 x 1ml  |  | Op. |  | 6 |  |  |  |
|  | von Willebrand Factor Antigen 2 x 3 ml, 2 x4 ml  |  | Op. |  | 4 |  |  |  |
|  | RecombiPlasTin 2G 5x8 ml, 5x 8 ml  |  | Op. |  | 8 |  |  |  |
|  | Electrachrome Factor VIII 2x24 ml, 2x3or3,5ml,1x 6or7ml  |  | Op. |  | 36 |  |  |  |
|  | Kuwety ACLTOP 300 2400  |  | Op. |  | 20 |  |  |  |
|  | Sample Cups 1000 x 2 ml  |  | Op. |  | 8 |  |  |  |
|  | Sample Cups 1000 x 0,5 ml  |  | Op. |  | 8 |  |  |  |
|  | Rotory do ACL 9000 100 x 20  |  | Op. |  | 20 |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |

……….................., dnia ……………… 202…. r. …………..................................................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

Część I – KALKULACJA CENOWA, należy uzupełnić według poniższych wskazówek:

Cenę należy obliczyć według następujących zasad:

1. Wykonawca winien określić, dla każdej pozycji cenę jednostkową netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto przez ilość/j. m. oraz wartość brutto przez przemnożenie wartości netto przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). W pozycjach dla których wskazano jedynie prognozowaną ilość badań należy przeliczyć wartość netto podając ilości/j.m. z zaokrągleniem do pełnego opakowania.
2. Wszystkie wartości kosztorysowe, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku;
3. Wykonawca powinien wycenić wszystkie wymagane pozycje – **pod rygorem odrzucenia oferty**;
4. Wartość netto oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności zakładany zysk, cła i opłaty celne, koszty dostawy do siedziby Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu, koszty serwisu, instruktażu, wyposażenia;
5. **Wartość brutto stanowi wartość oferty (cenę).**

**ZP – 09/22**

**Załącznik nr 3C do SWZ**

**KALKULACJA CENOWA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI GWARANCJI**

**Zadanie nr 3: Dostawa odczynników, materiałów zużywanych i kontrolnych oraz dzierżawa w pełni zautomatyzowanego analizatora do badań w zakresie serologii grup krwi z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem wraz z dostawą systemu back-up w postaci dodatkowego systemu diagnostycznego.**

##### Opis parametrów przedmiotu zamówienia:

nazwa: .........................................................................................................

typ: ...............................................................................................................

kraj pochodzenia: ........................................................................................

rok produkcji: ...............................................................................................

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Część I – KALKULACJA CENOWA** |
| **L.p.** | **PRZEDMIOT** | **NUMER KATALOGOWY/ NUMER SERYJNY** | **JEDN. MIARY** | **WARTOŚĆ NETTO/ JEDN. MIARY** | **ILOŚĆ/ PROGNOZOWANA ILOŚĆ BADAŃ** | **WARTOŚĆ NETTO** | **STAWKA VAT** | **WARTOŚĆ BRUTTO** |
|  | Dzierżawa w pełni automatycznego analizatora do badań serologicznych w zakresie grup krwi z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem o parametrach technicznych oraz funkcjonalno-użytkowych wyszczególnionych w punkcie 1 Części II wraz z systemem back-up w postaci dodatkowego automatycznego analizatora o parametrach nie gorszych niż analizator podstawowy.  |  | miesiąc |  | 36 |  |  |  |
|  | Odczynniki do wykonywania oznaczeń kontroli serologicznej krwi pełnej i jej składników – co najmniej odczynniki: anty-A, anty-B, anty-D.  |  |  |  | 330 000 badań |  |  |  |
|  | antygenów układu ABO przy użyciu odczynników anty-A, anty-B, anty-AB oraz przeciwciał przy użyciu co najmniej krwinek A1 i B, oznaczenie antygenu D za pomocą dwóch różnych odczynników. Odczynniki anty-A, anty-B, anty-D innych klonów niż w poz. 2. |  |  |  | 48 000 badań |  |  |  |
|  | Odczynniki anty-C, anty-c, anty-E, anty-e, zaprogramowane w następującym teście: C, c, E, e. |  |  |  | 36 000 badań |  |  |  |
|  | Odczynniki anty-C, anty-c, anty-E, anty-e, zaprogramowane w następującym teście: C, c, E, e. Inne klony wszystkich odczynników w poz. 4. |  |  |  | 30 000 badań |  |  |  |
|  | Odczynnik anty-Cw. |  |  |  | 36 000 badań |  |  |  |
|  | Odczynnik anty-Cw. Inny klon lub inna seria odczynnika z poz. 6. |  |  |  | 30 000 badań |  |  |  |
|  | Badanie antygenu D słabego. |  |  |  | 150 badań |  |  |  |
|  | Oznaczanie antygenu K. |  |  |  | 3000 badań |  |  |  |
|  | Oznaczenie antygenu K. Inny klon odczynnika niż w poz. 9. |  |  |  | 42 000 badań |  |  |  |
|  | Oznaczanie antygenów układu Duffy, Kidd, S,s. |  |  |  | 7 500 badań |  |  |  |
|  | Oznaczanie antygenu M z układu MNS. |  |  |  | 11 250 badań |  |  |  |
|  | Oznaczenie antygenu N z układu MNS. |  |  |  | 7 500 badań |  |  |  |
|  | Zestawy do codziennych kontroli wszystkich odczynników układu ABO i Rh. Dopuszcza niedostarczenie krwinek do kontroli odczynnika anty-RhCw. |  | Zestaw |  | 78 |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |
|  | **Część II – WYMAGANIA FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE**  |
|  | **Automatyczny analizator do badań serologicznych wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem wraz z .**  |
|  | **PARAMETR WYMAGANY** | **PARAMETR OCENIANY** | **PARAMETR OFEROWANY** |
|  | Analizator nowy lub nie starszy niż 1 rok, nie używany, nie regenerowany, z systemem back-up w postaci dodatkowego automatycznego analizatora wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2016r. |  |  |
|  | W pełni automatyczne wykonywanie pełnej procedury badań od identyfikacji pobrania materiału z badanej próbki do wydania wyniku. |  |  |
|  | Pojemność aparatu powyżej 200 probówek o wymiarze rzeczywistym 13 mm x 75 mm (system próżniowy) umożliwiające swobodne wkładanie i wyjmowanie probówek oklejonych naklejkami z identyfikacyjnymi kodami paskowymi bez ich uszkodzenia, możliwość pracy z różnymi typami probówek. |  |  |
|  | Wydajność analizatora: powyżej 60 oznaczeń grupy krwi z układu ABO i antygenu D (przeciwciała układu ABO oznaczane przy użyciu co najmniej krwinek A1 i B oraz oznaczenie antygenu D za pomocą 2 odczynników anty-RhD). |  |  |
|  | Maksymalne wymiary przed instalacją: długość do 200 cm, szerokość do 90 cm, wysokość do 200 cm. Waga całkowita po zainstalowaniu do 200 kg/m2 |  |  |
|  | Analizator wykonujący badania techniką mikropłytkową. |  |  |
|  | Mikropłytki jednorazowego użytku | TAK – 10 punktów.NIE – 0 punktów. |  |
|  | Możliwość zaprogramowania każdego dostępnego testu w dowolnym momencie, również innych niż już rozpoczęte bez konieczności wykonania dodatkowych czynności przez użytkownika – dostarczający potwierdzi tę możliwość stosownymi dokumentami. |  |  |
|  | Możliwość wykonania oznaczenia przeciwciał odpornościowych. | TAK – 10 punktów.NIE – 0 punktów. |  |
|  | Możliwość wykonywania oznaczenia antygenu D w PTA. | TAK – 5 punktów.NIE – 0 punktów. |  |
|  | Możliwość dokładania probówek, płytek i odczynników oraz dostępu do wyników bez przerywania pracy analizatora. |  |  |
|  | Wykonywanie wielu (>3) różnych oznaczeń z próbki w tym samym czasie. |  |  |
|  | Ilość mikropłytek na pokładzie analizatora ≥ 15. |  |  |
|  | Niezależny program codziennej kontroli jakości odczynników. |  |  |
|  | Identyfikacja kodów kreskowych probówek w systemie ISBT 128 o rozdzielczości 200 i 300 dpi. |  |  |
|  | Identyfikacja badanych próbek i odczynników poprzez kody kreskowe albo numery rejestracyjne wprowadzone manualnie. |  |  |
|  | Zautomatyzowana dokumentacja i kontrola serii i terminu ważności wszystkich odczynników. |  |  |
|  | Automatyczny system informujący, jeżeli ilość odczynników nie jest wystarczająca. |  |  |
|  | Kompletna identyfikacja operatora oraz rejestracja jego czynności, rejestracja użytych próbek badanych i wykonanych testów. |  |  |
|  | System detekcji skrzepu. |  |  |
|  | Możliwość archiwizacji wykonanych badań oraz ponownego ich odczytu |  |  |
|  | Zapewnienie automatycznego przekazywania wyników wszystkich używanych testów do istniejącego w RCKiK w Krakowie systemu Bank krwi stworzonego przez firmę Asseco oraz na koszt dostawcy aktualizacji przy nowym systemie informatycznym (np. E-Krew). |  |  |
|  | Zapewnienie automatycznego systemu kontroli niezgodności wyników badań przesłanych z analizatora z wynikami znajdującymi się w systemie informatycznym Bank Krwi oraz transmisje danych , które są niezbędne na wyniku badania grupy krwi dawcy/pacjenta ( np. metoda wykonania badania) zgodnie z aktualnym rozporządzeniem. |  |  |
|  | Oprogramowanie analizatora w języku polskim. Wydruk protokołu badania w języku polskim. Protokół musi zawierać wydrukowany kod paskowy badanej donacji oraz flaga musi być oddzielona i wyróżniona z numeru donacji. |  |  |
|  | Zapewnienie wszystkich urządzeń, płynów płuczących, odkażalników koniecznych do wykonywania testów przez cały okres dzierżawy |  |  |
|  | Przeprowadzenie oraz udokumentowanie na koszt Wykonawcy kwalifikacji instalacyjnej, operacyjnej i procesowej analizatorów/systemów diagnostycznych we współpracy z Pracownią Grup Krwi Dawców i Działem Zapewnienia Jakości RCKiK w Krakowie zgodnie z wymaganiami ISO. Wykonawca przedstawi plan poszczególnych etapów kwalifikacji analizatorów/systemów diagnostycznych w miejscu użytkowania. Należy wyznaczyć punkty krytyczne i sprawdzić poprawność działania analizatorów/systemów diagnostycznych w odniesieniu do tych punktów. Protokoły muszą zawierać opis celu kwalifikacji, sposobu jej realizacji oraz wnioski potwierdzające osiągnięcie założonego celu. Do protokołów należy dołączyć protokoły kwalifikacji oraz certyfikaty walidacji lub wzorcowania zastosowanych zewnętrznych przyrządów pomiarowych. |  |  |
|  | Odczynniki , krwinki, materiały kontrolne i zużywalne niezbędne do przeprowadzenia kwalifikacji procesowej dostarczonego analizatora. W ramach kwalifikacji będzie wykonanych na analizatorze:- 30 oznaczeń grupy krwi ( ABO z oznaczeniem izoaglutynin i RhD - 50 badań kontroli serologicznej- 20 badań fenotypu Rh i antygenu K- 20 oznaczeń antygenów innych układów grupowych |  |  |
|  | 36 miesięczna gwarancja rozpoczyna się po oddaniu urządzenia do eksploatacji, która następuje po zainstalowaniu, zwalidowaniu (kwalifikacji urządzenia) oraz podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Protokół ten zostanie podpisany po wypełnieniu wszystkich wymagań opisanych w opisie przedmiotu zamówienia |  |  |
|  | **Wyposażenie.** |
|  | **PARAMETR WYMAGANY** | **PARAMETR OCENIANY** | **PARAMETR OFEROWANY** |
|  | Sprzęt komputerowy (PC) wraz z oprogramowaniem w języku polskim niezbędny do obsługi analizatora zgodnie z jego przeznaczeniem. |  |  |
|  | System podtrzymywania napięcia – minimum podtrzymania całego systemu (analizator wraz z komputerem) – 10 minut. |  |  |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne do wydruku protokołów badań wraz z materiałami zużywalnymi (tonery, bęben) na czas trwania dzierżawy. |  |  |
|  | Po wygaśnięciu dzierżawy RCKiK w Krakowie nabywa prawa do instalacji i użytkowania jednostanowiskowego oprogramowania do obsługi zarchiwizowanych protokołów badań wykonanych na analizatorze (dostawca musi dostarczyć licencję i nośniki z wyżej wymienionym oprogramowaniem). |  |  |
|  | **Wymagania dotyczące odczynników, materiałów zużywalnych.** |
|  | **PARAMETR WYMAGANY** | **PARAMETR OCENIANY** | **PARAMETR OFEROWANY** |
|  | Przy każdym odczynniku i zestawie krwinek wzorcowych należy podać producenta i numer katalogowy oraz objętość odczynnika. |  |  |
|  | Wymagane jest oznakowanie wszystkich odczynników i krwinek znakiem CE i numerem jednostki notyfikowanej, która zatwierdziła wyrób medyczny wykazu A i B Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro / Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (zgodnie z wymaganą, zastosowana procedurą oceny zgodności). |  |  |
|  | Wymaga się dostarczenia certyfikatu badania typu WE dla odczynników wykazu A i B Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro / Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz deklaracji zgodności wszystkich proponowanych odczynników. |  |  |
|  | Wymaga się aby wszystkie oferowane odczynniki i krwinki wzorcowe odpowiadały szczegółowym wymaganiom zawartym w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 30.03.2021r. w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi. (Dz.U.MZ 2021, poz. 28). W tym opinii IHiT jeżeli jest zgodnie z tymi przepisami wymagana. |  |  |
|  | Zamówione odczynniki powinny być dostarczane do siedziby RCKiK w Krakowie ul. Rzeźnicza 11, lub do Magazynu os. Na Skarpie 66. |  |  |
|  | Czas procedury reklamacyjnej odczynników rozumiany jako czas rozpatrzenia i dostarczenia odczynnika spełniającego wymagania nie dłuższy niż 10 dni roboczych. |  |  |
|  | Dostarczenie certyfikatów jakości dla każdej serii odczynnika. |  |  |
|  | Dostarczenie kart charakterystyk substancji niebezpiecznych odczynników, płynów płuczących jeżeli są wymagane. |  |  |
|  | Wymaga się aby odczynniki posiadały aktualne instrukcje w języku polskim. |  |  |
|  | Wymaga się aby odczynniki posiadały terminy ważności nie krótsze niż 6 miesięcy z wyłączeniem roztworów krwinek, których termin ważności nie może być krótszy niż 4 tygodnie od daty dostawy do zamawiającego. |  |  |
|  | Dostarczane odczynniki jednego asortymentu przy realizacji jednego zamówienie pochodzące z tej samej serii. | TAK – 5 punktów.NIE – 0 punktów. |  |
|  | Realizacja zamówienia w trybie „ cito” ( dotyczy dodatkowego poza harmonogramem dostaw zamówienia w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia). | TAK – 5 punktów.NIE – 0 punktów. |  |
|  | **Serwis.** |
|  | Analizator wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem objęty pełną bezpłatną gwarancją przez cały okres umowy. |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu: 12 godzin od zgłoszenia awarii, rozpoczęcie usuwania awarii w terminie do 24 godzin od zgłoszenia. |  |  |
|  | Techniczna infolinia serwisowa w języku polskim umożliwiająca zdalną diagnostykę i naprawę systemu automatycznego analizatora. Dostępność serwisu 7 dni w tygodniu np. linia pomocy technicznej, czynna minimum 12 godz./dobę. Należy podać numer telefonu. | TAK – 5 punktówNIE – 0 punktów. |  |
|  | Czas naprawy: do 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii. W przypadku niemożliwości usunięcia awarii w terminie do 5 dni roboczych, wykonawca zapewnia analizator zastępczy o parametrach takich samych parametrach funkcjonalno-użytkowych i technicznych. |  |  |
|  | Wykonawca przeprowadzi coroczne przeglądy i walidacje (walidacja obejmuje również czytnik kodów paskowych) wynikające ze specyfikacji technicznej analizatora konieczne dla zapewnienia pełnej jego sprawności, a także zobowiązuje się do jego naprawy (z wyjątkiem napraw wynikających z winy użytkownika) w czasie dzierżawy i w cenie dzierżawy. Wszelkie wykonane czynności konserwacyjne i naprawy zostaną potwierdzone w książce serwisowej oraz poprzez oznakowanie analizatora stosowną nalepką informacyjną. |  |  |
|  | W przypadku ujawnienia w trakcie trwania umowy niemożliwej do usunięcia wady lub trzykrotnej naprawy istotnego podzespołu lub podzespołów analizatora, wykonawca dokona wymiany analizatora na nowy, wolny od wad. |  |  |
|  | **Szkolenie.** |
|  | Szkolenie pracowników z obsługi analizatora i interpretacji wyników – potwierdzone stosownymi imiennymi certyfikatami. |  |  |
|  | **Dokumenty.** |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim. |  |  |
|  | Certyfikaty/deklaracje CE. |  |  |
|  | Świadectwo wzorcowania zastosowanej aparatury kontrolno – pomiarowej w procesie walidacji. |  |  |
|  | Plan przeglądu analizatora. |  |  |
|  | Plan terminów zamówień i dostaw odczynników. |  |  |

……….................., dnia ……………… 202…. r. …………..................................................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

Część I – KALKULACJA CENOWA, należy uzupełnić według poniższych wskazówek:

Cenę należy obliczyć według następujących zasad:

1. Wykonawca winien określić, dla każdej pozycji cenę jednostkową netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto przez liczbę/j. m. oraz wartość brutto przez przemnożenie wartości netto przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). W pozycjach dla których wskazano jedynie prognozowaną ilość badań należy przeliczyć wartość netto podając ilości/j.m. z zaokrągleniem do pełnego opakowania.
2. Wszystkie wartości kosztorysowe, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku;
3. Wykonawca powinien wycenić wszystkie wymagane pozycje – **pod rygorem odrzucenia oferty**;
4. Wartość netto oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności zakładany zysk, cła i opłaty celne, koszty dostawy do siedziby Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu, koszty serwisu, instruktażu, wyposażenia;
5. **Wartość brutto stanowi wartość oferty (cenę).**

Część II – WYMAGANIA FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE, należy uzupełnić kolumnę „funkcjonalność oferowana” tj. podać wszystkie parametry funkcjonalno-użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.

W kolumnie „parametr oferowany” należy podać (opisać) parametry techniczne zaoferowanego przedmiotu zamówienia i/lub wykreślić odpowiednio „TAK” albo „NIE”

**ZP – 09/22**

**Załącznik nr 4 do SWZ**

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane w trybie art. 126 ust. 1 ustawy –**

**dotyczące aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy.**

W odpowiedzi na otrzymane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych wraz z dzierżawą systemu diagnostycznego z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem** – wezwanie do złożenia oświadczeń lub dokumentów w trybie art. 126 ust. 1 ustawy, działając w imieniu i na rzecz wykonawcy:

….................................................................................................................................................................................

(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANĄ PEŁNĄ NAZWĘ WYKONAWCY)

z siedzibą w

….................................................................................................................................................................................

(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANY ADRES)

….................................................................................................................................................................................

(NR TELEFONU, FAX, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ)

Oświadczam, że informacje zawarte w złożonym przeze mnie oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 nie uległy zmianie i pozostają aktualne na dzień złożenia niniejszego oświadczenia aktualizacyjnego.

……….................., dnia ……………… 202… r. …………..................................................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

**ZP – 09/22**

**Załącznik nr 5 do SWZ**

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane w trybie art. 126 ust. 11 ustawy –**

**dotyczące przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

**o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy.**

W związku z opublikowaniem pod adresem <https://rckik.krakow.pl/bip-przetargi/> informacji wskazanej w art. 222 ust. 5 ustawy dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych wraz z dzierżawą systemu diagnostycznego z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem**, działając w imieniu i na rzecz wykonawcy:

….................................................................................................................................................................................

(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANĄ PEŁNĄ NAZWĘ WYKONAWCY)

z siedzibą w

….................................................................................................................................................................................

(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANY ADRES)

….................................................................................................................................................................................

(NR TELEFONU, FAX, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ)

Oświadczam, że:

1. wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu \*).
2. wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi wykonawcami\* którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu).

Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu, należących do tej samej grupy kapitałowej\*\*\*):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie załączamy dowody potwierdzające, że złożona przeze mnie oferta została sporządzona niezależnie od wymienionych powyżej wykonawców.\*\*\*)

……….................., dnia ……………… 202… r. …………..................................................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

\*) – niewłaściwe skreślić

\*\*) – należy załączyć listę podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej

\*\*\*) – stosowne dowody należy załączyć w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

**ZP – 09/22**

**Załącznik nr 6 do SWZ**

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane w trybie art. 126 ust. 1 ustawy –**

**dotyczące aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 7-8 i 10 ustawy.**

W odpowiedzi na otrzymane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych wraz z dzierżawą systemu diagnostycznego z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem** – wezwanie do złożenia oświadczeń lub dokumentów w trybie art. 126 ust. 1 ustawy, działając w imieniu i na rzecz wykonawcy:

….................................................................................................................................................................................

(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANĄ PEŁNĄ NAZWĘ WYKONAWCY)

z siedzibą w

….................................................................................................................................................................................

(NALEŻY PODAĆ ZAREJESTROWANY ADRES)

….................................................................................................................................................................................

(NR TELEFONU, FAX, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ)

Oświadczam, że informacje zawarte w złożonym przeze mnie oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 nie uległy zmianie i pozostają aktualne na dzień złożenia niniejszego oświadczenia aktualizacyjnego.

……….................., dnia ……………… 202… r. …………..................................................................................

/pieczęć i podpis osoby upoważnionej/