## 1
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 1
CZEŚĆ DOT. DZIERŻAWY
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F | G=(DxE) | H | I =(G*H)+G | J
1.0 | Aparat pomiaru odczytu OB wraz z podłączeniem do systemu informatycznego | Tak |  | miesiąc dzierżawy | 36
1.1 | Aparat zawiera wszystkie elementy niezbędne do wykonania pomiaru i odczytu (dedykowane aparatowi do pomiaru OB. mieszadło zewnętrzne lub wewnętrzne, dedykowany aparatowi do pomiaru OB czytnik kodów kreskowych zewnętrzny lub wewnętrzny, dedykowana aparatowi do pomiar OB drukarka, papier do drukarki) | Tak
1.2 | Minimalna liczba probówek na pokładzie 15 sztuk | Tak
1.3 | Czas trwania oznaczenia nie dłużej niż 30 minut | Tak
1.4 | Oferent zapewnia podłączenie aparatu do systemu informatycznego w laboratorium | Tak
1.5 | Oferent zapewnia okresowe przeglądy techniczne i dopuszczenia do pracy (przynajmniej raz w roku) oraz zapewnia dokonywanie niezbędnych napraw wynikających z normalnej ekspoloatacji aparatu w całym okresie obowiązywania umowy | Tak
1.6 | Oferent zapewnia szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu | Tak
1.7 | Mozliwośc dokonania odczytu pomiaru OB. w skróconym czasie do 15 min. | Tak
1.8 | czas usunięcia awarii - do 72 h | Tak
1.9 | czas reakcji na zgłoszenie awarii sprzetu do 24 h w dni robocze | Tak
1.10 | Back up do aparatu w postaci statywu skalowanego kompatybilnego z probówkami lub aparaut do pomiaru odczytu OB.na min. 10 probówek | Tak
Suma:
CZEŚĆ DOT. DOSTAWY
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto |  | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
B | B1 | B2 | C | D | E | F | G=(DxE) | H | I =(G*H)+G | J | I
1.0 | Probówko-strzykawka lub probówka z aktywatorem krzepnięcia, do pozyskiwania surowicy bez żelu separującego | Tak |  | szt. | 400
1.1 | pojemność 5,5 - 6,0 ml | Tak
2.0 | Probówko-strzykawka lub probówka do pozyskiwania surowicy, z żelem separującym | Tak |  | szt. | 160000
2.1 | pojemność 2,4 - 2,6 ml | Tak
3.0 | Probówko-strzykawka lub probówka do pozyskiwania surowicy, z żelem separującym | Tak |  | szt. | 105000
3.1 | pojemność 3,5 - 4,0 ml | Tak
4.0 | Probówko-strzykawka lub probówka do pozyskiwania surowicy, z żelem separującym | Tak |  | szt. | 35000
4.1 | pojemność 4,5 - 5,0 ml | Tak
5.0 | Probówko-strzykawka lub probówka do morfologii z K3-EDTA | Tak |  | szt. | 215000
5.1 | pojemność 1,0 - 2,0 ml | Tak/podać
6.0 | Probówko-strzykawka lub probówka do morfologii z K3-EDTA | Tak |  | szt. | 600
6.1 | pojemność 2,5 - 3,0 ml | Tak
7.0 | Probówko-strzykawka lub probówka do serologii z rozszerzona etykietą z K3- EDTA | Tak |  | szt. | 36000
7.1 | pojemność 4,0-4,5 ml | Tak
8.0 | Probówko-strzykawka lub probówka do koagulologii z cytrynianem sodowym 3,2% | Tak |  | szt. | 115000
8.1 | probówka z podwójnymi ściankami , pojemność 1,4-2,0 ml | Tak
9.0 | Probówko-strzykawka lub probówka do koagulologii z cytrynianem sodowym 3,2% | Tak |  | szt. | 5000
9.1 | probówka z podwójnymi ściankami o pojemności 2,5-3,5 ml | Tak
10.0 | Probówko-strzykawka lub probówka do glukozy z fluorkiem sodu i EDTA | Tak |  | szt. | 3000
10.1 | pojemność 2,0 - 2,7 ml | Tak
11.0 | Strzykawka pakowana pojedynczo do równowagi kwasowo-zasadowej z heparyną litową balansowana wapniem | Tak |  | szt. | 42000
11.1 | pojemność 1,0 - 2,0 ml | Tak
12.0 | Probówko-strzykawka lub probówka do OB z cytrynianem sodu3,2%- 3,8 % | Tak |  | szt. | 24000
12.1 | pojemność 1,5 - 3,5 ml | Tak
12.2 | w pełni kompatybilna z aparatem do OB. | Tak
13.0 | Probówko-strzykawka lub probówka do pozyskiwania osocza z heparyną litową i separatorem mechanicznym lub z heparyną litową i żelem separującym | Tak |  | szt. | 800
13.1 | pojemność 2,7 - 4,5 ml | Tak
14.0 | Probówko-strzykawka lub probówka do pozyskiwania osocza z heparyną litową | Tak |  | szt. | 600
14.1 | pojemność 2,0 - 2,7 ml | Tak
15.0 | Probówko- strzykawka lub probówka próżniowa bez dodatku ( tzw. do odrzucenia ) | Tak |  | szt. | 120000
15.1 | pojemność 2,0-3,0 ml | Tak
15.2 | probówka posiada inny kolor korka aniżeli inne probówki wymienione w tym formularzu | Tak
16.0 | Igły z systemu do probówko-strzykawki / probówki z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym na igle lub uchwycie | Tak |  | szt. | 8000
16.1 | grubość 0,7 mm (22G) | Tak
17.0 | Igły z systemu do probówko-strzykawki/probówki z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym na igle lub uchwycie | Tak |  | szt. | 150000
17.1 | grubość 0,8 mm (21G) | Tak
18.0 | Igła motylkowa z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym z adapterem luer | Tak |  | szt. | 62000
18.1 | grubość 0,8 mm (21G) | Tak
19.0 | Igła motylkowa z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym z adapterem luer | Tak |  | szt. | 5000
19.1 | grubość 23 G ( 0,6 mm ) | Tak
20.0 | Igła motylkowa z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym z adapterem luer | Tak |  | szt. | 5000
20.1 | grubość 25 G ( 0,5 mm ) | Tak
21.0 | Igła z wizualizacją fabrycznie połączona z uchwytem 21G pakowana pojedynczo ( całość posiadająca zabezpieczenie przeciwzakłuciowe, całość sterylna) lub igła motylkowa z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym fabrycznie połączona z uchwytem lub odpowiednią końcówką - multiadapterem w przypadku systemów aspiracyjno - próżniowych 21 G ( 0,8 ) | Tak |  | szt. | 27000
22.0 | Igła motylkowa do butelek na posiew krwi z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym fabrycznie połączona z uchwytem ( całość sterylna w jednym opakowaniu) - szeroki uchwyt dopasowany do butelek typu biomerieux lub igła motylkowa z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym z adapterem luer pakowana sterylnie + uchwyt dopasowany do butelek typu Biomerieux zapakowany sterylnie | Tak |  | szt. | 6000
22.1 | grubość do wyboru 21 i 23 G ( 0,8 i 0,6 ) | Tak
22.2 | długość wężyka 18-30 cm | Tak
23.0 | Łącznik typu Luer do wenflonów, wkłuć centralnych, linii tętniczych | Tak |  | szt. | 93000
24.0 | Opaska uciskowa (staza) | Tak |  | szt. | 500
24.1 | automatyczne zapięcie | Tak
25.0 | Uchwyt jednorazowy z gwintem bez zabezpieczenia (jeśli system tego wymaga) | Tak |  | szt. | 165100
26.0 | Uchwyt jednorazowy z gwintem z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym (jeśli system tego wymaga ) | Tak |  | szt. | 158000
27.0 | Termin ważności probówek od dnia wystawienia FV/dostawy minimum 8 miesięcy , w przypadku probówek do koagulologii ( poz.8,9) dopuszcza się minimum 4 miesięczny termin ważności od daty wystawienia FV/ dostawy (otwarcie opakowania handlowego nie zmienia terminu ważności probówek) | Tak
28.0 | Każda probówka/strzykawko-probówka i igły posiadają zaznaczoną datę ważności na etykiecie oraz numer seryjny | Tak
29.0 | Dostawa do max 5 dni roboczych | Tak
30.0 | Na każdym uchwycie jednorazowym (jeśli system wymaga uchwytu) logo lub nazwa systemu lub nazwa producenta | Tak
31.0 | Zamawiający wymaga aby Wykonawca 3 krotnie podczas trwania umowy, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego przeprowadził bezpłatne szkolenia dla personelu szpitala w zakresie stosowania oferowanego systemu zamkniętego pobierania krwi oraz minimalizacji błędów przedlaboratoryjnych. W porozumieniu z Kierownikiem Laboratorium i Naczelną Pielęgniarką | Tak
32.0 | Przeprowadzenie w szpitalu obserwacji fazy przed analitycznej w zakresie prawidłowego poboru krwi i postępowania z materiałem badanym na 4 oddziałach, 1 raz w roku ( łącznie 3 ) i każdorazowo przedstawienie raportu w tym zakresie - do 2 miesięcy od dnia przeprowadzenie obserwacji. W porozumieniu z Kierownikiem Laboratorium i Naczelną Pielęgniarką | Tak
33.0 | Zgodnie z zaleceniami KIDL/EFLM system powinien pochodzić od jednego producenta. Jeżeli elementy systemu zamkniętego nie pochodzą od jednego producenta, należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego oświadczenie od tychże producentów o wzajemnej kompatybilnosci | Tak/ podać informacje
34.0 | Zaoferowany asortyment posiada : • Deklarację Zgodności producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego). • Certyfikat CE wystawiony przez Jednostkę Notyfikującą (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III). • Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego dostarczy w/w dokumenty zgodnie z art. 26. 1 ustawy PZP, pkt. 4.2 SIWZ | Tak
Suma:
Wykonawca zgodnie z pkt. 11.2.6 SIWZ (miejsce i forma złożenia) złoży po 3 szt. dla cześci dot. dostawy pak. 1 poz. od 1.0 do 15.0 (oprócz strzywaki z poz. 11) celem oceny zgodności z SIWZ i przyznania pkt. Wykonawcy w poniższych kryteriach.
| Kryteria: | ilość max. pkt | co należy podać : | Podać - potwierdzić
| Kryterium (K1) - Za każdą probówkę z zamknięciem odkręcanym (z gwintem) Wykonawca otrzyma 1 pkt (maksymalnie można zdobyć 14 pkt ) | 0-14 pkt | Proszę podać w jakich pozycjach tj. od 1.0 do 15.0 (oprócz poz. 11) zostały zaoferowane probówki z zamknięciem (gwintem)
| Kryterium (K2) - Probówka do morfologii z poz. 6 o małej objętości maksymalnie do 1,2 ml | 5 pkt. | Proszę podać pojemność zaoferowanej probowki w pozycji 5.0
| Kryterium (K3) - Wszystkie probówki z tworzywa sztucznego | 2 pkt | Proszę podać w jakich pozycjach tj. od 1.0 do 15.0 (oprócz poz. 11) zostały zaoferowane probówki z tworzywa sztucznego
| Kryterium (K4) - Termin ważności probówki do koagulologii min. 8 miesięcy | 1 pkt | Proszę podać termin ważności probówki do koagulologii w miesiącach
| Kryterium (K5) - Probówki systemu zamkniętego do poboru krwi pakowane po 50 szt. (max. 100 ) | 3 pkt | Proszę podać informację po ile sztuk będą pakowane probówki systemu zakmniętego do poboru krwi
| Kryterium (K6) - Wszystkie elementy systemu zamkniętego pochodzą od jednego producenta | 6 pkt | Proszę podać informację czy wszystkie elementy systemu zamkniętego pochodzą od jednego producenta tzn. cały pakiet 1 (cześć. dot.dostawy i dzierżawy)
| Kryterium (K7) - Zaoferowanie poza zabezpieczeniem ostrza na igle lub uchwycie - igly z okienkiem wizualizacyjnym w poz. 16 i 17 | 9 pkt | Proszę podać informacje czy poza zabezpieczeniem ostrza na igłę lub uchwcie - igła posiada okienko wizualizacyjne
Uwagi:
Dla pozycji 25, 26 - Jeżeli system nie wymaga uchwytów jednorazowych w polu dotyczącym spełnienie warunków granicznych należy wpisać NIE DOTYCZY
Pozycję 26 należy wypełnić w przypadku zaoferowania zabezpieczenia igieł na uchwycie jednorazowym i należy wpisać w niej ilość uchwytów, które odpowiadają sumie ilości igieł z pozycji 16, 17 po czym należy pomniejszyć ilość uchwytów o sumę ilości z poz. 16,17 w pozycji 25, jednocześnie w pozycji 16,17, wpisać cenę za igłę bez zabezpieczenia ostrza. Suma pozycji 25 i 26 powinna odpowiadać liczbie 323100

## 2
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 2
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, numer katalogowy
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G)
1.0 | Probówka Mikrometoda z akt. wykrzepiania i żelem separującym (surowica) |  |  | szt. | 10000 | 0.66 | 6600 | 8% | 7128
1.1 | probówka z korkiem z kapilarą | tak
1.2 | minimalna długość kapilary 50 mm | tak
1.3 | maksymalna długość kapilary 70 mm | tak
1.4 | pojemność w zakresie 200-500 mikrolitrów | tak
1.5 | probówka z aktywatorem wykrzepiania i żelem separującym (oba komponenty w jednej probówce) | tak
1.6 | probówka połączona z koreczkiem do zamknięcia po pobraniu próbki | tak
1.7 | probówka z materiału przeźroczystego dla łatwego monitorowania objętości pobranego materiału (tj. nie dopuszcza się probówek mętnych) | tak
1.8 | kapilara zdejmowalna wraz z nasadką | tak
1.9 | przeznaczona do pozyskiwania surowicy | tak
2.0 | Probówka Mikrometoda z EDTA K do oznaczeń morfologii |  |  | szt. | 10000 | 0.44 | 4400 | 8% | 4752
2.1 | probówka z korkiem z kapilarą | tak
2.2 | maksymalna długość kapilary 70 mm | tak
2.3 | pojemność w zakresie 200-500 mikrolitrów | tak
2.4 | probówka z materiału przeźroczystego dla łatwego monitorowania objętości pobranego materiału (tj. nie dopuszcza się probówek mętnych) | tak
2.5 | probówka połączona z koreczkiem do zamknięcia po pobraniu próbki | tak
2.6 | kapilara zdejmowalna wraz z nasadką | tak
2.7 | probówka z EDTA-K | tak
2.8 | przeznaczona do oznaczeń morfologii | tak
Suma:
| Kryteria: | ilość max. pkt | co należy podać : | Podać - potwierdzić
| Kryterium (K1) - Długość kapilary w poz. 1.0 | 20 pkt | Proszę podać długość (w mm) zaoferowanej kapilary w poz. 1.0
| Kryterium (K2) - Długość kapilary w poz. 2.0 | 20 pkt | Proszę podać długość (w mm) zaoferowanej kapilary w poz. 1.0