

Znak: ZOZ.V.010/DZP/29/23 Sucha Beskidzka dnia 16.06.2023r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu medycznego.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

**Pytanie 1**

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 200 zł na 50 zł?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 2**

Dotyczy warunków umowy § 7

Zwracamy się z prośba o ujęcie dodatkowej klauzuli:

„Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar.”

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 3**

Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może przenieść wierzytelności na osobę trzecią bez zgody podmiotu tworzącego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności zgodnie z art. 54 ust. 5 i 6 Ustawy o działalności leczniczej. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 4**

Dotyczy warunków załącznika nr 1a i 1k – warunki gwarancji i serwisu, pkt. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostępność części zamiennych przez min. 8 lat?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 5**

Dotyczy warunków załącznika nr 1k - pakiet 11, pkt. 5, 14, 19, 31, 44, 45

Prosimy o dopuszczenie endoskopów z wbudowanymi światłowodami (technologia światłowodowa) z zabezpieczeniem styków elektrycznych konektora za pomocą kapturka ochronnego.

**Odp. zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 6**

Dotyczy warunków załącznika nr 1k - pakiet 11, SERWIS I GWARANCJA, pkt. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego istotnego podzespołu na nowy /dopuszczamy 3-krotną naprawę, w przypadku 4 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**