## Narzędzia, kontenery, implanty
Załącznik nr 1a do SIWZ
Lp | Ilość | Nazwa | Wartość netto |  | Stawka VAT | Wartość brutto |  | Opis (Producent/Nazwa oferowanego sprzętu, sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2019r.
1 | kpl | Instrumentraium do zabiegów oparacyjnych wg poniższego zestawienia
Lp | Nr Katalogowy | Nazwa | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
Abrazja x 4
1 |  | Kleszcze haczykowate, ginekologiczne-kulociąg Braun, 1x1z., dł. 26 cm | 2
2 |  | Sonda maciczna Sims, sztywna, Ø 4 mm, dł. 33 cm | 1
3 |  | Kleszcze do polipów, guzów i tamponady Foerster, okienkowe "pętla", proste, rowkowane, dł. 25 cm | 1
4 |  | Wziernik pochwowy Kallmorgen, fig. 1, łopatka żłobkowa, 70x40 mm | 1
5 |  | Skrobaczka maciczna Recamier, ostra, sztywna, fig. 1, szer. 7 mm, dł. 30,5 cm | 1
6 |  | Skrobaczka maciczna Recamier, ostra, sztywna, fig. 3, szer. 9 mm, dł. 31 cm | 1
7 |  | Skrobaczka maciczna Recamier, ostra, sztywna, fig. 4, szer. 11 mm, dł. 31 cm | 1
8 |  | Skrobaczka maciczna Recamier, ostra, sztywna, fig. 6, szer. 14 mm, dł. 31,5 cm | 1
9 |  | Skrobaczka maciczna Recamier, ostra, sztywna, fig. 8, szer. 16 mm, dł. 32 cm | 1
10 |  | Skrobaczka maciczna Recamier, ostra, sztywna, fig. 10 ,szer. 20 mm, dł. 32 cm | 1
11 |  | Kleszczyki ginekologiczne biopsyjne Faure, Ø 8,4 mm, dł. 21 cm | 1
12 |  | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 3 mm, dł. 18,5 cm | 1
13 |  | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 4 mm, dł. 18,5 cm | 1
14 |  | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 5 mm, dł.18,5 cm | 1
15 |  | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 6 mm, dł. 18,5 cm | 1
16 |  | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 7 mm, dł. 18,5 cm | 1
17 |  | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 8 mm, dł. 18,5 cm | 1
18 |  | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 9 mm, dł. 18,5 cm | 1
19 |  | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 10 mm, dł. 18,5 cm | 1
20 |  | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 11 mm, dł. 18,5 cm | 1
21 |  | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 12 mm, dł. 18,5 cm | 1
22 |  | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 13 mm, dł. 18,5 cm | 1
23 |  | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 14 mm, dł. 18,5 cm | 1
24 |  | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 15 mm, dł. 18,5 cm | 1
25 |  | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 3,5 mm, dł. 18,5 cm | 1
26 |  | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 4,5 mm, dł. 18,5 cm | 1
27 |  | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 5,5 mm, dł. 18,5 cm | 1
28 |  | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 6,5 mm, dł. 18,5 cm | 1
29 |  | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 7,5 mm, dł. 18,5 cm | 1
30 |  | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 8,5 mm, dł. 18,5 cm | 1
31 |  | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 9,5 mm, dł. 18,5 cm | 1
32 |  | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 10,5 mm, dł. 18,5 cm | 1
33 |  | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 11,5 mm, dł. 18,5 cm | 1
34 |  | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 12,5 mm, dł. 18,5 cm | 1
35 |  | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 13,5 mm, dł. 18,5 cm | 1
36 |  | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, Ø 14,5 mm, dł. 18,5 cm | 1
37 |  | Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 14,5 cm | 1
38 |  | Wziernik pochwowy Scherbak, 58x40-60 mm | 1
39 |  | Rękojeśc do wziernika Scherbak , dł. 20 cm | 1
40 |  | Taca kontenera marSafe, 3/4, 410x251x25 mm | 1
41 |  | Taca kontenera marSafe, 3/4, 410x251x44 mm | 1
42 |  | Mata silikonowa do tacy 3/4, 400x250 mm | 2
Suma:
Suma dla 4 zestawów:
Zestaw narzędzi dodatkowych do Abrazji:
1 |  | Kleszcze haczykowate, ginekologiczne-kulociąg Braun, 1x1z., dł. 26 cm | 6
2 |  | Wziernik pochwowy Scherbak, 58x40-60 mm | 3
3 |  | Rękojeśc do wziernika Scherbak , dł. 20 cm | 3
4 |  | Skrobaczka maciczna Recamier, ostra, sztywna, fig. 6, szer. 14 mm, dł. 31,5 cm | 4
5 |  | Skrobaczka maciczna Recamier, ostra, sztywna, fig. 8, szer. 16 mm, dł. 32 cm | 4
6 |  | Skrobaczka maciczna Recamier, ostra, sztywna, fig. 3, szer. 9 mm, dł. 31 cm | 4
7 |  | Kleszczyki ginekologiczne biopsyjne Faure, Ø 8,4 mm, dł. 21 cm | 4
8 |  | Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy), Pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną ilość sterylizacji z automatycznym systemem plombowania. Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, posiadająca wbudowany znacznik poddania kontenera procesowi sterylizacji. Pokrywa każdego z kontenerów wykonana z wysokoudarowego tworzywa sztucznego. Kolor rączki wanny do wyboru przez Zamawiającego. Wymiary pojemnika 272x553x140 mm/± 3 mm | 1
Suma:
Zestaw do porodu x 10
1 |  | Nożyczki do pępowiny Busch, ostrza sierpowe, 1 ząbkowane, dł. 16 cm | 1
2 |  | Imadło do igieł Mayo-Hegar, proste, dł. 18,5 cm | 1
3 |  | Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 18 cm | 1
4 |  | Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 18 cm | 1
5 |  | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 16,5 cm | 2
6 |  | Nożyczki chirurgiczne Standard (Cooper), końce tępo-tępe, zagięte, dł. 14,5 cm | 1
Suma:
Suma dla 10 zestawów:
Zestaw narzędzi dodatowych do porodu
1 |  | Imadło do igieł Mayo-Hegar, proste, dł. 18,5 cm | 5
2 |  | Imadło do igieł Mayo-Hegar, proste, dł. 24 cm | 5
3 |  | Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 23 cm | 5
4 |  | Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 14,5 cm | 5
5 |  | Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 16 cm | 2
6 |  | Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 23 cm | 5
7 |  | Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 14,5 cm | 5
8 |  | Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 16 cm | 2
9 |  | Kleszcze naczyniowe Pean, delikatne, proste, dł. 13,5 cm | 5
Suma:
Zestaw do cięcia cesarskiego x 2
1 |  | Hak Fritsch, łopatka "siodłowa" 39x50 mm rękojeść płaska, ażur, dł. 25 cm | 2
2 |  | Skrobaczka maciczna Recamier, ostra giętka, fig. 10, szer. 20 mm, dł. 32 cm | 1
3 |  | Kleszcze do polipów i tamponowania-korncang Gross-Maier, zagięte z zamkiem, dł. 26,5 cm | 1
4 |  | Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 16 cm | 2
5 |  | Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 20 cm | 2
6 |  | Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 16 cm | 2
7 |  | Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 20,5 cm | 2
8 |  | Trzonek standardowy Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, dł. 13,5 cm | 1
9 |  | Nożyczki preparacyjne Standard Metzenbaum, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 20,5 cm | 4
10 |  | Nożyczki chirurgiczne Standard, końce tępe, proste, dł. 20, 5cm | 4
11 |  | Nożyczki do pępowiny Busch, ostrza sierpowe, 1 ząbkowane, dł. 16 cm | 4
12 |  | Imadło do igieł Mayo-Hegar, proste, dł. 20,5 cm | 2
13 |  | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), proste, dł. 20,5 cm | 6
14 |  | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 24 cm | 3
15 |  | Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner), 1x2 z., proste, dł. 24 cm | 4
16 |  | Kleszcze do polipów, guzów i tamponady Foerster, okienkowe "pętla", proste, rowkowane, dł. 25 cm | 6
17 |  | Kleszcze do wyrostka Mikulicz, 1x2 z., lekko zagięte, dł. 18,5 cm | 6
18 |  | Kleszcze naczyniowe Pean-Nippon, proste, dł. 16,5 cm | 9
19 |  | Taca kontenera marSafe, 3/4, 410x251x25 mm | 1
20 |  | Mata silikonowa do tacy 3/4, 400x250 mm | 1
Suma:
Suma dla 2 zestawów:
GWARANCJA
|  | Okres gwarancji (min. 24 miesiace) |  |  | Wartość oferowana
Wartość netto
Wartość brutto:
Warunki płatności: