**Załącznik nr 3 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia – inkubator do mikroskopu IX83**

**Oferuję:**

Model/typ

Producent/kraj

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania:** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak)** |
| **1.** | Czarne ściany komory |  |
| **2.** | Oświetlenie LED wewnątrz komory |  |
| **3.** | Kontroler temperatury i nagrzewacz 220 – 240 V |  |
| **4.** | Kontroler gazów CO2/O2 |  |
| **5.** | Kontrola stężenia CO2 w zakresie min. 0-20% z krokiem min. 0,1% |  |
| **6.** | Kontrola stężenia O2 w zakresie min. 0-21% z krokiem min. 0,1% |  |
| **7.** | Łatwy dostęp do stolika mikroskopu poprzez przesuwane drzwiczki, bardzo prosta instalacja i deinstalacja komory z ramy mikroskopu nie wymagająca ingerencji serwisu |  |
| **8.** | Oprogramowanie do pełnej kontroli inkubatora |  |
| **9.** | Inkubator musi być kompatybilny z mikroskopem Olympus IX83, który wyposażony jest w stolik zmotoryzowany |  |

*Formularz należy podpisać*

*kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej