Nr postępowania: C/6/2025

**Załącznik nr 6**

**KRATY NA URZĄDZENIACH WODNO-MELIORACYJNYCH**

**NA TERENIE SZCZECINA**

- **rozliczenie ryczałtowe**

- oczyszczenie krat i terenu przyległego (min. 2 m od kraty) z zanieczyszczeń

- zebranie i wywóz zanieczyszczeń na wysypisko wraz z opłatami

- naprawa krat (uzupełnienie prętów, prostowanie, itp.)

- wyjęcie krat z wody, założenie

- usunięcie padliny

Zamawiający zaleca, by Wykonawca przed sporządzeniem oferty cenowej (wyceny prac) zapoznał się ze stanem technicznym krat i ich rozmieszczeniem na terenie miasta.

Roboty nie ujęte w powyższym wykazie (np. wykonanie nowej kraty) będą rozliczane kosztorysem powykonawczym wg składników wyceny robót, KNR–ów, kalkulacji, średnich cen z informatorów cenowych na materiał i sprzęt obowiązujących w danym kwartale,   
w którym wykonywana będzie dana praca.

Powyższe prace Wykonawca będzie wykonywał jedynie na wyraźne polecenie Zamawiającego w ramach eksploatacji urządzeń wodnomelioracyjnych.

Objazdy krat – każdorazowo po ulewnych deszczach lub w ich trakcie (jeżeli są długotrwałe), a także w przypadku roztopów, po zawiadomieniu Zamawiającego o zamiarze ich wykonania.