## OPZ
FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SWZ Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadkach określających dany parametr przedmiotu zamówienia przez odniesienie, m.in., do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 4 uPZP. Szczegółowy opis zasad równoważności zawiera pkt. 2.2 SWZ. Przedmiot zamówienia – fabrycznie nowy wyprodukowany w 2023 r. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania przedmiotu umowy przez Personel Zamawiającego.
Lp. | Opis parametrów granicznych (minimalnych wymaganych)
A. Wymagania ogólne
I. Serwer I - 1 sztuka
1. | Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany.
2. | Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością jednoczesnej instalacji min. 8 dysków 2.5" Hot-Plug (SAS, SATA,SSD, NVMe) wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz opcjonalnym organizatorem do kabli.
3. | Płyta główna z możliwością zainstalowania min. jednego procesora. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.
4. | Zainstalowany min. 1 procesor mający dokładnie 32-rdzenie, min. 3.2GHz, klasy x86 osiągające w teście SPECrate2017_fp_base wynik min. 445 Wynik dostępny na stronie https://spec.org
5. | Minimum 512GB DDR5 RDIMM działającej z efektywną prędkością 4800MT/s, na płycie głównej powinny znajdować się minimum 12 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. System musi mieć możliwość rozbudowy do min. 1,5 TB DDR5 3DS RDIMM
6. | Minimum 4 sloty PCIe x16 GEN4 FH. Możliwość dołożenia dodatkowych dwóch slotów PCIe Gen5. Slot OCP do instalacji karty sieciowej. Przynajmniej dwa sloty muszą być wolne i gotowe do instacji kart rozszerzeń.
7. | Wbudowane min. 4 interfejsy sieciowe min. 10Gb BaseT (porty nie mogą zostać osiągnięte poprzez karty w slotach PCIe).
8. | Zainstalowane min. 2 dyski min. 800GB NVMe z interfejsem U.3 oraz min. 4 dyski min. 7.68TB z interfejsem U3
9. | Zintegrowana karta graficzna z wbudowaną dedykowaną pamięcią min 16MB, umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200 przy częstotliwości odświeżania min 60Hz
10. | Zasilacze redundantne, Hot-Swap min. 1100W każdy
11. | Wentylatory redundantne, Hot-Swap, posiadające redundantne silniki w każdym wentylatorze. Z uwagi na wysokie TDP procesorów muszą osiągać prędkość min. 23k obrotów / minutę. Gwarancja poprawnego działania serwera nawet w temp. 30st C.
12. | Dokumentacji w języku polskim lub angielskim
13. | min. 5 lat gwarancji producenta , w przypadku awarii dyski pozostają u zamawiającego
14. | Zamawiający oczekuje możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie NBD (następny dzień roboczy) następującymi kanałami: telefonicznie, przez Internet oraz z wykorzystaniem aplikacji
II. Serwer II - 2 sztuki
1. | Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany.
2. | Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością jednoczesnej instalacji min. 8 dysków 2.5" Hot-Plug (SAS, SATA,SSD, NVMe) wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz opcjonalnym organizatorem do kabli.
3. | Płyta główna z możliwością zainstalowania jednego procesora. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.
4. | Zainstalowane min. 2 procesory mający dokładnie po 32-rdzenie, min. 3.2GHz, klasy x86 osiągające w teście SPECrate 2017_fp_base wynik min. 892 Wynik dostępny na stronie https://spec.org
5. | Minimum 512GB DDR5 RDIMM działającej z efektywną prędkością 4800MT/s, na płycie głównej powinny znajdować się minimum 12 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. System musi mieć możliwość rozbudowy do 1,5 TB DDR5 3DS RDIMM
6. | Minimum 4 sloty PCIe x16 GEN4 FH. Możliwość dołożenia dodatkowych dwóch slotów PCIe Gen5. Slot OCP do instalacji karty sieciowej. Przynajmniej dwa sloty muszą być wolne i gotowe do instacji kart rozszerzeń.
7. | Wbudowane min. 4 interfejsy sieciowe min. 10Gb BaseT (porty nie mogą zostać osiągnięte poprzez karty w slotach PCIe).
8. | Zainstalowane min. 2 dyski min. 960GB NVMe
9. | Zintegrowana karta graficzna z wbudowaną dedykowaną pamięcią min 16MB, umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200 przy częstotliwości odświeżania min 60Hz
10. | Zasilacze redundantne, Hot-Swap min. 1100W każdy
11. | Wentylatory redundantne, Hot-Swap, posiadające redundantne silniki w każdym wentylatorze. Z uwagi na wysokie TDP procesorów muszą osiągać prędkość min. 23k obrotów / minutę. Gwarancja poprawnego działania serwera nawet w temp. 30st C.
12. | Dokumentacji w języku polskim lub angielskim
13. | min. 5 lat gwarancji producenta , w przypadku awarii dyski pozostają u zamawiającego
14. | Zamawiający oczekuje możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie NBD (następny dzień roboczy) następującymi kanałami: telefonicznie, przez Internet oraz z wykorzystaniem aplikacji
III. Macierz dyskowa - 1 sztuka
1. | Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany.
2. | Macierz musi być dostarczona ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19''.
3. | Macierz musi zostać dostarczona w konfiguracji zawierającej minimum: 16 dysków SSD o pojemności minimum 3.84TB każdy Macierz musi wspierać dyski: - SSD: od 800GB do 15.3TB Macierz musi mieć możliwość rozbudowy do minimum 100 dysków hot-swap poprzez półki rozszerzeń.
4. | Minimum dwa kontrolery macierzy wyposażone w przynajmniej 32GB cache każdy. W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamięci muszą być zabezpieczone za pomocą podtrzymania bateryjnego przez minimum 72 godziny lub jako zrzut na pamięć flash. Zawartość cache musi być mirrorowana (kopia lustrzana) między kontrolerami
5. | Oferowana macierz musi posiadać minimum: - 6 portów 32Gb FC obsadzonych wkładkami SFP+, - 4 porty SAS 12 Gb/s do komunikacji z półkami rozszerzeń - 2 porty RJ-45 10/100/1000 Mb Ethernet typu out-of-band management. Macierz musi pozwalać na wymianę portów FC na porty 10/25Gb iSCSI bez potrzeby wymiany kontrolera macierzy
6. | Kontrolery macierzy muszą umożliwiać konfigurację dysków w RAID: 0, 1, 5, 6, 10. i dynamiczne póle dyskowe. Dodatkowo macierz musi posiadać mechanizm tworzenia wirtualnej przestrzeni na dyskach macierzy wraz z wyliczaniem parzystości oraz podwójnej parzystości w celu zabezpieczenia danych. Mechanizm ten musi być przygotowany do optymalizacji procesów odtwarzania dysków pojemnościowych
7. | Macierz musi obsługiwać protokoły FC
8. | Macierz musi posiadać wsparcie dla systemów: Microsoft Windows Server; Red Hat Enterprise Linux (RHEL); SUSE Linux Enterprise Server (SLES); VMware vSphere - które posiada zamawiający
9. | Macierz musi posiadać funkcjonalność wykonywania minimum 128 kopii migawkowych typu copy-on-write. Macierz musi posiadać funkcjonalność klonowania danych i replikacji asynchronicznej
10. | Macierz musi mieć możliwość replikacji danych po FC w trybie synchronicznym i asynchronicznym. Macierz musi pozwalać na wykonanie do 32 jednoczesnych replikacji bez używania systemów zewnętrznych wykonujących replikację
11. | Macierz musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru wolumenów logicznych bez przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na danym wolumenie
12. | Macierz musi posiadać funkcjonalność partycjonowania macierzy na odseparowane od siebie logicznie systemy na których rezydują osobne dyski logiczne dla heterogenicznych systemów. Licencja na macierzy musi pozwalać na wykonanie do 512 partycji
13. | Macierz musi pochodzić od tego samego producenta co serwery rack objęte niniejszym zapytaniem
14. | Macierz musi posiadać funkcjonalność thin provisioning
15. | Macierz musi pozwalać na dynamiczną migrację pomiędzy poziomami RAID
16. | Macierz musi posiadać możliwość integracji z Active Directory (które posiada zamawiający) w zakresie definicji i mapowania grup i użytkowników pod kątem autentykacji
17. | Macierz musi posiadać oprogramowanie pozwalające na integrację z VMware vCenter - które posiada zamawiający
18. | Macierz musi zapewniać możliwość szyfrowania danych przy użyciu dysków typu FIPS SSD. Realizacja procesu szyfrowania i zarządzania kluczem może się odbywać przez kontrolery macierzy lub zewnętrzne urządzenia i oprogramowanie do zarządzania kluczami
19. | Wszystkie licencje (z wyłączeniem replikacji) na funkcjonalności muszą być dostarczone na maksymalną pojemność macierzy
20. | Min. 5 lat serwisu producenta. Wymagana jest naprawa w trybie 24h gwarantowany czas naprawy. Dyski uszkodzone pozostają u Zamawiającego
21. | Dostarczony system musi posiadać również min. 5 lat subskrypcji dla dostarczonego wraz z macierzą oprogramowania, dostęp do portalu serwisowego producenta, dostęp do wiedzy i informacji technicznych dotyczących oferowanego urządzenia
IV. Przełącznik sieciowy - 2 sztuki
1. | Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany.
2. | Przełącznik warstwy 3
3. | Kolorowy ekran dotykowy min. 1,3" LCM z funkcją zarządzania przełącznikami AR
4. | min. 24 Porty 10GbE RJ45
5. | min. 2 porty 25G SFP28
6. | min. 1 wejście USP RPS DC
7. | Funkcje przełączania w warstwie 3
8. | Jednorzędowy układ portów RJ45 dla łatwego zarządzania kablami panelu krosowniczego
9. | Okres gwarancji minimum 12 miesiący
V. Dostawa licencji, instalacja i konfiguracja.
1. | Dostawa 1 licencji, instalacja i konfiguracja środowiska wirtualnego VMware 7 lub równoważnego o parametrach minimum: • Pełna obsługa i możliwość przydzielenia do 1 maszyny wirtualnej min. 512GB RAM i min. 64 vCPU • Obsługa min 3 serwerów • Obsługa i integracja z dostarczaną macierzą FC • Wsparcie Oracle Linux w wersjach 6,7,8 oraz Oracle Database w wersjach 12,18,19 - które posiada zamawiający
2. | 1 Licencja Oracle ASFU 1 CPU bezterminowa dla oprogramowania będącego w posiadaniu zamawiającego
3. | Instalacja w nowym środowisku serwera bazy danych Oracle Database i Oracle Grid w wersji 19 (które posiada zamawiający) przez osoby posiadające certyfikaty producenta bazy danych.
4. | Instalacja 4 instancji baz danych
5. | Migracja 4 baz danych Zamawiającego, oprogramowanie Zamawiającego - AMMS, LAB, EDM, MPI firmy Asseco na nowy serwer baz danych wraz z aktualizacją wersji przez osoby certyfikowane przez producenta oprogramowania.
6. | Instalacja i migracja serwerów aplikacyjnych klastra Jboss oprogramowania HIS posiadanego przez Zamawiającego - AMMS firmy Asseco (5 serwery) przez osoby certyfikowane przez producenta oprogramowania.
7. | Instalacja i migracja platform integracyjnych, generator PDF oprogramowania zamawiającego (5 serwerów) przez osoby certyfikowane przez producenta oprogramowania.
8. | Instalacja i migracja serwera procesów wymiany danych, Zdarzeń Medycznych, Repozytorium EDM/AMDX, Adapter P1, MPI (5 serwerów)
9. | Przygotowanie testowego środowiska odtworzeniowego na obecnym sprzęcie Zamawiającego.
10. | Konfiguracja kopii bezpieczeństwa 4 baz danych wraz z przesyłaniem w jedną stronę na serwer testowy środowiska odtworzeniowego oraz oddalony serwer plików posiadany przez Zamawiającego
11. | 2 licencje systemu operacyjnego (np. Windows lub równoważnego) do serwera Genertor PDF oraz Serwer procesów wymiany zgodne z wymaniaganiami producenta systemu AMMS, który posiada Zamawiający
GWARANCJA I SERWIS (DOTYCZY CAŁEGO ZAOFEROWANEGO ASORTYMENTU)
1. | Możliwość zgłaszania wad: 1) telefoniczne oraz pocztą elektroniczną lub 2) za pomocą HelpDesku
2. | Gwarancja obejmuje usunięcie wskazanych problemów informatycznych związanych z uruchomieniem oprogramowania bazy danych oraz działaniem przeniesionej bazy danych.
3. | Czas reakcji serwisu na zgłoszoną wadę do 5 godzin od chwili zgłoszenia.
4. | Przedmiot gwarancji: cały dostarczony sprzęt łącznie z wyposażeniem dodatkowym.Gwarancja obejmuje także: przeglądy w okresie gwarancji, wymiany-napraw uszkodzonych części, dojazdy-przejazdy pracowników serwisu Wykonawcy, robociznę, wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnej.
5. | Wymiana sprzętu na nowy w razie wystąpienia awarii nie dającej się naprawić
6. | Liczba przeglądów w okresie gwarancji (minimum 1 przegląd)
7. | Gruntowny, bezpłatny przegląd urządzeń w ostatnim miesiącu gwarancji
8. | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu lT Zamawiającego w zakresie obsługi
Niniejszym oświadczamy, pod odpowiedzialnością karną, że spełniamy przedstawione powyżej wymagania graniczne oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do dostarczenia sprzętu i licencji spełniających wyspecyfikowane parametry.
Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt będzie kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy.
UWAGA!!!
W przypadku, gdy w wyniku zadawanych pytań, Zamawiający dopuści inne niż w/w wymogi graniczne, należy je wyraźnie wymienić i opisać w Formularzu Ofertowym w pkt 3 (załącznik nr 1 do SWZ)
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.