Poznań, 25 października 2023 r.

K-292-7-1198/2023

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że do postępowania o udzielenie   
zamówie­nia publicznego o nr **ZP/045/23** pn. **Modernizacja i przebudowa instalacji oświetlenia   
w budynku SPNJO** prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 286 pkt 1 PZP (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1605) dokonuje zmiany SWZ:

* 1. W Załączniku nr 7 do SWZ
  2. W kolumnie 3 „Wymagane parametry, wyposażenie zamawianego produktu”:

1. w poz. 3 zapis: „-oprawa w puszce natynkowej” otrzymuje brzmienie: „- oprawa natynkowa”,
2. w poz. 4 zapis: „-oprawa nastropowa z puszką natynkową” otrzymuje brzmienie: „- oprawa nastropowa”,
3. w poz. 5 zapis: „- oprawa techniczna” otrzymuje brzmienie: „- oprawa nastropowa”,
4. w poz. 12 zapis: „- oprawa w puszce nastropowej” otrzymuje brzmienie: „- oprawa nastropowa”,
5. w poz. 14 dodaje się zapis: „Napięcie znamionowe izolacji: nie mniejsze niż 450/750V”
6. w poz. 15 dodaje się zapis: „Napięcie znamionowe izolacji: nie mniejsze niż 450/750V”
7. w poz. 19 dodaje się zapis: „Obciążenie styków nie mniej niż 10A Zasięg: nie mniej niż 8m”
   1. W kolumnie 5 „Oferowane parametry, środki dowodowe potwierdzające zgodność oferowanego asortymentu”:
8. w Poz. 2

zapis: „- oprawa wpuszczana w sufit” otrzymuje brzmienie: „- oprawa nastropowa”,

1. w Poz. 3

zapis: „- oprawa wpuszczana w sufit” otrzymuje brzmienie: „- oprawa natynkowa”,

zapis: „-wymiary Ø…… mm” otrzymuje brzmienie: „-wymiary …… mm”,

1. w Poz. 4

zapis:„- oprawa wpuszczana w sufit” otrzymuje brzmienie: „oprawa nastropowa”,

zapis: „-wymiary Ø…… mm” otrzymuje brzmienie: „-wymiary …… mm”,

1. w Poz. 5

zapis:„- oprawa wpuszczana w sufit” otrzymuje brzmienie: „oprawa nastropowa”,

zapis: „-wymiary Ø…… mm” otrzymuje brzmienie: „-wymiary …… mm”,

1. w Poz. 6

zapis: „- oprawa wpuszczana w sufit” otrzymuje brzmienie: „oprawa naścienna typu kinkiet”,

zapis: „-wymiary Ø…… mm” otrzymuje brzmienie: „-wymiary …… mm”,

1. w Poz. 7

zapis: „- oprawa wpuszczana w sufit” otrzymuje brzmienie: „- oprawa nastropowa liniowa”,

zapis: „-wymiary Ø…… mm” otrzymuje brzmienie: „-wymiary …… mm”,

1. w Poz. 8

zapis: „- oprawa wpuszczana w sufit” otrzymuje brzmienie: „- oprawa nastropowa”,

zapis: „-wymiary Ø…… mm” otrzymuje brzmienie: „-wymiary …… mm”,

1. w Poz. 9

zapis: „- oprawa wpuszczana w sufit” otrzymuje brzmienie: „- oprawa nastropowa”,

1. w Poz. 10

zapis:„- oprawa wpuszczana w sufit” otrzymuje brzmienie: „- oprawa wpuszczana w sufit podwieszany”,

zapis: „-wymiary Ø…… mm” otrzymuje brzmienie: „-wymiary …… mm”,

1. w Poz. 11

zapis:„- oprawa wpuszczana w sufit” otrzymuje brzmienie: „- oprawa wpuszczana w sufit podwieszany”,

zapis: „-wymiary Ø…… mm” otrzymuje brzmienie: „-wymiary …… mm”,

1. w Poz. 12

zapis:„- oprawa wpuszczana w sufit” otrzymuje brzmienie: „- oprawa nastropowa”,

zapis: „-wymiary Ø…… mm” otrzymuje brzmienie: „-wymiary …… mm”,

1. w Poz. 13

zapis:„- oprawa wpuszczana w sufit” otrzymuje brzmienie: „- oprawa wpuszczana w sufit podwieszany”,

zapis: „-wymiary Ø…… mm” otrzymuje brzmienie: „-wymiary …… mm”,

ł) w Poz. 14 dodaje się zapis: „Napięcie znamionowe izolacji: ……………………………….”

m) w Poz. 15 dodaje się zapis: „Napięcie znamionowe izolacji:………………………………”

n) w Poz. 19 dodaje się zapis: „Obciążenie styków …………..Zasięg: ………………m”

Pozostałe zapisy w Załączniku nr 7 do SWZ nie ulegają zmianie.

* 1. W treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w rozdział XVIII. Miejsce i termin składania ofert pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uep w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **31 października 2023 r**. do godziny **9:00.**